| ORGANISMO CONTRATANTE: | D.N.AA.SS. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETO DEL LLAMADO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA PANTEON POLICIAL BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO |  |  |
| TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO: | Compra Directa Nº 300/17 |  |  |
| FECHA DE APERTURA: | 10/10/2017 | HORA DE APERTURA: | 10:00 |
| FORMA DE APERTURA: | APERTURA ELECTRONICA |  |  |
| CONSULTAS: | Vía mail a logistica@sanidadpolicial.gub.uy Tel: 1521015 |  |  |

- OBJETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA PANTEON POLICIAL BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

- ASPECTOS IMPORTANTES

| CONDICION DE PAGO | 30 DÍAS |
| --- | --- |
| TIPO DE DOCUMENTO CONTABLE | FACTURA CRÉDITO |
| MANTENIMIENTO DE OFERTA | MÍNIMO 30 DÍAS |
| VISITA | Visita obligatoria miércoles 4 de octubre del 2017 de 9 a 12 hs en Panteón Policial ubicado en el Cementerio del Norte Burgues 4259. Teléfono 2 216 18 66. |

- DETALLE SOLICITUD – LISTA DE  ITEM

| N° ÍTEM: | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: |  |  | EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL |  |  |
| CANTIDAD SOLICITADA: |  |  | 5 | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDAD |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de hasta 5 extractores para el Panteón Policial bajo modalidad LLAVE EN MANO Bases técnicas ver ANEXO adjunto al final de este pliego. |  |  |  |  |  |

- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORRÓGAS

| PLAZO MÁXIMO PARA SOLICITAR ACLARACIONES, CONSULTAS Y/O PRÓRROGAS: | Hasta 1 día antes del acto de apertura |
| --- | --- |
| SITIO DE PUBLICACIÓN DE CONSULTAS/SOLICITUDES DE PRÓRROGA: | www.comprasestatales.gub.uy |
| CANALES PARA REALIZAR CONSULTAS: | Mail: logistica@sanidadpolicial.gub.uy Tel: 1521015 |

- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

| FORMA Y LUGAR | Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy Nota: Consultas sobre Ingreso de Ofertas en el SICE en línea a través del (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. |
| --- | --- |
| CONTENIDO ESPECIFICO | Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. El servicio se reserva el derecho de solicitar muestra y/o catalogo durante el estudio técnico de las ofertas. Debiendo el oferente presentar lo solicitado en el plazo estipulado, luego de efectuada la comunicación el no cumplimiento será causal de no consideración de la oferta. Se solicitaran entregas parciales |
| CLAUSULAS ABUSIVAS | - Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos. - Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración. - Las que autoricen al Proveedor a modificar los términos de este Pliego. - La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del Proveedor. - Las que viole la obligación de actuar de buena fe. - Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos. |
| CERTIFICADOS | NO REQUIERE |
| MUESTRA Y/O VISITA | Visita obligatoria miércoles 4 de octubre del 2017 de 9 a 12 hs en Panteón Policial ubicado en el Cementerio del Norte Burgues 4259. Teléfono 2 216 18 66. |
| INSCRIPCIÓN EN EL RUPE | El oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de Mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. |

- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

| MONEDA | Pesos uruguayos |
| --- | --- |
| IMPUESTOS | Los precios se cotizarán con y sin impuestos, valor unitario. En caso que la información referente a los impuestos incluidos o no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos. |
| DISCREPANCIAS | Ante discrepancias entre los precios cotizado por el oferente en la oferta económica del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. |
| ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS | Precio firme |
| OBSERVACIONES | Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta. La cotización implica que el oferente entregará la mercadería adquirida en el depósito que el comprador indique, incluyendo en dicho precio todos los gastos que ello implique. |

Para hacer efectivo el cobro de las facturas deberán presentar en el Departamento de Contaduría los certificados de BPS y DGI vigentes.

- COMPARACIÓN DE OFERTAS

Algunos de los criterios que puede utilizar la Administración, a los efectos de comparar las ofertas, son:

- Calidad

- Razones técnicas o terapéuticas

- Precio

- Presentación o capacidad de presentación

- Plazo de Entrega

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza

- Garantía

- ADJUDICACIÓN

  - Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

  - A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo en menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

  - Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

  - La Administración está facultada para:

    - No adjudicar algún ítem.

    - Dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes, así como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas.

    - Rechazar una oferta debido a los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.

    - Adjudicar a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

NOTA: La D.N.A.A.S.S. podrá determinar que no se adjudicara a empresas que presenten antecedentes de incumplimiento inscriptos en el R.U.P.E

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Los artículos ofrecidos deberán cumplir con las características propias de los mismos.-

Al momento de la entrega, en caso de que el mismo no se ajuste a lo pactado o se encuentre en mal estado será rechazado, debiendo ser remplazado por cuenta del proveedor dentro del plazo de 10 días hábiles si la mercadería es adquirida en plaza, o 30 días hábiles si proviene del exterior, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan.-

Si vencido dicho plazo el proveedor no  hubiese hecho la sustitución correspondiente ni justificado, a satisfacción de la Administración, la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.-

- MULTAS

En el caso de que el adjudicatario no cumpliere con alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, será pasible del cobro de multa.

La multa será hasta un 30% (treinta por ciento) de la factura y se aplicará, en caso de incumplimientos en los plazos o mala prestación del servicio o calidad del bien.

Los montos correspondientes a las multas, serán descontados de las facturas pendientes de pago.

En caso contrario se notificará de las mismas al adjudicatario, otorgándosele plazo para su pago.

Asimismo, se establece la mora automática para todas las obligaciones a cargo del adjudicatario.

Excedido los  30 días corridos de la notificación, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de que la Administración tome otras medidas, tales como la exclusión del Registro de Proveedores del Estado u otras acciones legales que se consideren.-

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto.-

Responsable por Logística y Aprovisionamiento: Cabo (PA) Andrés Gómez

Técnico del Servicio: Rafael Fraga TECNOLOGIA Y PROYECTOS

ANEXO

BASES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES PARA EL PANTEÓN POLICIAL

OBJETIVOS

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales (D.N.AA.SS) hace un llamado abierto para el Suministro, Instalación y Mantenimiento de Cinco (5) Extractores para el Panteón Policial  ubicado en el Cementerio del Norte (Burgues 4259) de acuerdo a las siguientes requisitos:

-   Ventiladores Centrífugos de simple aspiración.

-   Modelo: CMT / 2 – 280 / 115 – 3

-   Serie 2, 2 polos trifásicos.

-   Velocidad: 2820 R.P.M.

-   Protección: IP55

-   Potencia máxima absorbida: 3 KW

-   Intensidad máxima absorbida: 11 A

-   Caudal máximo: 2600 m³ / h

-   Nivel de presión sonora: 77 dB ( A )

-   Peso: hasta 45 Kg

-   Uso continuo.

-   Carcasa de chapa de acero protegida con pintura epoxi- poliéster anticorrosiva.

-   Rodetes Centrífugos de álabes inclinados hacia adelante de acero galvanizado, equilibrado dinámicamente.

-   Motor: 2 polos, rodamientos a bolas de engrase permanente. Protector térmico.

-   Tensión de alimentación: 220 V, Frecuencia: 50 Hz.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1º)  Se deberá proceder al Desmontaje del Sistema Antiguo.

2º)  Una vez efectuado el Desmontaje, se realizará la Instalación de los respectivos Extractores y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Instalación en su conjunto. Se deberá instalar una malla de alambre a la entrada de cada uno de los Extractores, a fin de que no ingrese ningún elemento extraño a la turbina exceptuando el aire. La Instalación se deberá ajustar a la normativa vigente.

3º)  Una vez realizada la Instalación completa, el adjudicatario deberá realizar una prueba de funcionamiento, la cual deberá resultar a satisfacción de la Dirección Nacional, la misma procederá a la aprobación definitiva de la obra. La obra será “llave en mano”.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

Hasta 45 días.

PUESTA EN SITIO DE LOS EQUIPOS

La Puesta en Sitio de los Equipos, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo maquinaria, seguros, trámites, etc... y responsabilidad por los daños que pueda causar.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Doce (12) días laborables.

GARANTÍA

Por el Equipamiento y la Instalación: Un (1) año, a partir de la Puesta en Marcha.

ANTECEDENTES

Se deberán presentar antecedentes del oferente en la realización de trabajos y servicios similares debidamente comprobados y toda la información que a su juicio sea necesaria para la evaluación de lo ofertado. Los antecedentes deben estar debidamente documentados (cartas de referencia, resoluciones de adjudicación en licitaciones o compras directas, así como todo otro documento que pruebe fehacientemente lugar y período de trabajo), de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

Los antecedentes mencionados en hoja membretada de la propia Empresa, no se considerarán al momento de la ponderación, si no fueron debidamente probados de acuerdo a lo mencionado anteriormente.

ADJUDICACIÓN

Se aplica para la / s Empresa / s que cumplan con los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.

La Dirección Nacional se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de la Administración.

Para la adjudicación del presente llamado, se considerarán los ítems  con su respectiva valoración de acuerdo a la planilla adjunta.

IMPORTANTE

Para los oferentes la Visita de Evaluación Técnica al Panteón Policial será de carácter obligatorio, para ello el Departamento de Logística & Aprovisionamiento fijará día y hora para su realización, comunicándoselo posteriormente a los interesados.

Una vez finalizada, se entregará constancia como testigo de la misma, en la Asesoría en Ingeniería, la cual se adjuntará a la oferta.