COMPRA DIRECTA Nº4/2017

CONTRATACIÓN  DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO

EQUIPOS DE  AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

VISITA OBLIGATORIA (excluyente):

Día: 27/10/2017  Hora: 10:00

|  | SE RECIBEN OFERTAS HASTA : Día: 03/11/2017 Hora: 13:00 |
| --- | --- |
|  | LUGAR: Oficina de Licitaciones y Compras |

CONTRATACIÓN  DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO EQUIPOS DE  AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- OBJETO DEL LLAMADO

Contratación de Servicio de mantenimiento de equipos de  aire  acondicionado y refrigeración.

La empresa deberá en forma independiente, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, y personal a su cargo prestar servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización (equipos de aire acondicionado y refrigeración) existentes en toda la planta física del Hospital.

ITEM Nº1 Mantenimiento de las instalaciones de climatización (equipos aire acondicionados) existentes en toda la planta física del Hospital.

ITEM    Nº2    Mantenimiento de las cámaras de frio ubicadas en servicio de alimentación y laboratorio.

ITEM    Nº3  Instalación  de nuevos equipos.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

- Se recibirán ofertas hasta el día 03 de noviembre de 2017, hora 13, deberán presentarse por escrito, en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones y Compras de Hospital  “Dr. Alfredo Vidal y Fuentes” firmada, foliada y sellada por el responsable de la Empresa.

- Las ofertas deberán presentarse por escrito, original y copia, ambas foliadas y selladas por el responsable de la Empresa, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente,  y el objeto de la Compra Directa.

Conjuntamente con la oferta escrita deberá presentarse:

a) Comprobante de visita obligatoria.

b) Estar registrado en el RUPE en forma ACTIVA.

d) Presentar antecedentes de servicios similares al llamado y toda información que a   juicio del oferente sea necesaria para la evaluación del servicio.

e) Se valorará la presentación de proyecto de asesoramiento, marcando los cambios a realizar para el correcto funcionamiento y optimización de los equipos, teniendo en cuenta la complejidad de los diferentes servicios hospitalarios.

Nota: La Administración de este Centro se reserva el derecho de no considerar las   ofertas que no se presenten en la forma especificada.

- DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

- Puesta a Punto de la totalidad de los equipos de climatización y las cámaras de frio de cocina y laboratorio.

- Mensualmente se deberá limpiar filtros, desagües y evaporizador, de los aires acondicionados, se deberá entregar informe  de las tareas realizadas especificando a que equipo se le realizo el mantenimiento según su identificación  por escrito a la Administración. En caso de reparaciones especificar cargas de gas, consumo de amperaje de los equipos, arreglos realizados y posible falla causante.

- Se deberá entregar informe bimensual escrito a la Administración o a quien ella delegue, de estado de gas y consumo de las cámaras de frío.

- Se deberá entregar un informe semestral del estado general de todos los  equipos

de aire acondicionado y de las cámaras de frío.

- Se deberá asesorar en la instalación de nuevos equipos realizando  balance térmico si así lo solicitara la Administración.

- No se pagará por trabajos que no presenten informe escrito o equipos que no estén operativos.

- Tiempo de respuesta a los llamados: 24 hs, en caso de urgencia el tiempo de respuesta no podrá ser mayor a 3hs. En caso de no cumplir con este punto será tenido en cuenta como un incumplimiento.

### FORMA DE COTIZAR

- Se deberá cotizar en moneda nacional.

- La empresa deberá presentar oferta por el mantenimiento de las instalaciones de climatización (equipos de aire acondicionados y refrigeración) existentes en toda la planta física del Hospital. Se cotizará el mantenimiento por unidad, tanto en equipos de aire acondicionado como de las cámaras de frío.

- Ofertar la instalación de nuevos equipos, esta deberá tener en cuenta todos los materiales necesarios, las cañerías  deberán contar con aislamiento térmico.

- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuren en este llamado, reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.-

###### PERÍODO

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Hospital durante el ejercicio 2018. La ejecución del contrato comenzará una vez notificada la resolución de adjudicación debidamente intervenida por la Auditoría Delegada de ASSE y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018.

La contratación se prorrogará automáticamente por un período similar  salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificada a la otra parte con una antelación no menor a 60 días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, el adjudicatario deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Por el período que abarque el contrato.

- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Los precios se actualizarán teniendo en cuenta el 100% del IPC acumulado en el período que va desde el último día del mes anterior en que se realizó la apertura hasta el 31 de diciembre de 2017. El siguiente ajuste será el 1º de julio de 2018 y en el año 2019 se realizarán el 1º de enero y el 1º de julio respectivamente.

- SISTEMA DE PAGO:

Crédito SIIF, cuyo financiamiento se realizará con cargo a las Financiación 1.1 Rentas Generales y/o Financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial.

Plazo estimado de pago: a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

- PONDERACIONES

A efectos de su comparación, se elaborará un cuadro con las firmas oferentes, serán elementos a tener en cuenta para la evaluación de las ofertas:

- Los precios ofertados ítem 1, se puntuará con 10 puntos a la oferta más económica, y se realizará regla de 3 inversa para el resto de las ofertas presentadas.

- Los precios ofertados ítem 2, se puntuará con 06 puntos a la oferta más económica, y se realizará regla de 3 inversa para el resto de las ofertas presentadas.

- Los precios ofertados ítem 3, se puntuará con 5 puntos a la oferta más económica, y se realizará regla de 3 inversa para el resto de las ofertas presentadas.

- Referencias documentadas de los últimos lugares donde se hubiere desempeñado servicios. Puntuación máxima 05 puntos.

- Antecedentes documentados de servicios similares brindados en dependencias de ASSE. Puntuación máxima 10 puntos.

- Demérito: las empresas que presenten antecedentes negativos en nuestra Institución, serán penadas con 5 puntos en las ofertas presentadas.

- ADJUDICACIÓN

- La adjudicación se hará en base a las ponderaciones establecidas en el numeral 9, independientemente a lo expuesto, la Administración se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

- Las firmas cuyas cotizaciones no se ajustan al presente pliego en la forma de presentación, precios unitarios, forma de pago, mantenimiento de oferta, mantenimiento de precios y presentación, no serán tenidas en cuenta al adjudicar el presente llamado.

11. INCUMPLIMIENTOS

a. En caso de incumplimiento se procederá de la siguiente forma:

Primer incumplimiento: se realizará un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: un descuento del 15% del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: la Administración quedará habilitada para rescindir el contrato,   notificar al RUPE de los incumplimientos acaecidos con las posibles consecuencias de multas, suspensión o eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado.

b. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso de que la firma adjudicataria incurra, en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamente documentados, o un incumplimiento de suma gravedad, como la no prestación del servicio en tiempo y forma.

c. El Hospital de Minas no pagará por servicios no prestados.

PLIEGO SIN COSTO