“Mudanza de RACK – C.S.JARDINES”

Suministro y Montaje de Cableado de Datos UTP Categoría 5E,
activos y pasivos de Red.

        COMPRA DIRECTA
        CONTRATO Nº 169 /2017
        RECEPCION DE OFERTA: 27/10//2017
        HORA: 10:30
        .

1)Objeto de la Contratación:
LA R.A.P. METROPOLITANA LLAMA A COMPRA DIRECTA PARA “Mudanza de RACK – C.S.JARDINES”,Suministro y Montaje de Cableado de Datos UTP Categoría 5E,
activos y pasivos de Red.

Con el objetivo de poder mudar el RACK de 24 bocas Sucursal Jardines de RAP Metropolitana. Se requiere el suministro y montaje de cableado de datos UTP y/o montaje de una Regleta 24 pares tipo krone y up-link con RACK principal. Puede plantearse otra solución que permita mudar el RACK existente ya que el sector va a ser remodelado y el mismo no puede permanecer allí.
A este RACK llegan conexiones de 24 lugares diferentes, y este RACK a su vez se inter-conecta con otro RACK principal donde esta la línea MPLS, por lo cuál hay que mudarlo porque van a remodelar el sector, pero el Proveedor deberá dejar operativas todas las conexiones existentes, incluyendo el up-link.

Características Técnicas del Trabajo a realizar por el Oferente :

- En caso que al mover el RACK de lugar, se necesite realizar algún cableado nuevo, el Proveedor deberá integrarlo a la Oferta y realizarlo según las condiciones de calidad generales del pliego.
- Todo el tendido de cableado de Datos deberá ser Categoría 5e certificado según estándares vigentes. Para la unión entre Racks el cableado de Datos deberá ser Categoría 5e certificado.
- Los trabajos deberán hacerse en horarios y días a establecer con el Jefe de Informática de la Unidad y estos podrán ser de lunes a domingos en cualquier horario según la conveniencia de la Unidad Ejecutora, las 24 horas.
- En caso de surgir en las visitas, la necesidad de equipamiento que no esta previsto en el pliego, el Oferente deberá ofertarlo y suministrarlo luego de la adjudicación.
- Los cableados de Red terminarán en tapa embutida a pared o cajita RJ45 con su jack correspondiente, las cuales deberán ser suministradas y montadas por la Empresa Oferente. En los casos que no exista canalización interna o bandeja, se terminará con ducto aparente, caja y jack correspondiente suministrados por la Empresa Oferente.
- Así mismo todo trabajo realizado a nivel de Cableado de Datos deberá ser Certificado mediante el PentaScaner u OmniScanner calibrado vigente según documentación exigida.
- Se deberá entregar documentación que acredite la certificación realizada con el Equipo documentado en todos los cableados de datos realizados.
- En caso de realizar trabajos los fines de semana, una vez finalizados y puestos operativos, al otro día a primera hora, 7.00 AM, la Empresa deberá disponer del Técnico que realizó el trabajo dicho fin de semana para que esté presente en dicho Servicio durante las primeras 4 horas para subsanar cualquier problema de conectividad de datos.
- Si se presenta alguna imposibilidad técnica al utilizar las canalizaciones internas el Oferente deberá informar y evaluar con el Departamento de Informática de la RAP cuales son las alternativas. En cualquiera de los casos, el Oferente deberá suministrar
- y montar lo que necesite para cablear los puestos, sin costos extras para nuestra Unidad.
- Todos los puestos de Red deberán ser identificados mediante números en ambos extremos con etiquetas plásticas según estándares que deberán ser parte de la documentación a entregar.
- Deberán entregar un plano en formato digital DWG de todo lo realizado tanto a nivel de cableado estructurado de datos como cableados de eléctrica.
Detalle de Cableado de Puestos :

Puestos para Equipos	Pcs : 24
Emergentes : 2
        Total: 26 según ANEXO A

Puertos Emergentes : estos puestos serán utilizados en obra para atender imprevistos y/o nuevos puestos que surjan en la propia implantación del Proyecto que deberán estar incluidos en la cotización.
- Valoraciones Técnicas :
- Se valorará experiencia documentada en Proyectos similares al solicitado.
- Se valorará que la Empresa haya realizado Proyectos de más de 100 puestos de cableado UTP Cat. 5e en Instituciones Públicas y/o Privadas.
- Se valorará que la Empresa y/o su Departamento de Técnico de Instalaciones posea Certificación bajo la norma ISO 9001 vigente.
Garantías :

La Empresa Oferente deberá garantizar el trabajo realizado por 5 años mínimo y los activos 2 años.

Aclaraciones Generales :

En caso que la Empresa no hubiera previsto algún activo o pasivo, a nivel de Datos y/o Eléctrica pero deba instalarse para que todo funcione correctamente, la Empresa Oferente deberá hacerse cargo sin costos extras para nuestra Unidad, ya que es un Proyecto Llave en mano.

La instalación de los diferentes puestos de Red, así como los diferentes activos y/o pasivos podrán realizarse en diferentes etapas a criterio de nuestra Unidad dependiendo de los diferentes procesos de Implantación en cada Servicio. Por ello la Empresa deberá tener la infraestructura técnica necesaria para responder a estos procesos de forma paralela. Es decir, puede darse que en algún Centro se instalen primero algunos puestos y en otra etapa otros, así como que se tenga que realizar al mismo tiempo más de un Servicio. Esto no ocasionará ningún gasto extra para nuestra Unidad.

La Empresa Oferente deberá realizar la visita obligatoria que se detallan en el cronograma de visitas ANEXO B .

Las únicas visitas a realizar son las previstas en el cronograma ANEXO B.

Cualquier daño que se originara a partir del trabajo realizado por la Empresa Oferente deberá ser reparado de forma urgente con cargo a la mencionada, sin costos extras para nuestra Unidad.

Plazos de Obra

El cableado de todos los puestos mencionados no podrá exceder los 30 días corridos luego de adjudicado el Proyecto al Proveedor oferente.

Fin de Proy. Llave en Mano :

El trabajo se dará por finalizado cuando una vez terminados todos los trabajos de la Empresa Oferente en todos los lugares detallados, entregue la documentación correspondiente a las Certificaciones del Cableado de Datos correlativo con las identificaciones de puestos y se tome un lapso de 14 días posteriores y todo funcione correctamente sin ningún tipo de problema operativo causado por dicha instalación de cableado. En caso de problemas operativos ocasionados por los tendidos de Red, activos y/o pasivos, la Empresa Oferente deberá disponer de uno o más técnicos para solucionar dichos problemas operativos con un máximo de respuesta de 2 horas para la asistencia y solución de lunes a domingos durante las 24 horas.

Deberá entregar el diagrama de los cableados realizados en formato digital realizado según lo exigido en el pliego (formato dwg).

3) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar por unica vez, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos y con impuestos incluidos e indicandolos por separado, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

4) PERIODO:

El presente llamado se realiza por única vez para cubrir las necesidades del Establecimiento. Su ejecución comenzará en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario.

5) SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante COMISION DE INVERSIONES -previo control de la documentación relativa a las contrataciones tercerizadas- dentro del plazo de sesenta días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura, siempre que se hubiera presentado la totalidad de la mencionada documentación ,

Las facturas debidamente conformadas así como la documentación relativa al control de la Ley 18.099 deberán presentarse en la Dirección Administrativa de esta Unidad Ejecutora Cuyo financiamiento se realizará con cargo a la financiación 1.1 Rentas Generales y/o financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial, de acuerdo a la existencia de crédito disponible en cada Financiamiento, en todos los casos, se afectará el total del monto adjudicado, componiendo el mismo mediante ambas Afectaciones respetando siempre el monto total de la Compra Directa.

### NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por mail aclaraciones dirigidas a esta Oficina, respecto a la misma hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las ofertas deberan ser presentadas en la Oficina de Licitaciones sito en : Cerro Largo 1726 bis e ingresadas a la página de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy, (Inciso 29 – Unidad 2)

 El oferente deberá realizar cotización en línea de su oferta económica.
I) Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

a) Información que acredite la antigüedad en el ramo y numero de referencias requerida en Evaluación de las Ofertas”.-

b) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento de la compra .-

c) Requisito de admisibilidad. La obligación del oferente de presentar declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F. La falta de la misma será causal de rechazo de la oferta.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

II) Documentación Técnica que la Empresa deberá presentar:

La Empresa Oferente deberá presentar como anexo a la documentación para la Licitación, certificado de calibración vigente del fabricante del Equipo Certificador de Cableado (Fluke, HP, etc.) para certificar la calidad de los cableados de datos que se realicen. Dicho certificado deberá estar vigente en la apertura de la licitación y dos meses posteriores al menos.

La Empresa Oferente deberá presentar lista de Clientes para chequear calidad de trabajos realizados de similares características o mayores.

La Empresa Oferente deberá documentar la marca de cada componente ofertado.

La Empresa deberá acreditar poseer Electricista/s con firma autorizada por UTE para realizar el trabajo eléctrico solicitado.

La Empresa Oferente deberá acreditar que los componentes básicos del cableado estructurado Jacks RJ45, Patcheras, Patchcords y Plaquetas son de un mismo fabricante.

Asi mismo, la Empresa deberá acreditar que el cable UTP a utilizar para realizar los tendidos solicitados está homologado por el fabricante de los componentes básicos expuestos en dicho punto 5.

Deberá acreditar poseer personal técnico instalador certificado en cableado estructurado cat. 5E.

La empresa oferente deberá presentar la constancia de visita mencionada en el Cronograma de Visitas (Anexo B). Dicha constancia la emitirá el Dto. de Informática.

La Empresa deberá acreditar tener al menos 5 años de experiencia en instalaciones de cableado de datos estructurado cat. 5E y trabajos eléctricos.

La no presentación de la documentación correspondiente para cada punto exigido anteriormente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 será causa suficiente para que nuestra Unidad descarte la oferta.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Requisitos Mínimos

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

 Se considerará:
a)- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación. Las Empresas deberán poseer al menos 5 años de experiencia en instalaciones de cableado de datos estructurado cat. 5E y trabajos eléctricos.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-
- La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta en cuanto a costo del servicio (aportes, jornales, materiales, gastos de administración, utilidad en caso de corresponder de acuerdo a la forma jurídica, etc.).-
- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

la administración de servicios de salud del estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

10) NEGOCIACIONES:
En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) INCUMPLIMIENTOS:
En caso que no se cumpla con el número de funcionarios o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:
Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las horas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.
Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más una multa equivalente al 50% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

Cuando la Administración considere que la Empresa adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.- En caso de constatarse dichos extremos la Empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley Nº 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley Nº 16.736, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

13) EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :
- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)
- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)
- las disposiciones del presente Pliego Particular
- EL PRESENTE PLIEGO Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES PODRAN OBTENERSE EN LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES (www.comprasestatales.gub.uy, (Inciso 29 – Unidad 2), Y EN LA WEB DE ASSE (www.asse.com.uy Adquisiciones – Licitaciones y Compras UE ASSE)

ANEXO A
  Distribución de puestos de trabajo

	Nombre de Centro de Salud o Policlínica	Cantidad de puestos
	Centro de Salud

1	C.Salud Jardines ( Mudanza RACK)	24
2	Puestos Emergentes	2
	TOTAL General	26

ANEXO B -
 Cronograma de visitas

GUIAS DE VISITAS:	Marcelo Carusso Cel. 099119950
        Alejandro Roque Cel. 099131038

Fecha	Hora	Centro	Dirección_________________

        19/10 12:30	Jardines del Hipodromo	Malinas 3843 entre Libia y Rafael

ANEXO 1

PLANILLA PARA COTIZAR POR LAS EMPRESAS OFERENTES

EMPRESA:	DIRECCIÓN:	TELEFAX:

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO sin IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO / con IMPUESTOS

ITEM 1:
“Mudanza de RACK – C.S.JARDINES” / Suministro y Montaje de Cableado de Datos UTP Categoría 5E, / activos y pasivos de Red.	Unica	$	$

 MONTO TOTAL ANUAL PARA LA CONTRATACIÓN IMPUESTOS INCLUIDOS

$

EL PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS

(…..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................)

FIRMA DEL REPRESENTANTE

SELLO

ACLARACIÓN DE FIRMA