1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 463/2017 corresponde a “acometida eléctrica de 3 equipos de aire acondicionado”, para sede de Fray Bentos - Río Negro, ubicada en 25 de Mayo 3327 tel: 4562 28 46

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 27/11 2017 hora 14:00
2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy ),
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandu 1283.-
Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario para poder identificar el producto con el fin de evaluarlo para su adjudicación.

3-Cotización

Los precios se cotizarán en moneda nacional, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de
no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 60 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 30 días luego de presentada la factura

6- Plazo de ejecución del trabajo, se deberá coordinar con arquitectura en un plazo no mayor a 10 días corridos luego de la notificación de la adjudicación, al tel 29092565 int. 231/278

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE SEDE FISCALÍA DE FRAY BENTOS, SITO EN LA
CALLE 25 DE MAYO 3327, CIUDAD DE FRAY BENTOS, DEPARTAMENTO
RIO NEGRO.

OBJETO 1: se solicita el suministro e instalación de 3 equipos de aire acondicionado
que se detallan en los gráficos adjuntos y en planilla.
Se detalla salas y cantidad por sala:
NÚMERO DE
EQUIPO BTU LOCAL UBICACIÓN UNIDAD INTERIOR UBICACIÓN UNIDAD EXTERIOR
AA 1 18000 LOCAL 12 “EQUIPO TÉCNICO”
Planta Alta Conexión existente a Azotea
AA 2 24000 LOCAL 5 “EQUIPO ADMINISTRATIVO”
Planta Baja Fachada según plano
AA 3 12000 LOCAL 1 “SALA DE ESPERA”
Planta Baja Fachada según plano
Las canalizaciones que unen las unidades exterior e interior, se harán contenidas en ducto de
electro canal en dimensiones acordes a la instalación a alojar.
Todos los pases de exterior a interior se deberán sellar de manera de impedir la entrada de
agua o corriente de aire desde el exterior al interior.
Siempre que se haga una salida de canalización hacia el exterior se deberá hacer en
pendiente hacia el exterior de manera de evitar la entrada de agua por el escurrimiento.
Los desagües de las unidades interiores serán canalizados junto con los caños de
refrigeración hacia el exterior del edificio. Se deberá prever la correcta pendiente para
asegurar que el desagüe no se vea impedido.