|  | INVITACIÓN A COTIZAR | CÓDIGO: FO-DA-22-01 Página 1 de 1 |
| --- | --- | --- |

Montevideo,  17 de noviembre  del 2017.

DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-DINAMA

# Sr. PROVEEDOR

Se solicita enviar a la brevedad la cotización del siguiente producto /servicio:

COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

El equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU del tipo para nueva oficina de Sistemas de Información Ambiental.

- Cantidad 1 equipo tipo inverter a los efectos de eficiencia energética.

- Capacidad 24.000 BTU.

- Incluir costos de instalación de manguera, caños, ductos de metraje necesario.

- Instalación física eléctrica de acuerdo a las especificaciones del infractuctura.

- Garantía mínima de un año

- Se considera conveniente visitar el lugar donde se instalara el equipo en el subsuelo de DINAMA. Coordinar con Oscar Giudice

- La unidad exterior y  la interior deberán ser la misma marca

- El equipo deberá ser totalmente programable mediante control remoto manual.-

- Incluir costo por servicio de mantenimiento por un año.

- Especificar si los montos incluyen IVA

Se valorará traer muestras o catálogo del material cotizado si corresponde.

Forma de pago: SIIF 60 días. Mantenimiento de la oferta 30 días.

Entrega luego de adjudicados 15 días dar aviso en caso de no cumplir con el plazo de entrega.

Contacto: Oscar Giudice 29170710 int.4612

Lugar de entrega: Galicia 1133 Subsuelo

División Administración- DINAMA 29170710 int. 4503.

Los proveedores que se presenten deberán estar inscriptos en el Registro de Propietarios de Marca/Importadores de productos envasados según Decreto 260/2007 y contar o adherir a un Plan de Gestión de Residuos de Envases aprobados por el MVOTMA, para productos nacionales o importados. No aplica a servicios.

Atentamente, Simone Fernández.-