**REPARACION DE SSHH PUBLICOS DE CABALLEROS**

AEROPUERTO DE RIVERA

*TRABAJOS:*

DESMONTAJE DE SSHH EXISTENTES

PICADO DE REVESTIMIENTO ACTUAL Y DE PAVIMENTOS

REVOQUE FINO Y GRUESO

PISO DE PORCELANATO

ACONDICIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD

LUMINARIAS

PINTURA DE CIELORRASO Y PAREDES CON BLANCO ANTIHONGOS

ESMALTE SINTETICO EN ABERTURAS EXISTENTES

*SUMINISTRO DE:*

 MESADA DE GRANITO CON 4 BACHAS

INDODOROS CON TAPA

PORTARROLLOS

PERCHEROS

ESPEJO 2,50 X 100

MIJITORIO

CISTERNA EXTERIOR

GRIFERIA