**TAREAS A REALIZAR EN AEROP DE ARTIGAS**

**PINTURA EXTERIOR DE TODO EL EDIFICIO. 210 M2, REPARACION DE GRIETAS**

**PINTURA DE ABERTURAS**

**REPARACION DE HUMADADES EXISTENTES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO**

**REPARACION HUMEDADES EN BAÑOS Y RECAMBIO DE CERAMICAS EN MAL ESTADO**

**REPARACION DE PLUVIALES HACIA EL EXTERIOR, REALIZAR MOCHETA DE PROTECCION.**

**CONSULTAS Y VISITAS :**

**JEFE DEL AEROPUERTO D - MAY. (NAV) MARCOS FERREIRA CEL.: 099629761**