“REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA LUMÍNICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA DE DIGFA“

1.- Se deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

2.- Las ofertas deberán cotizar firmadas, con RUT de la empresa, claramente redactada en idioma español sin borrones o enmiendas.

3.- Las ofertas presentadas luego de culminado el plazo estipulado no serán tomadas en cuenta.

4.- Se deberá establecer un nombre de contacto, número telefónico, fax y de ser posible correo electrónico.

5.- Se cotizara exclusivamente en moneda nacional bajo la modalidad precio plaza detallando costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA, costo total del Ítem y costo total de la propuesta; teniendo presente que los impuestos deben estar claramente detallados. En caso de omisión o aclaración expresa en la oferta se entenderá que los precios incluyen impuestos.-

6-. - El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas.

7.- Se explicitará la conformidad en cuanto a la forma de pago, la cual será llanamente  CREDITO S.I.I.F.

8.- El plazo de mantenimiento de oferta  no podrá ser menor a 30 días.-

9.- El plazo de la entrega sera inmediato, contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

10.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición publicada.-

11.- Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa errores de cálculos u otras omisiones en la oferta.-

12.- Las propuestas no podrán estar condicionadas a posteriores confirmaciones, tanto del propio oferente o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores no aclarados oportunamente.-

13.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

14.- Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.-

15.- La Armada Nacional se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses.-

16.-  En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.-

17.- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

18.- Se deberá realizar visita al local de trabajo, se coordinará con el CP (ADM) Cesar ESPINA, cel. 091.855.882, en el horario de 08:00 a 13:00, en la Dirección 25 de Mayo Nº 450.

19.- La entrega de ofertas y las consultas que se generen a razón de esta solicitud se deberán canalizar a través de: UCCAR, 25 de Mayo Nº 440, con Antonio ALVEZ Cel: 091.016.048, Mail: uccar_gastos_siif1@armada.mil.uy  de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30.-

| Item | Descripción | Cantidad | Cod. Sice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA LUMÍNICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA DE DIGFA. | 1 | 66827 |

CONDICIONES GENERALES :

Acondicionamiento de Instalación Eléctrica completo planta baja.

Se proyecta realizar una canalización en PVC mediante electro canal, de forma aparente adosado a la Pared, cubriendo el perímetro en el entorno de los puestos de trabajo.(se contemplan 11 puestos de trabajo más áreas fuera de los mismos y sala de reunión).

En los escritorios que presentan retiro desde la pared, la idea es realizar una derivación de la canalización hasta piso, y mediante ducto de piso hasta una caja aparente centrada cada dos puestos de trabajo, dónde se alojarán tomas de energía y datos.

Se reutilizaran líneas que estén en condiciones de uso y largo suficiente para la nueva canalización y se cambiaran líneas cortas o en mal estado.

Todos los materiales a utilizar tienen que estar normalizados de acuerdo a normas UNIT- IEC 614, registrados en la base de datos de UTE y de acuerdo al estándar internacional que recomendado por URSEA.

Reacondicionamiento del sistema lumínico con suministro de tubos LED

-Sustitución de tubos fluorescentes con gas de mercurio de 40W en las 17 luminarias

existentes por tubos LED de 18W. 
Cada luminaria deberá estar compuesta por 4 tubos, resultando un total de 68 tubos.

- En lo que respecta al reacondicionamiento de las luminarias, se prevé desmontarlas en grupos de

6 a 8 luminarias por día para no dejar sin luz al local, limpiarlas, repintar de blanco la parte

reflectiva, ajuste o cambio de zócalos, en caso de ser necesario.

- El avance de la obra deberá ser de 3 a 5 luminarias prontas por día.