**DETALLE DEL TRABAJO:**

TRASLADO Y GRUA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (TACUAREMBO A MELO)

LIMPIEZA DE TANQUE Y PRUEBA DE PRESION Y PERDIDAS

PINTURA EXTERIOR DEL MISMO

INSTALACION ELECTRICA CON TABLERO Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES

CAMBO DE FILTROS EN MANGUERA

CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE HORMIGON EN AEROP. DE CERRO LARGO.