1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 517/2017 para “suministro e instalación de un aire acondicionado”, en sala cristal Sede Central, Paysandú 1283

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 5 de enero 2017 hora 14:00.
2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy ),
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandu 1283.-
Las ofertas deberán indicar claramente forma de presentación, marca y todo lo que
a juicio del oferente se considere necesario para poder identificar el producto con el fin de evaluarlo
para su adjudicación.

3-Cotización

Los precios se cotizarán en moneda nacional, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de
no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 30 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 30 días luego de presentada la factura

6- Plazo de inicio del trabajo: no mayor a 10 días corridos luego de la notificación de la
adjudicación, se deberá coordinar con Arquitectura al tel 29092565 int. 231/278

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE SEDE CENTRAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, SITO EN LA CALLE PAYSANDÚ 1283, CIUDAD DE
MONTEVIDEO, DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.

OBJETO 1: se solicita el suministro e instalación de equipo de aire acondicionado
de 24.000 BTU en sala de reuniones ubicada en planta baja .
Se cotizará tecnología “on-off” e “inverter”.
Las ofertas contarán con servicio integral y respaldo técnico.
Se especificará período de garantía del equipo.
La visita será obligatoria
El recorrido de las nuevas canalizaciones que unen las unidades exterior e interior, se
harán por encima de cielorraso hasta la azotea de la caseta de vigilancia.
El desagüe de la unidad interior será canalizado junto con los caños de refrigeración
hacia el exterior por medio de bomba de desagote de acuerdo al equipo.
La unidad interior se colocará según se indica en el gráfico adjunto. Para ello se
deberá suministrar y colocar el soporte de la unidad que se fijará al techo de
hormigón y mampostería que se encuentra sobre el cielo raso.
Se deberá coordinar la instalación del equipo con el acondicionamiento generál de la
sala, la misma tiene tareas de tabiquería, pintura y limpieza.

VISTA FRONTAL Y PLANTA DE UBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO

VISTA LATERAL DE UBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y
DETALLE DE SOPORTE