COMPRA DIRECTA

Nº 1067/2018

OBJETO: 	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA (MGAP) EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ.

El presente Pliego se complementa con el TOCAF 2012, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas previsto en el Decreto Nº 257/015 de fecha 23 de setiembre de 2015, modificativos y concordantes, rigiendo todos el presente llamado.

La presentación de cotización implicará conocimiento y aceptación de todas las cláusulas del presente; así como el compromiso de someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, para el caso de litigio o cualquier otra cuestión a que pudiera dar lugar este llamado, que no pudiese ser dilucidado por las disposiciones que lo rigen.

OBLIGACIÓN DE VISITA E INSPECCION PREVIA

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la formulación y presentación de las ofertas, a efectos de obtener una total comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para prever y aquilatar eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución, y rectificar “in situ” las medidas y todo lo que considere pertinente. La administración no reconocerá incremento de costo por trabajos o dificultades no previstas al formularse la propuesta, cuya ejecución será exigible para la correcta terminación de los trabajos adjudicados, a exclusivo juicio de la Dirección de Obra.

Artículo 1° - OBJETO

La presente solicitud de cotización  corresponde al acondicionamiento eléctrico y térmico de oficinas de MGAP, departamento de San José  y complementa la información expresada en planos.  El objeto de dicho pliego es presentar las especificaciones y requerimientos necesarios para la realización de los trabajos contemplando como mínimo lo aquí descripto.

Artículo 2° - LOCALIZACIÓN

El inmueble se ubica en Av. Manuel Oribe 568 esquina Batlle y Ordoñez,  Departamento de San José.

Artículo 3° - COTIZACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA

3.1.  La propuesta se podrá presentar On-line, o  de forma presencial en el Departamento de Adquisiciones, calle Constituyente Nº 1476, Primer Subsuelo, de la ciudad de Montevideo, antes del horario de la apertura del llamado, deberá estar redactada en idioma español y contendrá la totalidad de los rubros de la obra que es objeto el presente llamado, acorde al rubrado  anexo 04.

3.2. En la cotización se dará un valor en plaza expresado en moneda nacional, incluyendo todos los trabajos puestos en obra, instalados y terminados.

La Administración no realizará pagos por concepto de adelantos financieros. Se deja expresa constancia que en el presente procedimiento no se otorgarán beneficios fiscales ni de otra naturaleza.

3.3. Respecto de elementos importados (en caso que corresponda) será de cargo y responsabilidad del adjudicatario el pago de todos los tributos, recargos, gravámenes y gastos de cualquier naturaleza que la importación genere.

3.4.  De los  aportes por Leyes Sociales, los oferentes deberán establecer como parte de su oferta la declaración del Monto Máximo Imponible sobre el que se calculará el aporte por concepto de leyes sociales, por los que se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos, en un todo de acuerdo a las leyes y laudos de aplicación. En caso de superarse el monto imponible sobre el que se efectuarán los aportes por concepto de Leyes Sociales indicado en la oferta su pago será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obras antes del 5° día hábil de cada mes un ejemplar de declaración al BPS de los jornales generados en cada mes (nómina de jornales) para su aprobación y posterior pago a cargo del adjudicatario. Una vez finalizada la obra se deberá presentar el cierre de obra ante los organismos competentes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos establecidos y se generaren multas y recargos, su pago será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

3.5. Inscripción en el RUPE: A efectos de la presentación de ofertas el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21.05.2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO; EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

3.6. El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente la información relativa a sus clientes, la que pueda ser objeto de propiedad intelectual y la que refiera al patrimonio del oferente, aquella de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativa al oferente, que pudiera ser útil a su competidor y la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. La información así declarada deberá ser presentada en sobre cerrado, separada del resto de la oferta. En la oferta, el oferente deberá presentar un breve resumen no confidencial de dicha información. No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes, servicios ofertados y condiciones generales de la oferta.

Artículo 4° - CARACTERÍSTICAS

Las obras abarcan los sectores que se describen a continuación y que se demarcan en plano adjunto:

PLANTA BAJA

- Oficina 01

- Oficina 02

- Oficina 03

- Oficina 04

- Garage

PLANTA ALTA

- Oficina 5

- Oficina 6

Artículo 5° - GENERALIDADES

Las ofertas presentadas deberán cumplir las condiciones de proyecto y la calidad que se establece en el digesto de la Intendencia de San José para toda reforma prevista, así como también para la instalación eléctrica por UTE.

Como parte de la oferta se deberá presentar todo lo que haga falta para comprender la calidad de las obras edilicias propuestas, (la misma deberá tener altos estándares de calidad).

Además deberá el oferente presentar cronograma de trabajo, plazo de obra y rubrado.

El contratista deberá prever en su oferta la reparación total de los rubros exigidos incluyendo las conexiones que sean necesarias, ante los organismos públicos; el pago de los aportes al BPS, registros y certificados al mismo, asumiendo los costos derivados, plan de seguridad, memorias que fueran necesarias de eléctrica, de andamios, planillas ante MTSS, etc. y todas las tramitaciones que corresponda realizar.

El Contratista será responsable único y directo de los accidentes que pudieran producirse, como también de todos los daños, perjuicios y molestias al MGAP y terceras personas y de las infracciones que cometa, debiendo repararlas a su entero costo, bajo la vigilancia y contralor de personal asignado de MGAP.

El contratista está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal durante todo el desarrollo de la obra. A tal efecto, las instalaciones y dispositivos de protección deberán ajustarse a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevención de accidentes de trabajo establecidos por autoridades competentes.

El contratista será responsable de los materiales depositados, evitando roturas y atendiendo su conservación, el mantenimiento de la calidad prevista y su limpieza. No depositará en obra más del equipo y herramientas requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para reserva permita el Director de Obra.

Serán de cuenta del Contratista el manejo de los materiales en su totalidad, de la maquinaria y la mano de obra, que comprende el acarreo y distribución de materiales, incluyendo el suministro, la descarga, apilado, traslado y distribución horizontal y vertical hasta el lugar de su empleo.

Toda modificación solicitada por la Unidad de Arquitectura que no implique cambios sustanciales será ejecutada por el contratista a su costo.  Tendremos una instancia donde se revisará en conjunto en sitio memoria adjudicada antes del inicio de los trabajos.

Se verificará funcionamiento total de los trabajos realizados.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de las instalaciones y que las pruebas hayan sido satisfactorias, el contratista podrá solicitar la recepción provisoria de los trabajos.

La obra deberá permanecer durante toda su ejecución y ser entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de la obra.  Supone también el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal manera que la obra entregada por el Contratista quede libre de todo elemento ajeno a su específico destino.

5.1. MATERIALES DE CONSTRUCCION

General
Todos los materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Arquitecto representante por MGAP.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria, se procederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

Artículo 6 ° - TRABAJOS A REALIZAR

Las obras se realizarán en modalidad “llave en mano”.

Los trabajos consisten en:

- Instalación de equipos de aire Acondicionado tipo Split.

- Acondicionamiento eléctrico (Potencia e iluminación).

Deben incluir la implantación y replanteo de obra, inscripción y trámites ante organismos competentes.

El Contratista será responsable de todo hecho que pudiere ocasionar reclamos por parte de los vecinos al predio o funcionarios del MGAP, respetando los horarios estipulados por la Dirección de Obra para la realización de los mismos.

El contratista deberá tramitar los permisos ante los organismos competentes necesarios MTSS, IMSJ, OSE, ANTEL, UTE, etc., y cumplirá todas las medidas que éstos dispongan.

6.1 Aires  Acondicionados

Se retiraran 4 equipos de Aire acondicionado de la actual sede (Sarandí 631) y se recolocaran en la nueva sede (Av. Manuel Oribe 568), se suministrará y colocará 3 equipos de 12.000 BTU y 1 equipo de 9.000 BTU.

La nueva sede cuanta con 3 equipos de 9.000 BTU, los cuales serán acondicionados bajo las mismas premisas que los que se reinstalan.

Todos los equipos deberán contar:

-Llave térmica independiente.

-Las unidades condensadoras serán ubicadas preferentemente en azotea con escuadras galvanizadas hacia el lado interior.

-Canalización de desagües correctamente fijada, de ser necesario se cotizará equipos de bombeo necesarios para tal fin.

-Todo el acondicionamiento eléctrico necesario para su correcto funcionamiento, incluido soporte y control remoto, en monofásica 220V.

La propuesta de la empresa deberá incluir el suministro de las ménsulas metálicas cuando sea necesaria su utilización, para el sustento de la unidad exterior (aún en azotea), al igual que los metros de electro canal colocado para cubrir las canalizaciones (terminación decorativa).

-Se deberá cotizar el total de metros de cañería de interconexión entre la unidad interior y exterior.

-Todas las cañerías serán enductadas.

6.2 Eléctrica

Se suministrarán e instalaran:

-Tableros

-Llaves termomagnéticas

-Disyuntores diferenciales

-Ductos de PVC atornillados

-Cajas y módulos según se indica en planos

-Interruptores (de ser necesario)

-Conductores

- y todo elemento que sea necesario para ejecutar las obras detalladas en gráficos.

Las canalizaciones se realizarán aparentes.

Se verificará el aumento de carga y en caso de ser necesario realizar las modificaciones pertinentes al tablero existente, (llave general, diferencial y una llave térmica por circuito instalado).

Se realizara en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de UTE vigentes, marca y series.

Los tomacorrientes irán a 0.40m sobre nivel de piso terminado, salvo expresa indicación de Unidad de Arquitectura que indicará como resolver los casos especiales. En el proyecto de instalación eléctrica se deberá contemplar la instalación de rack y telefonía de acuerdo a normativa vigente. Enductado para posterior cableado de datos.

Impresoras: Toma schuko

Puestos de trabajo: 2 schuko, 1 tres en línea, 1 universal pc

Tomas aires: schuko

Las luminarias serán suministradas por el MGAP.

El replanteo de las puestas se realizará en un todo de acuerdo con la dirección de obra, reservándose esta el derecho de realizar cambios de ubicación de las mismas en caso que sea necesario.

Artículo 7° - PLAZO DE EJECUCIÓN

7.1. PLAZO: El oferente deberá establecer el plazo máximo en el que se compromete a ejecutar las obras  y no podrá superar los 20 días corridos. El comienzo de dicho plazo se computará a partir de la firma del inicio de obra. El referido plazo máximo incluirá el período que eventualmente demande la importación de los suministros o insumos necesarios para la ejecución del contrato.

7.2. GARANTIA DE LOS SUMINISTROS Y TRABAJOS: El cotizante especificará el plazo de garantía que ofrece por la totalidad de los suministros y/o trabajos cotizados. Dicha garantía se extenderá en forma escrita en oportunidad de procederse a la recepción de dichos trabajos.

Artículo 8° - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA: PLAZO Y GARANTIA

8.1. PLAZO: El proponente explicitará el plazo durante el cual mantiene vigente su oferta. Dicho plazo no podrá ser inferior al término de 60 (sesenta) días calendario computables a partir de la recepción de la propuesta.

Artículo 9°- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL COTIZANTE

9.1. El Formulario de Identificación del Oferente conforme al texto del Anexo I del presente Pliego, el mismo se deberá colocar pegado como caratula del sobre.

9.2. La propuesta contendrá:

- La propuesta en papel membretado de la empresa con las hojas foliadas y firmadas. La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto de la oferta.

- Presupuesto detallado según rubrado adjunto -Anexo 4 (se deberá respetar el Rubrado Base, pudiendo expandir cada uno de los ítems con el nivel de detalle que considere pertinente, manteniendo los subtotales del mismo para la correcta comparación de las ofertas) (dos copias) –

- Constancia de visita de obra.

- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

- Certificado técnico habilitado por UTE.

Artículo 10 °-  ESTUDIO DE LAS OFERTAS - FACTORES DE EVALUACIÓN

10.1 Condiciones generales sobre evaluación de las ofertas

En cuanto a las condiciones de admisibilidad de las ofertas, las mismas resultan del presente pliego.

No se admitirán ofertas que supongan la importación de bienes del exterior por parte de la Administración.

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista jurídico-formal, técnico y económico, rechazándose aquellas que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descriptos en el presente pliego. A vía de ejemplo, el M.G.A.P. se reserva el derecho de rechazar una propuesta, en las siguientes situaciones:

Cuando existan antecedentes negativos respecto al cumplimiento de contrataciones anteriores.

La misma contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas.

Del examen de los documentos presentados resulte que el oferente no reúne los requisitos exigidos por el presente Pliego.

No se aporte información suficiente o al solicitarse información complementaria, la misma no sea brindada en tiempo y forma.

Cuando no se ajuste a los requisitos y condiciones estipuladas en el pliego.

En las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios que intervienen en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes.

El M.G.A.P. podrá utilizar, cuando corresponda, los mecanismos previstos en el artículo 66 del TOCAF 2012.

10.2. Comparación de las ofertas admisibles – criterios de evaluación

Las ofertas que superen la evaluación desde el punto de vista jurídico-formal y que cumplan con las especificaciones requeridas en el presente llamado, serán evaluadas y comparadas, sobre un total de 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación (Art. 48 literal C. TOCAF 2012):

| FACTORES | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| Precio, hasta ……………………………………………. La oferta de menor PRECIO GLOBAL presentado en la PLANILLA respectiva, recibirá el total del puntaje; las demás recibirán el puntaje en forma inversamente proporcional al precio de su oferta. | 50 puntos |
| Equipos y materiales suministrados, hasta ……… Se ponderará la procedencia, certificados de calidad y eficiencia energética, . | 20 puntos |
| Plazo Máximo para la Ejecución de la Obra, hasta…………………….............................................. La oferta de menor plazo contado a partir de la recepción de la orden de compra, recibirá el máximo puntaje; las demás ofertas recibirán puntuación en forma inversamente proporcional, siendo 0 el puntaje para plazos de recepción provisoria mayores a 60 días hábiles. | 15 puntos |
| Antecedentes, hasta…………………………………… Se considerarán solo aquellos antecedentes presentados conforme al Anexo 2 y lo que conste en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). | 15 puntos |

Para asignar una puntuación a cada factor de evaluación el oferente deberá presentar la documentación probatoria y fehaciente que corresponda.

El Puntaje Total de una Oferta será la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada uno de los factores evaluados.

La Administración establecerá un orden de prelación de las ofertas, resultante del orden decreciente de los puntajes obtenidos.

La Administración se reserva el derecho de utilizar los instrumentos de negociación previstos en el artículo 66 del TOCAF para ofertas similares

10.3. La Administración se reserva el derecho de utilizar los instrumentos de negociación previstos en el artículo 66 del TOCAF.

10.4. La Administración no realizará reembolso ni restitución alguna por concepto de gastos generados por la elaboración de la propuesta presentada y no incurrirá en responsabilidad si decidiera rechazar la propuesta, en cualquier etapa del procedimiento, no generando derecho alguno en favor del oferente a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

10.5. La Administración verificará en el RUPE la inscripción del oferente en dicho Registro, así como también la información que sobre el mismo se encuentre registrada, ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE. Si al momento de la adjudicación el proveedor que resultare adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, se le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Artículo 11 °-  ADJUDICACION Y NOTIFICACION

11.1. La Administración se reserva el derecho de adjudicar o no –a su exclusivo juicio- el objeto de la presente solicitud de cotización.

11.2. La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el objeto del llamado, pudiendo recaer la adjudicación en una o más ofertas. El ejercicio de la referida facultad por parte de la Administración no generará derechos al oferente para incrementar los precios unitarios propuestos.

11.3. La notificación al proponente, cuya oferta se considere la más conveniente, perfeccionará el contrato, desplegándose desde ese momento todos los efectos típicos a que refiere la ley, la reglamentación y el presente Pliego de Condiciones Particulares. Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán las que surgen de los Pliegos, de su oferta y de las normas jurídicas aplicables.

Artículo 12 °-  RECEPCION Y CONTROL

12.1. Culminado el objeto contratado, la Dirección de Obra controlará que coincidan exactamente con lo ofertado y que no presenten falla o defecto alguno, pudiendo practicar las pruebas y ensayos que estime pertinentes.

12.2. En caso de que el objeto entregado no reúna, a juicio exclusivo de la Dirección de Obras, las condiciones exigidas deberá ser sustituido o en su caso reejecutados los trabajos, a efectos de que se adecue exactamente a lo ofertado y adjudicado. El incumplimiento de esta exigencia dará lugar a la no recepción del objeto contratado, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

12.3. Practicada la recepción provisoria del objeto e instalación en su caso, el adjudicatario extenderá por escrito la garantía referida en el artículo 7.2.

Artículo 13 ° PAGO

13.1. El valor de la obra se abonará al adjudicatario por el Sistema Integrado de Información Financiera de la Contaduría General de la Nación (SIIF de C.G.N.) en moneda nacional, una vez aprobados el respectivo certificado de obra hecha y siempre que se haya cumplido en perfectas condiciones, de todo lo cual se cerciorará la Administración.

Se deberá presentar conjuntamente con la factura, el Resumen de horas efectuadas por los trabajadores de la contratista, detalladas día a día y toda la demás documentación tal como se indica en este Pliego.

No se abonarán intereses por mora.

13.2. Los pagos se efectuarán en Moneda Nacional, una vez terminada las fases indicadas en el pliego, verificado el correcto cumplimiento de las prestaciones y liquidada la deuda previa presentación de la o las facturas debidamente conformadas y adjuntando las facturas pagas de BPS.

13.3. A efectos de percibir el precio, el contratista deberá encontrarse en situación regular ante el Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva.

Artículo 14 ° MULTA

El incumplimiento de cualquier obligación a cargo del adjudicatario, por causas imputables a éste, será objeto de una multa cuyo monto diario se fija en 4 (cuatro) Unidades Reajustables (Ley 13.728), sin que ello obste a las acciones por daños y perjuicios que la Administración estime pertinente promover.

Artículo 15 ° MORA

Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados, por omisión de un acto debido o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación.

Artículo 16 ° RESCISIÓN

El contrato se podrá rescindir unilateralmente por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones a cargo del adjudicatario, debiendo ser notificado de dicho extremo. Las circunstancias que justifiquen la rescisión podrán comprobarse en todos los casos, válidamente, en sede administrativa. La rescisión por incumplimiento de contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

Artículo 17 ° RESPONSABILIDAD

Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o responsabilidad derivado del cumplimiento del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a la Administración, a sus funcionarios, a terceros o a los bienes o efectos de unos u otros, en todos los casos en que se sufriere o causare el daño durante o a consecuencia de la ejecución del contrato.

Artículo 18 ° CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LABORALES

18.1. Sin perjuicio de lo establecido en al Art. 34 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas y conforme al Decreto 114/982 del 24/3/982 y disposiciones concordantes, el contratista deberá cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolla en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común.

18.2. Asimismo deberá dar cumplimiento a las normas vigentes sobre condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores que empleen en la ejecución de tareas de tipo operativo (Decreto 89/995 y disposiciones modificativas, concordantes y complementarias). El adjudicatario deberá contratar la póliza de seguros contra accidentes laborales y enfermedades profesionales con el BSE (Ley N° 16.074 concordantes, modificativas y complementarias).

18.3. El contratista quedará a su vez obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o convenios o la legislación laboral común de la profesión o industria similar de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios cuando no exista laudo o convenio vigente, para su propia rama de actividad. La Administración se reserva el derecho de exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que se está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, además de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago por la ejecución del contrato.

La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos al contratista en virtud del contrato, los salarios y demás prestaciones a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria. Cuando el Organismo contratante considere que la empresa adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que practiquen las inspecciones correspondientes y en caso de constatarse dichos extremos, la empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto en el Art. 289 de la Ley Nº 15.903, en la redacción dada por el Art. 142 de la Ley Nº 16.736 y disposiciones concordantes o complementarias, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que se estipulan en el Pliego.

18.4. El oferente que resulte adjudicatario deberá observar oportuno cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley Nº 18.516 de 26 de junio de 2009 relativa a la distribución de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, cuando para la ejecución de la obra pública adjudicada deban emplear personal que no integre su empresa en forma permanente.

Artículo 19° - TRÁMITES ANTE ORGANISMOS OFICIALES

Será de cuenta y cargo de la empresa oferente la realización de trámites, presentación de documentación correspondiente, confección de planillas, solicitud de inspecciones previas, parciales o totales, provisorias o definitivas, hasta la obtención de los permisos o habilitaciones ante UTE, ANTEL, MTSS, BPS, BSE, Dirección Nacional de Bomberos y demás organismos nacionales o departamentales competentes, debiendo presentarse y acreditarse con la documentación respaldante ante la Dirección de Obras en tiempo y forma. El incumplimiento de la normativa mencionada así como la aplicación de sanciones, pago de multas por mora o atraso en la realización de las gestiones y/o pagos respectivos, será de cuenta y cargo de la adjudicataria.

Artículo 20 ° RECAUDOS Y DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA SOLICITUD DE COTIZACION

1) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de recepción de apertura de las ofertas.

2) En lo pertinente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales aprobado por Decreto 131/014 de 19.05.2014 y disposiciones modificativas.

3) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la DNA del MTOP y el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, en lo pertinente.

4) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y recaudos que le acompañan.

5) Las enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración mediante aviso escrito durante el plazo del llamado.

6) La propuesta -con sus adjuntos- formulada por la Empresa oferente en cuanto resulte compatible con el presente pliego.

Artículo 21 ° CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

Si el interesado en formular la cotización tuviere alguna observación o consulta que formular respecto a la parte técnica deberá comunicarse con la Unidad de Arquitectura del MGAP, tel. 24104155 int.248, y en caso de consultas por presentación de documentación comunicarse con el Área Financiero Contable, tel. 222 04 000 int.150127 – 150123.

Artículo 22° NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

22.1.  Cualquier notificación que deba realizar la Unidad de  Arquitectura  del MGAP en el ámbito del presente procedimiento, se realizará en forma personal, mediante telegrama colacionado, fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación en el domicilio, dirección electrónica o teléfono denunciado por el oferente ante el RUPE.

22.2.  Asimismo, las comunicaciones se efectuarán a través de fax o correo electrónico en el teléfono o dirección electrónica denunciada por el oferente en el RUPE.

22.3.  Es carga del oferente comunicar al RUPE cualquier cambio o modificación de los datos indicados en los artículos precedentes; en su defecto se entenderán como válidas aquellas notificaciones o comunicaciones realizadas de acuerdo a los datos que surgen del RUPE.

22.4.  Si el MGAP decidiera cambiar la fecha de recepción lo hará saber a las empresas presupuestantes con suficiente antelación mediante notificación expresa por cualquier medio fehaciente.

ANEXO 1. FORMULARIO DE DATOS DE LA ENTIDAD OFERENTE

Compra directa  Nº 1067/2018 para el Acondicionamiento de la nueva sede del Ministerio de Ganadería Agricultura Y Pesca (MGAP), departamento de San José, Av. Manuel Oribe 568 esquina Batlle y Ordoñez, conforme a lo que se indica en los gráficos.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.T.

FIRMA/S…………………………………………………………………….........................

ACLARACIÓN DE FIRMA/S……………….…………………………..............................

ANEXO 2. DECLARACIÓN JURADA

Leyes N° 19.196 del 18 de marzo de 2014, Nº 18.104 del 15 de marzo de 2007 y N° 18.561 del 11 de setiembre de 2009

DECLARACION JURADA.- En la ciudad de  ………………………. a los ………..  días del mes de ………. del año……..,  …….. ……….,  en su calidad de ……………….… de la empresa ………………………….., declara  bajo juramento que en esta empresa:

- Se adoptará todos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos por la ley y su reglamentación evitando poner en peligro grave y concreto la vida, salud e integridad física de sus trabajadores así como que se cumplirá con todo lo establecido en los laudos de los consejos de salarios, convenios colectivos vigentes o decreto del Poder Ejecutivo para la categoría laboral que se trate;

- se ha comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y protección de igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de género en el marco de las leyes N° 18.104 del 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009.

________________________________

Firma y contrafirma de Titular o representante legal de la firma

ANEXO 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley N° 9.739 del 17 de diciembre de 1937 con sus modificaciones introducidas por la ley Nº 17.606 del 10 de enero de 2003 y demás correlativas y concordantes.

En la ciudad  …………………. a los ……….. días del mes de ………. del año 20..,  (nombre/s y demás datos personales)……………….,  en caso de resultar autor/es, colaborador/es o productor/es de creaciones en el cumplimiento del contrato objeto de este procedimiento, se manifiesta:

I) Conocer la ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937 y sus modificativas, correlativas y concordantes.

III) Ceder libre de obligaciones y gravámenes, en favor del MGAP, quien en tal concepto adquiere, todos los derechos de propiedad intelectual y conexos derivados de las creaciones intelectuales resultantes del cumplimiento del contrato a cuyo llamado se presenta.-

II) Autorizar, en señal de tradición, al MGAP, a ejercer los derechos cedidos a su vista y paciencia, colocándolo en su mismo grado y prelación.-

III) Responder por la existencia y legitimidad de los derechos cedidos.-

IV) Eximir al MGAP de toda responsabilidad resultante por la aplicación, contravención o violación de la norma referida en el cumplimiento del contrato a cuyo llamado se presenta.

V) Autorizar al MGAP a refundar, copiar, extractar, adaptar, compendiar o reproducir en cualquier forma, las creaciones intelectuales referidas.

______________________________

Firma y contrafirma de titular o representante legal del autor

ANEXO 4.RUBRADO

ANEXO 5.GRAFICOS  AL 01 / AL02

# Footnotes

Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.-