DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR 3 – MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

D.N.S.FF.AA.,

# INVITACIÓN

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | FECHA APERTURA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA Nº 67/18 “INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA” | 18/01/2018 | 10:00 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Proveedores del Estado

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

1.4 El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

-Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

EL OFERENTE COMPLETARÁ SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. (Indicarlo en el campo Variación)

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la Administración  interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada.

- Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:

Certificado Único del Banco de Previsión Social.

Certificado Único de la Dirección General Impositiva.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: (Indicarlo en el campo Observación):

3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS:

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE ENTREGA: (Indicarlo en el archivo campo Observación)

5.1. El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

5.2. Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (Adjuntar archivo)

6.1. En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá  presentarse:

a) Certificado de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y

b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.

Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá manifestar por escrito.)

6.2. Comprobante de haber presentado los catálogos y/o muestras de todos los Ítems requeridos, en el caso de que éstos sean específicamente solicitados en el ANEXO.

7. MORA: Las partes pactan la mora automática.

8. MULTA:

8.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

8.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra   o especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación, o la falta de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en la DNSFFAA,  a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda por el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único  de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO  CD 67/18:

| ÍTEM | CÓDIGO ACCE | DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ACCE | DETALLE ACCE | CANT. HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32580 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA ERGOMETRO | VARIANTE: TIPO, BANDA SUJETADOR ELECTRODO. | 4 | UNIDAD | __________ |
| 2 | 39082 | MANGUITO PARA MAPA (MONIT. AMB. PRESION ART.) | VARIANTE: TIPO, ADULTO | 9 | UNIDAD | 6 UNIDADES= 23X33 CM CIRCUNFERENCIA BRAZO (MON 204) |
|  |  |  |  |  |  | 3 UNIDADES= 35X44 CM CIRCUNFERENCIA BRAZO (MON 226) |
| 3 | 39082 | MANGUITO PARA MAPA (MONIT. AMB. PRESION ART.) | VARIANTE: TIPO, PEDIÁTRICO | 2 | UNIDAD | 20X28 CM CIRCUNFERENCIA BRAZO (MON 223) |
| 4 | 20326 | ROLLO ECODOPPLER BLANCO Y NEGRO | VARIANTE: GENÉRICA | 20 | UNIDAD | PAPEL PARA ECÓGRAFO TIPO FOTOGRÁFICO PARA IMPRESORA SONY BLANCO Y NEGRO, MARCA SONY ORIGINAL TIPO UPP 110 S. |
| 5 | 19849 | PAPEL REGISTRADOR | VARIANTE: TIPO, ECG | 1250 | ROLLO | 1100 ROLLOS ECG 63MM COMPATIBLE CON EQUIPOS FUKUDA Y NIHON KOHDEN. |
|  |  |  |  |  |  | 150 ROLLOS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 600 |
| 6 | 19849 | PAPEL REGISTRADOR | VARIANTE: TIPO, DESFIBRILADOR | 35 | UNIDAD | 25 UNIDADES PARA CARDIODESFIBRILADOR TIPO NIHON KOHDEN CÓDIGO DEL PAPEL A 226 |
|  |  |  |  |  |  | 10 UNIDADES PAPEL PLIZADO EVERTRCE FQS 50-2-100 (NIHON KOHDEN) |

NOTA 1: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO .

NOTA 2: Se deberá entregar MUESTRAS DE TODOS LOS ÍTEMS, en la División Abastecimientos, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hs.                  Teléfono: 2487 66 66  int. 1516.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS: Hasta el día anterior a la apertura de ofertas.

Los proveedores que no sean adjudicatarios, tendrán un plazo de 30 días para el retiro de muestras y/o catálogos, coordinado en sección Inventario de la División Abastecimientos de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 11:00 hs.

Teléfono: 2487 66 66 int. 1520, de lo contrario se realizará el descarte de las mismas.-

CONSULTAS TÉCNICAS:  Policlínica de Cardiología, Sgto.1°. Carmelo Carrasco, de lunes a viernes en el horario de 12:00 a 16:00 hs. Teléfono: 2487 6666 int. 1810,  Celular:      096 535841, Email: ccarrasco70@gmail.com.

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

División Adquisiciones - Sector 3 - Av. 8 de Octubre 3050.-

Horario: 08:00 a 12:00 hs. Teléfono: 2487 6666 Int. 2520 / Fax: 2487 4411.

SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

## Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones

Coronel

Edmundo Cámara

EC/hr