REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA LARINGOSCOPIO CORRESPONDE A LÁMPARA PARA LARINGOSCOPIO MACINTOSH.

LA SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 4-0 ES 3/8 DE CÍRCULO 24mm CORTANTE.

LA SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 2 ES ½ CÍRCULO 40mm AHUSADA.

EL RECIPIENTE CON LOGO PARA DESCARTE DE MATERIAL CORTOPUNZANTE DEBE SER DE PLÁSTICO DE 1 LITRO.

LAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

FIBRA 100% RAYÓN Y ALMIDÓN MODIFICADO, GRAMAJE 75 +-5g/m2, DIÁMETRO DEL ROLLO 5.3 +-0.7cm, LARGO DE CINTA 5.1 +-0.15cm.

VENDA DE USO TRAUMATOLÓGICO CONSISTENTE EN UNA CINTA FORMADA POR CAPAS DE FIBRAS DE RAYÓN CONSOLIDADA CON ALMIDÓN MODIFICADO, ARROLLADA EN FORMA COMPACTA Y ENVUELTA INDIVIDUALMENTE CON PAPEL EN FUNDAS DE POLIETILENO.

CON ROTULADO DEL LOTE Y VENCIMIENTO. IMPRESO LOTE Y VENCIMIENTO.

POR CONSULTAS LLAMAR AL 2480 29 26 INTERNOS 108 O 111 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13 HORAS, CON LIC. EDUARDO PI.