CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 1535/17

El Servicio de Material y Armamento llama a Compra Directa Ampliada para Reparación de contenedor (20 pies), con pararrayos, acorde se detalla seguidamente:

- OBJETO:

| Nro. Ítem | Artículo | Cantidad |  | Unidad | Atributo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA | 1.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- |  |
| 2 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA TUBO FLUORESCENTE | 2.00 |  | UNIDAD | Cantidad De Tubos X Potencia | 2 X 36 - UNIDAD X W | Artefactos de tubo de luz doble |
| 3 | TUBO DE LUZ LED | 2.00 |  | UNIDAD | Potencia | 36 W |  |
| 4 | CIELORRASO | 13.86 |  | M2 | Material | PVC | Cielorraso aislado PVC |
| 5 | VINILICO PARA PISO | 1.00 |  | M2 | Tipo | ALTO TRANSITO |  |
| 6 | COLOCACION DE PISO | 1.00 |  | UNIDAD | Tipo | BALDOSA VINILICA |  |
| 7A | COLOCACION DE ABERTURA | 3.00 | 2.00 | UNIDAD | Presentación | ----- | Colocación de abertura para ventanas |
| 7B |  |  | 1.00 |  |  |  | Colocación de abertura para puerta |
| 8 | VENTANA DE ALUMINIO | 2.00 |  | UNIDAD | Tipo | FIJA Y CORREDIZA | Ventanas (fija y corrediza) de aluminio 1,20 x 1,00 mts, con cortinas veneciana de aluminio. |
| 9 | REJA | 2.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- | Reja para ventana de 1,20 x 1,00 mts |
| 10 | PUERTA EXTERIOR DE ALUMINIO | 1.00 |  | UNIDAD | Tipo | BATIENTE | Puerta de aluminio 0,80 x 2,00 mts |
| 11 | PUERTA REJA CON CERROJO DE SEGURIDAD | 1.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- | Puerta Reja con cerrojo de seguridad |
| 12 | MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | 2.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- |  |
| 13 | CAJA PARA MODULO DE CONECTOR RJ45 | 2.00 |  | UNIDAD | Tipo | EMBUTIR-SIMPLE |  |
| 14 | MODULO DE CONECTOR RJ45 | 2.00 |  | UNIDAD | Tipo | SIMPLE |  |
| 15 | MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LINEA | 2.00 |  | UNIDAD | Amperaje | 25 A |  |
| 16 | MONITOR LED | 2.00 |  | UNIDAD |  |  | Monitores 18,5 pulgadas o mas |
| 17 | MAQUINA IMPRESORA | 1.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- | Impresora multifuncion (sistema continuo de tinta original |
| 18 | ESCRITORIO ERGONOMICO | 2.00 |  | UNIDAD | Cantidad | UNIDAD | Escritorios ergonomico 130 cm x 65 cm con 2 cajones, porta teclado extraible, soporte para CPU, pasacables, material melamico cerejeira con bordes ABS |
| 19 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA | 2.00 |  | UNIDAD | Tipo | CON POSABRAZOS | Silla giratoria de oficina con posabrazos, con sistema basculante y regulacion a gas con base y respaldo reforzado - color negro |
|  |  |  |  |  | Color | NEGRO |  |
| 20 | SILLA PARA ESCRITORIO | 4.00 |  | UNIDAD | Tipo | SIN RUEDAS | silla de oficina sin ruedas |
| 21 | ARMARIO CON PUERTAS | 1.00 |  | UNIDAD | Largo X Alto X Profundidad | 0.61 X 1.10 X 0.36 M | Armario de oficina 2 puertas (medidas aproximadas 0,61 largo x 1,10 alto x 0,36 prof) |
| 22 | PARARRAYO | 1.00 |  | UNIDAD | Numero De Puntas | 5 |  |
| 23 | INSTALACION DE PARARRAYOS | 1.00 |  | UNIDAD | Presentación | ----- |  |
| 24 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 1.00 |  | UNIDAD | Potencia | 12000 BTU/H | Instalado |

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: Crédito SIIF.

TIPO: Precio  firme

Se deberá cotizar precio unitario de cada artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Dólares Estadounidenses.

3. CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito en el Servicio de Material y Armamento (División Financiero), sito en Av. de las Instrucciones Nº 1925 Anexo 1 o por Fax al Nº 2355 4032.-

4.-  RECEPCIÓN y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 04 de Abril de 2018 hora 11:00, en el en el Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército sito en Cuñapirú No. 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amézaga), no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 22055551, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

5.- DOCUMENTACION.

Las ofertas deberán venir acompañadas del formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

6. CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE OFERTAS

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación económica, optando por el ítem más económico para la administración.

7. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.

8. ADJUDICACIÓN

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

La presente adjudicación se hará en forma global un oferente acorde al beneficio económico de la Administración (Art. 48 del T.O.C.A.F.)

9. ENTREGA

El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de entrega, no pudiendo superar los 90 días hábiles a partir de la notificación de adjudicación.

La misma se realizará en el Servicio de Material y Armamento (Dpto. de Abastecimiento), Av. de las Instrucciones Nº 1925, Montevideo.-

10. RECEPCIÓN

La mercadería será recibida por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

Cuando las características de los artículos hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo de 10 días hábiles, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada,  perderá  la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

11. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

12. GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes

ANEXO No. I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 1535/2017

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:	SOLO PARA EMPRESAS QUE DEBAN INSCRIBIRSE

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ______________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_______________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: ____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS:_____________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMAS:_____________________________________________