HOSPITAL-  CENTRO GERIÁTRICO  DR. LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO

OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS

LARRAVIDE 2351  ESQUINA MORELLI.

TEL: 2507.00.50. TELEFAX: 2508.62.05

Mail: compras.pineyro@asse.com.uy

CONTRATACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR N º 5441, MARCA TURBOFLOW, UBICADO EN EL HOSPITAL CENTRO GERIATRICO DR. LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO.

COMPRA DIRECTA N º     04/2018

VISITA OBLIGATORIA:    20/02/2018    HORA: 10:00

ENTREGA OFERTAS:     23/02/2018 HORA:   10:00

PRIMER LLAMADO PLAZA

EL HOSPITAL CENTRO GERIATRICO DR. LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO LLAMA A COMPRA DIRECTA PARA  LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR N º 5441, MARCA TURBOFLOW,

1) OBJETO DEL LLAMADO:

Interesados para la realización de los trabajos necesarios para obtener la rehabilitación del Generador de Vapor de la Caldera del Hospital.

2) REQUISITOS:

Demostrar antecedentes en la realización de trabajos similares en los últimos 3 (tres) años. Haber realizado la visita previa.

Estar ACTIVO en RUPE. Deberán estar registrados en el  Registro de Regulados, y presentar la constancia de registro de agentes expedida por la URSEA,  para poder realizar cualquier tramite ante la misma.

GARANTÍA DEL TRABAJO. Cotizar en formulario Anexo I.

El adjudicatario deberá entregar el trabajo en modalidad “llave en mano”,  será responsable de los trámites ante la URSEA.

3) TAREAS A DESARROLLAR:

Realización de trabajos necesarios para obtener la Rehabilitación del Generador de Vapor N º 5441, marca TURBOFLOW, 1250 kg/h de producción de vapor y 10 Kg/cm2 de presión de trabajo. Se deberán presupuestar todos los trabajos que garanticen que el generador de vapor y sus automatismos cumplen con la Resolución 11/01 de la URSEA. La Empresa será responsable de coordinar los ensayos con el cuerpo inspectivo  correspondiente. Deberá garantizar la aprobación de los test hidráulicos y de seguridad previstos en los ensayos. Deberá verificar la certificación del manómetro y válvulas de seguridad tramitando las mismas de ser necesario. Limpieza del hogar de la caldera y reposición de refractarios faltantes en caja de humo. Al momento de la presentación de la oferta deberá cotizar por separado, todos los materiales necesarios para el cumplimiento de la reglamentación vigente, así como los items sugeridos o a cotizar. Asimismo deberá suministrar todas las herramientas que se requieran tales como bomba de pistón, manómetro testigo, etc. Se deberá establecer en la Oferta el plazo total que medie entre la detención del generador y su puesta en marcha posterior a la rehabilitación correspondiente. Este parámetro será de importancia al momento de la evaluación de las ofertas. La empresa Oferente deberá poseer probada capacidad y experiencia en la realización de este tipo de trabajos. Deberá tener todas las certificaciones exigidas a nivel de MIEM e IMM.

Por consultas : Encargado de Mantenimiento Sr. Orlando González de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Tel 25068788.

Ing. Ramiro Leira  cel: 094 303 308.-

4) Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

La cotización deberá ajustarse a las unidades de medida solicitadas, debiendo aclarar siempre la presentación de la  misma.

En la oferta deberá establecerse:  plazo de entrega.

De no establecer específicamente flete e impuestos que gravan la mercadería objeto de este llamado, estos se considerarán incluidos en el precio cotizado.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

5) PERIODO:   El período de ejecución del contrato que es objeto el presente Llamado COMENZARÁ A REGIR UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Y DE ACUERDO AL PLAZO TOTAL ESTABLECIDO EN LA OFERTA ESCRITA.

6) SISTEMA DE PAGO:  Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera). Plazo estimado de pago a los 60 (sesenta) días del cierre del mes al cual pertenece la factura; Financiamiento 1,1 ó 1.2 ó mediante la Comisión de Inversiones de la UE, de acuerdo a la disponibilidad existente.

7) MANTENIMIENTO OFERTA:   Por el período que abarque el contrato.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/2014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales).

- las disposiciones del presente Pliego Particular

Montevideo, ENERO /2018.

Oficina de RRMM Larravide 2351 esquina Morelli, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs. Tel: 2508 6205 Telefax: 2507 0050

compras.pineyro@asse.com.uy

Pliego disponible sitio web de compras y contrataciones del Estado www.comprasestatales.gub.uy.

# ANEXO I

“  LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR N º 5441, MARCA TURBOFLOW, EN EL HOSPITAL CENTRO GERIATRICO DR. LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO.

Compra Directa   Nº  04/2018.

Visita Obligatoria: 20/02/2018 hora: 10:00

Recepción ofertas  23/02/2018   HORA: 10:00

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN:                                                    .

DIRECCIÓN:                                                       .

TELEFAX                                                            . e-mail:

| CODIGO SICE | ARTICULO | DETALLE | CANTIDAD HASTA | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO SIN IMP. | IVA | TOTAL IVA INCL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VAPOR | REHABILITACION GENERADOR VAPOR N° 5441 MARCA: TURBOFLOW | 1 | UNIDAD |  |  |  |

| Monto total calculado para el período |  |
| --- | --- |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ……………………………………………………………………………………................................................................................ |

Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige la presente Licitación

FIRMA DEL REPRESENTANTE                         ACLARACION                  SELLO