INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

FECHA

08/02/2018

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 74 /18

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT. HASTA | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SERVICIO DE AUMENTO DE CARGA ELECTRICA (TECNICO AUTORIZADO POR UTE) EN UNIDAD Nº 20 SALTO EL AUMENTO DE CARGA ES DE 15 A 40KW EN TRIFASICA 230VOLTS, ADEMAS SE DEBERA VERIFICAR LA COMETIDA DEL MEDIDOR AL TABLERO GENERAL PARA SABER SI SE DEBERA CAMBIAR POR UN CABLE DE MAYOR SECCION DEBIDO AL AUMENTO DE CARGA, COMO TAMBIEN REVISAR Y ACONDICIONAR EL TABLERO GENERAL Y REVISACION DE DESCARGA A TIERRA PRIMARIA, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA MEDIDA DE PROTECCION SE DEBERA REALIZAR UNA NUEVA |
| COORDINAR VISITA EN LA UNIDAD Nº 20- SR.CATELOTTI 098 196 950/ SRA.MARIA ANGELES MACHADO 091-243-555 (EXCLUYENTE) |
| CONSULTAS TECNICAS CON MAURO GRIOTTI O GUZMAN- TEL 152 9035 |

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CREDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas, 19/2/18 14:00 hrs. no se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS Y CONSULTAS SE RECIBEN VÍA FAX 2900 7607 – 152 9039 Por correo electrónico a inr-proveeduria@minterior.gub.uy  o vía online a www.comprasestatales.gub.uy (en caso de elegir esta opción se deberá enviar un mail a modo informativo indicando que se ha cotizado por este medio).

- LAS ENTREGAS DE LAS MERCADERÍAS DEBERÁN SER DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES (salvo acuerdo).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.