# departamento de adquisiciones

Montevideo, 15 de febrero del 2018

COMPRA DIRECTA Nº 82/2018

Solicitamos cotización de materiales eléctricos.

- Pinza para terminales de 10mm2 a 50 mm2

200m        Superplastico 5x 16mm2 CU KLPR, clase 5

100m        Superplastico 5x10mm2 CU KLPE, clase 5

50              Terminales de ojo para cable de 16mm2

4m             Termo contraíble para cable de 16mm2

100m        Bajo goa 3x4mm2

20m           Cable de 2 mm2 rojo

20m           Cable de 2mm2 azul

20m           Cable de 2mm2 tierra

- Peine trifásico con neutro

- Interruptor automatico Monoblock 63A  ABB

- Interruptor automatico Monoblock 60A ABB

- Interruptor automatico Monoblock 25A ABB

- Rele RD3 + Toroide TRI ABB

4               Bases para fusibles y fusibles STI 32, 32ª 690V, 10x38

16              Interruptor diferencial monofásicas 16A

16              Termomagneticas monofásicas 16ª

- Gabinetes exteriores metálicos (dimensiones: para 32 polos+ interruptor monoblock+ reles diferencial)

14              Tableros exteriores PVC 16x 16x8 cm

120            Borneras para riel din viking 4mm2

60              Borneras para reil din viking 4mm2 de tierra

FORMA DE PAGO: SIIF

PLAZO PARA COTIZAR: 20/02/2018  14 hs

POR CONSULTAS: Dirigirse al Ing . Juan Pablo Lorier 19595 int 310

Cristina Canepa

DPTO. DE ADQUISICIONES