LLAMADO A COMPRA DIRECTA

PUBLICACIÓN N° 63/2018

SERVICIO SOLICITANTE: ADMINISTRACION

Objeto de la Compra: MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACION

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA ELECTRÓNICA: 26/02/2018 – HORA: 10:00

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO SIIF

Montevideo,  19 de febrero de 2018.

LLAMADO A PRECIO  - COMPRA DIRECTA

PEDIDO N° 63/2018

1) SE SOLICITA cotización   de:

| ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | COSTO MENSUAL | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA SSEE, INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE BT MT Y GRUPO GENERADOR |

ACLARACIÓN:  VISITA GUIADA  PARA PODER COTIZAR.

Se realizará una visita única y obligatoria para cotizar  con el Jefe del Servicio Mantenimiento, Sr. Omar González, el día 22/02/2018, hora 10:00. Los oferentes deberán presentarse en la Oficina de Licitaciones y Compras para retirar la constancia de visita que deberá ser enviada junto con la oferta, desde ahí el Jefe de Mantenimiento los guiará a los sectores correspondientes.

LAS VISITAS NO SERÁN ABONADAS POR ESTE CENTRO.

REQUISITOS

Para poder ofertar la empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos:

    La empresa debe estar certificada ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 18.000 (Gestión de la Seguridad)

    La propuesta, deberá ofrecer disponibilidad para atender emergencias MT y BT dentro de las 4 hrs.

    La empresa deberá contar con el siguiente equipamiento:
        valija para ensayo de relés
        valija para ensayo de cables de media tensión
        equipo para análisis de calidad de energía
        equipo para medición de puesta a tierra por método de autoinducción
    
    La empresa deberá efectuar análisis termografico de los tableros, transformadores y demás elementos, adjuntando el informe correspondiente elaborado por Técnico calificado a tales efectos

    La propuesta debe describir el cronograma de tareas a realizar en los mantenimiento preventivos detallando que van a hacer en cada visita. Esto tanto para la SE como para el grupo electrógeno.

    El grupo debería ser inspeccionado y probado cada 15 días.    

    El personal de la empresa debe contar con capacitación en:
        NS1D
        Empalmadores
        TCT

    Experiencia y referencias documentadas, por los últimos lugares donde hubiera ofrecido servicios del objeto del llamado del año 2014 a la fecha

    Los responsables técnicos pertenecientes a la empresa, deben contar con título de Ingeniero eléctrico Categoría A (UTE)

    Todas las tareas de mantenimiento eléctrico deberán hacerse con personal propio

2) FORMA DE COTIZAR:  Los precios deberán cotizarse:

- Precios unitarios por ítem.

    - Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

    - Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN  OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

3)ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

4)LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a demanda del C.H.N.G.S.B., y la entrega se realizará en el lugar que establezca la orden de compra, servicio solicitante: ADMINISTRACION

- Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del  C.H.N.G.S.B

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

5) ADJUDICACIÓN: La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.  Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

- La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio  que cumpla con la  totalidad de los requisitos establecidos en el presente pliego.

6)PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Se deberán ingresar en el sitio www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta se ingresará en archivo formato pdf, sin contraseña ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando se deba agregar  un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, se deberá digitalizar el mismo (escaneo) y subirlo con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el cambpo “Observaciones” toda aquella información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA ELECTRÓNICA: 26/02/2018 – HORA: 10:00

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO SIIF

- S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura