

**COMPRA DIRECTA - ASUNTO 55/2004/17**

**Reparación de filtraciones en Oficinas Centrales - Ituzaingó 1467**

- Sustitución de caños de hierro por caños de PVC de 100 mm.

- Instalación de desagües en bajadas

**Los trabajos se deberán realizar en días sábado y domingo a efectos de una menor interferencia con las tareas del Organismo.**

**Se deberá cotizar el servicio de reparación incluyendo los materiales a utilizar.**

**A efectos de coordinar visitas comunicarse con la Sección Conservación y Talleres al 2915 8505**

**Cotizar en línea** en la página de Compras y Contrataciones Estatales o enviar **presupuesto** por correo electrónico.

Las propuestas **deben enviarse foliadas**, brindar información clara y legible sobre el objeto del llamado como asimismo poseer los requisitos subjetivos, objetivos y formales establecidos en el Decreto 150/012 (T.O.C.A.F)

**Especificar** **plazo de entrega**, **forma de pago,** **mantenimiento de oferta, RUT y razón social.**

**La empresa adjudicataria debe estar en estado ACTIVO en el momento de la adjudicación en el RUPE.**