Timer Digitales especificaciones

Progresivo-Regresivo, de mano con prendedor o clip.

Tiempo en segundos, tiempo máximo necesario 120 minutos

Con señal audible, a pilas