DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR 1

Montevideo, 21 de marzo de 2018.-

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | FECHA APERTURA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA Nº 215/18 “MANTENIMIENTO DE BALANZAS PARA LABORATORIO FARMACÉUTICO” | 03/04/2018 | 10:00 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Proveedores del Estado

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las cotizaciones se recibirán debidamente firmadas.

1.1 Personalmente: En la División Adquisiciones Av. 8 de octubre 3050.

1.2 Vía fax al número: Tel: 2487 4411.

1.3 Vía mail: drodriguez@dnsffaa.gub.uy / aarin@dnsffaa.gub.uy

EL PROVEEDOR PARA SU COTIZACIÓN DEBERÁ TENER EN CUENTA EL ANEXO I

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

3. LAS COTIZACIONES MENCIONARAN:

3.1  Precio Unitario de cada artículo  y total de la oferta.-

3.2  Porcentajes de Impuestos.

4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

4.1  Deberá ser de 90 días.

4.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

5. AJUSTES DE PRECIOS:

5.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sea las variaciones de los costos que se produzcan.

5.2 No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

6. PLAZO DE EJECUCION:

6.1 El plazo de ejecución será por hasta 12 (doce) meses a partir de su adjudicación.

6.2 Si el proveedor no establece el Plazo de Ejecución, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

7.1 En el caso de aquellos materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá  presentarse:

a) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.

Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá manifestar por escrito.)

8. MORA: Las partes pactan la mora automática.

9. MULTA:

9.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

9.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que el servicio prestado no  reúna  las  especificaciones tenidas en  cuenta  para  la adjudicación, o la  falta  de cumplimiento dentro de los plazos estipulados será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto global de la contratación a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre 3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  la Garantía  de Cumplimiento de Contrato consignada y/o créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio,  a favor  del adjudicatario,   sin  prejuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.

d)  Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO CD Nº 215/18

| ÍTEM | CODIGO ACCE | DESCRIPCION ITEM | VARIANTE | CANTIDAD HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8876 | MANTENIMIENTO DE BALANZA ANALITICA | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | ANUAL | 1 EA SARTHORIUS A 120S , CAPACIDAD 120 G, APRECIACION 0,0001 G, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN UNA VEZ AL AÑO |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA METTLER TOLEDO AL 204, CAPACIDAD 210 G, APRECIACION 0,0001 G, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN UNA VEZ AL AÑO |
| 2 | 31874 | MANTENIMIENTO DE BALANZA DE PRECISION | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | ANUAL | 1 EA OHAUS EX 6202 CAPACIDAD 6200 G, APRECIACION 0,01G, LIMPIEZA Y CALIBRACION UNA VEZ AL AÑO |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA METTLER PM 400, LP 16-M, GA 44 . CAPACIDAD 400 G, APRECIACION 0,001 G, LIMPIEZA Y CALIBRACION UNA VEZ AL AÑO |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA KERN, MODELO KERN MODELO KB 360-3N. CAPACIDAD 361 G, APRECIACION 0,001 G, LIMPIEZA Y CALIBRACION UNA VEZ AL AÑO |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA OHAUS ADVENTURER AR 3130. CAPACIDAD 310 G, APRECIACION 0,001 G |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA SARTORIUS ED 6202-CW CAPACIDAD 6200 G, APRECIACION 0,01 G |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA OHAUS EXPLORER PRO EP6102C, APRECIACION 0,01 G, APRECIACIÓN 0,01. |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA AND FZ-3001, CAPACIDAD 320 G, APRECIACION 0,001 G |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA ADAM NIMBUS NBL 423 e. CAPACIDAD 420 G, APRECIACIÓN 0,001 |
| 3 | 32993 | MANTENIMIENTO DE BALANZA | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | ANUAL | 2 EA DETECTO, MODELO 2202 AEV. CAPACIDAD MÁXIMA 112.5 Kg, APRECIACIÓN 50 G, LIMPIEZA Y CALIBRACION UNA VEZ AL AÑO |
|  |  |  |  |  |  | 1 EA OHAUS CH 100R/T31P, CAPACIDAD 100 Kg, APRECIACIÓN 20 G, LIMPIEZA Y CALIBRACION UNA VEZ AL AÑO |

ATENCIÓN:

* Se debe cumplir con lo solicitado en la columna de Observaciones y/o Esp. Técnicas.

*Se deberá cotizar cada equipo por separado.

CONSULTAS TÉCNICAS: Cap. QF. Mariela Falero. Laboratorio Farmacéutico, de lunes a viernes,  en el horario de 08:00 a 12:00 hrs.

Tel.: 2487 6666 Int. 1678.-

E-mail: mfalero@dnsffaa.gub.uy

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

División Adquisiciones. Sector 1 Av. 8 de Octubre 3050. De lunes a viernes en el

horario: 08:00 a 12:00 hs.  Tel. 2487 6666 Int. 2525. / Fax: 2487 4411.

## Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones.

Coronel							     		        	                               Edmundo Cámara.-

EC/adq/dr.-