Montevideo,  22 de Marzo de 2018

OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

COMPRA DIRECTA 60/2018

SOLICITA COTIZACIÓN POR EL SIGUIENTE ÍTEM:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE CORRIENTE DE 5 DE KvA

ITEM 1: GENERADOR MANUAL

ITEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATISMOS Y TRANSFERENCIAS PARA TRABAJAR EN AUTOMATICO CON GENERADOR EXISTENTE. EN ESTE CASO SE DEBERÁ PROPORCIONAR PLANO ELÉCTRICO DE CONEXIONADO.

SE DEBERÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA EL DIA 03/4 HORA 11:00

SE DEBE ESPECIFICAR PLAZO DE GARANTÍA Y RUTINAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EL PERÍODO

POR CONSULTAS ING. RAMIRO LEIRA CEL: 094303308

- SE DEBERÁ COTIZAR: Precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

- Especificar Mantenimiento de Oferta.

- Forma de Pago: SIIF

Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en el RUPE en caso de cotizar para este llamado.

Enviar presupuesto por fax al 2487.12.02, vía mail: compras.inca@asse.com.uy o incacompras@yahoo.com o ingresar oferta en la página web www.comprasestatales.gub.uy.

Plazo envío de Ofertas 6/4/2018, Hora  10:00