DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                       TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa    39/2018                                                       Expediente: 2018-11-0016-0440

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope:     16 de abril 2018 a las 14:00 hs

Montevideo  6 de abril de  del 2018.-

Asunto: Se solicita cotizar el siguiente servicio en forma mensual.

- Mantenimiento  y alcance de las instalaciones eléctricas en el

Auditorio Nelly Goitiño  -  18 de Julio 930 esq. Wilson Ferreira Aldunate

- Alcance del servicio

El mantenimiento  deberá estar provisto de:

- un técnico electricista registrado ante U.T.E.

- el mantenimiento en general consiste en: sustitución de  lámparas, tubos, puestas elementos de comando y protección, luminarias, etc.

- se deben coordinar visitas periódicas de control que garanticen un perfecto funcionamiento  de  los elementos  presentes en las  distintas  áreas.

- ante emergencias  deben concurrir con el equipamiento necesario (emergencias abarcan equipamiento existente e instalaciones nuevas )

Las empresas deben realizar una visita previa a los efectos de determinar la ubicación, la cantidad, el tipo y situación de los distintos elementos, el SODRE proporcionará los planos correspondientes.

En el caso de producirse algún problema más  grave que implique una reparación importante, previa a su ejecución, el SODRE podrá solicitar  tres precios  a Empresas  especializadas (incluida la adjudicataria) para su posterior  adjudicación a la que le sea  más  conveniente.

La Empresa  a la que le sea adjudicado el servicio  deberá presentar una vía rápida de comunicación  y que la misma sea efectiva  durante las 24 horas y todo el año, a los efectos de responder en casos  de urgencia (celular, fax, correo electrónico, etc.).

- Consultas

Por consultas comunicarse a:

División Edilicia SODRE: Sarandí  450/4º piso			Telf.: 2 915 24 26

Arq. Daniel Barreira			Celular: 099035 554

Arq. Lorena Luongo			Celular: 099 292 613

Auditorio Nelly Goitiño  	 18 de julio 930			Telf.: 2901 74 76

Fernando Couto		Celular: 099 430 450

fcouto@sodre.gub.uy

- Plazo del Contrato

El contrato será por un año a partir del  2 de mayo de 2018, prorrogable por otro periodo con autorización de la Administración del SODRE.

- Fórmula de ajuste de precios

Las empresas podrán presentar una fórmula paramétrica de ajuste de precios, que refleje la estructura de costos del servicio, aplicándose el aumento en los meses de enero y julio durante el periodo contratado, en caso de no hacerlo el precio se considerará firme durante todo el periodo.

- Forma de pago

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F