CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA Nro. 486/2018

Encontrándose el Instituto Militar de Estudios Superiores abocada al arreglo de caldera, tenemos el agrado de invitar a Usted a cotizar, acorde se detalla seguidamente:

1.  OBJETO

| Ítem | Cantidad | Objeto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tanque para agua caliente. | Tanque intermediario para agua caliente con Capacidad: 500 litros. Material: acero esmaltado, con revestimiento interno y aislamiento térmico en poliuretano expandido y forro de lona. |
| 2 | 1 | Instalación de tanque intermediario para agua caliente | Extracción y deposición final del material sustituido. El material sustituido deberá ser dispuesto fuera de los predios del I.M.E.S. para su deposición final por parte de la empresa, dejando libre de residuos, el área de instalación de la nueva caldera, incluyendo los accesos a la misma. |
| 3 | 1 | Construcción de cañería de agua | Construcción de nuevas cañerías de agua fría y caliente, alimentación y retorno de serpentín hasta la caldera e instalación de una válvula de llenado automático. Colocación en planta baja edificio. |
| 4 | 12 | Mantenimiento de caldera | El mantenimiento del mencionado equipo e instrumental deberá ser mensual por lo tanto, coincidente con el lapso mínimo de garantía. |

| Garantía | El equipo completo (caldera, cañerías y demás insumos colocados), deberán tener una garantía mínima de un (1) año a partir de la fecha de su colocación. |
| --- | --- |
| Seguridad | La caldera deberá tener algún dispositivo visible y de fácil acceso y/o alcance que indique el buen funcionamiento del mismo que permita detectar en el menor plazo posible, fallas o malfuncionamiento. |
| Prueba de equipo | Posteriormente a la instalación y anterior a su uso rutinario, deberá realizarse una prueba del correcto funcionamiento de la caldera y equipo asociado a efectos de descartar cualquier anomalía del material (caldera, cañerías y demás insumos) y/o de instalación. |

La visita tendrá carácter OBLIGATORIO, podrá llevarse a cabo de Lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 en el Instituto Militar de Estudios Superiores, sito en Bulevar Artigas Nº 2425, con el fin de constatar las medidas y características del lugar.  Persona de contacto: Tte. Cnel. Matías Capó.-

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: Crédito SIIF.-

TIPO: Precio  firme

Se deberá cotizar precio unitario de cada del artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos Uruguayos

3.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día 31 de Mayo de 2018 a la hora 11:00, en el Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército sito en Cuñapirú No. 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amézaga), no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 22055551, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

4. DOCUMENTACIÓN

- Las ofertas deberán venir acompañadas del formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

- Constancia de visita de obra.

5. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.

6. ADJUDICACIÓN

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

7. CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito en el Instituto Militar de Estudios Superiores, sito en Av. Bulevar Artigas N°2425 – ciudad de Montevideo, ó por Fax al Nº 22094490, persona de contacto Mayor José Meza.-

8. ENTREGA E INSTALACIÓN

La entrega no podrá superar los 20 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación. La misma se realizará en el Instituto Militar de Estudios Superiores, sito en Av. Bulevar Artigas N°2425 – ciudad de Montevideo.-

9. FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

10. RECEPCIÓN

El artículo adquirido se recibirá por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

11. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

12. GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 486/2018

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _________________________________________