CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA Nro. 700/2018

La Brigada de Ingenieros N° 1 llama a Compra Directa para la adquisición de Aberturas de Aluminio correspondiente a la 2° etapa de la Regimentación acorde Anexo N° 2, Memoria Descriptiva y Planillas.

1.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: Crédito SIIF

TIPO: Precio  firme

Se deberá cotizar precio unitario de cada  artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos.

2.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día 28 de Junio de 2018, hora 11:00, en el Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército sito en Cuñapirú No. 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amézaga), no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 22055551, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

3. DOCUMENTACIÓN

Las ofertas deberán venir acompañadas del formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

4. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días Hábiles  contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días Hábiles.

5. ADJUDICACIÓN

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

En aplicación del Artículo 48 del T.O.C.A.F, la adjudicación podrá ser dividida entre más de un oferente conforme resulten las ofertas, más convenientes a criterio de la administración.-

6. CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito en la Brigada de Ingenieros N°1, al Departamento Técnico sito en Camino Carrasco Km 17.500 - Canelones, ó por Fax al Nº 2601 1522, o a través del mail tecnico_off@hotmail.com dirigido al Técnico Arquitecta Ana Cecilia Barrán.

7. ENTREGA

La entrega no podrá superar los 20 días corridos a partir de la notificación de la adjudicación. La misma se realizará en la Brigada de Ingenieros N°1, sita en Camino Carrasco Km 17.500 - Canelones.-

8. FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

9. RECEPCIÓN

El artículo adquirido se recibirá por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

10. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

11 GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes.

12. FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

ANEXO No.1

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 700/2018

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE COMPRA  DIRECTA  :

CALLE: ______________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_______________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: ____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS:_____________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMAS:___________________________________________

ANEXO Nº 2

COMPRA DIRECTA Nº 700/18

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | CANTIDAD (hasta) | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA -ACORDE PLANILLA PL01. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS. | 16 | U |
| 1-B | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA -ACORDE PLANILLA PL03. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 1 | U |
| 1-C | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA -ACORDE PLANILLA PL04. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 2 | U |
| 2-A | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO PROYECTANTE -ACORDE PLANILLA PL02. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 4 | U |
| 2-B | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO PROYECTANTE -ACORDE PLANILLA PL05. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 4 | U |
| 2-C | VENTANA DE ALUMINIO, TIPO PROYECTANTE -ACORDE PLANILLA PL06. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 1 | U |
| 3 | ABERTURA DE ALUMINIO, TIPO PUERTA BATIENTE CON VIDRIO -ACORDE PLANILLA PL07. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 1 | U |
| 4 | ABERTURA DE ALUMINIO, TIPO PUERTA -ACORDE PLANILLA PL08. CON VIDRIOS TRANSPARENTES DE 6mm DE ESPESOR INCLUIDOS | 1 | U |

MEMORIA DESCRIPTIVA.

- Generalidades.

La presente memoria tiene por objeto establecer las especificaciones que se deberán cumplir en el suministro de aberturas de aluminio en las obras de Regimentación, acorde a las planillas adjuntas.-

- Aberturas de aluminio.

Todas las aberturas deberán entregarse en obra con la debida protección. Se deberán presentar muestras a la Dirección de la Obra a fin de que proceda a su confirmación.

Serán de aluminio anodizado serie 25 y serie 30 de primera calidad con sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios de 6 mm incluidos.

No se admitirá la formación de tramos de aberturas por la yuxtaposición de pedazos de perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados y de una sola pieza. Las escuadras serán prolijamente realizadas y no se admitirán cortes incorrectos.

Las hojas móviles serán construidas con un ajuste perfecto que impida la filtración de agua, siendo su cierre suave, hermético y silencioso. Los burletes de PVC y felpillas, serán de primera calidad y las felpillas ambos debidamente aprobados por la Dirección de la Obra.

Los perfiles de aluminio deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

Composición Química, Aleación 6060

Temples Disponibles, Aleación 6060

Propiedades mecánicas, Aleación 6060.

Terminación superficial de los perfiles

Anodizado – Certificado UNIT 1076

Espesor de la capa anódica:

Clase de espesor de capa anódica para aplicaciones exteriores A18:

Espesor de capa anódica en micras – 16 a 20

Nivel de agresividad –severa

Ambiente típico – Atmósfera urbana, marina o industrial.

Frecuencia de limpieza en meses – 12

Ensayos:

El oferente deberá presentar ante la Dirección de Obra un informe escrito del

resultado de cada uno de los ensayos realizados en el LATU o Facultad de

Ingeniería que demuestren el cumplimiento de las normas solicitadas.-

Además deberá asegurar la presencia de la Dirección de Obra durante los procesos de ensayo que la misma crea conveniente.

Garantía de los perfiles de aluminio:

Los perfiles tendrán una garantía de la capa anódica de 10 años. Tanto los perfiles como la terminación superficial, deberán cumplir con todas las normas de calidad correspondientes.

El oferente deberá presentar a la Dirección de Obra una muestra de cada perfil a utilizar para su verificación.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado será devuelto al oferente para su corrección.

Normativa para vidrios:

Los paños de vidrios de 6mm solicitados serán de primera calidad, bien cortados, con aristas vivas, de espesores uniformes y exentos de alabeos, picaduras, manchas, ampollas o defectos de cualquier tipo. Los mismos deberán cumplir con las normas UNIT 87:89, 128:89 y 777:89.

- Cantidades.

Se adjuntan 8 Planillas de Aberturas según siguiente listado:

| LISTADO DE ABERTURAS DE ALUMINIO |
| --- |
| Denominación GENERAL | Artículo | Cantidad Total |
| PL01 | VENTANA corrediza dimensiones: 1,14m x 1,10m | 16 |
| PL02 | VENTANA proyectante dimensiones: 1,14m x 1,10m | 4 |
| PL03 | VENTANA corrediza dimensiones: 1,80m x 0,60m | 1 |
| PL04 | VENTANA corrediza dimensiones: 1,14m x 0,60m | 2 |
| PL05 | VENTANA proyectante dimensiones: 0,50m x 0,40m (banderola) | 4 |
| PL06 | VENTANA proyectante dimensiones: 0,70m x 1,10m | 1 |
| PL07 | PUERTA VIDRIO + VIDRIO FIJO dimensiones: 2,43m x 2,05m (puerta 80cm G. Der.) | 1 |
| PL08 | PUERTA Aluminio dimensiones: 0,80m x 2,05m (G. Izq.) | 1 |