|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |
| --- | --- | --- |
| Items | CANTIDAD (HASTA) | ARTICULO | VARIANTE | MEDIDA VARIANTE | UNIDAD VARIANTE |
| 1 | 50 | canilla de pared |  | ½ | plg |
| 2 | 50 | canilla p/lavatorio |  |  |  |
| 3 | 50 | Canilla de patio |  | ½ | plg |
| 4 | 50 | Caños 110 PVC |  | 110 | mm |
| 5 | 50 | Cisterna exterior Tipo Magia | exteropr |  |  |
| 6 | 100 | Codos 20 termofusión H/H |  | 20 | mm |
| 7 | 100 | Codos 20 x 1/2 I/H |  | 20 x ½ | mm/plg |
| 8 | 100 | Codos 25 termofusión H/H |  | 25 | mm |
| 9 | 100 | Colillas HH malla de acero | larga | 30 | cm |
| 10 | 10 | Colillas MH malla de acero | larga | 30 | cm |
| 11 | 50 | Colillas monocomando |  | 40 | CM |
| 12 | 50 | Cuplas 20 termofusión |  | 20 | MM |
| 13 | 20 | Cuplas 25 termofusión |  | 25 | MM |
| 14 | 20 | Cuplas reducción de 25 a 20 |  | 25 X 20 | MM |
| 15 | 20 | Desvío 20 termofusión |  | 20 | MM |
| 16 | 20 | Entrerrosca de 1/2 bronce |  | 1/2 | PLG |
| 17 | 50 | llave de paso 20 termofusión |  | 20 | MM |
| 18 | 50 | Monocomando cocina pared |  | COCINA PARED | ----- |
| 19 | 50 | Monocomando cocina para mesada |  | COCINA MESADA | ----- |
| 20 | 50 | Monocomando de ducha |  | DUCHA | ----- |
| 21 | 50 | Monocomando de lavatorio |  | LAVATORIO | ----- |
| 22 | 50 | pera para cisterna magia con guía |  | ----- | ----- |
| 23 | 50 | Sifones acordeón |  |  |  |
| 24 | 5 | tanques de agua 1000 salida lateral |  |  |  |
| 25 | 10 | Tapas de WC |  |  |  |
| 26 | 20 | Tapas ppl 40 |  | 1/2 | PLG |
| 27 | 50 | Taparrosca de 40 pvc |  | 40 | MM |
| 28 | 20 | Taparrosca de 110 pvc |  | 110 | MM |
| 29 | 20 | Tapa PVC de pileta de patio |  | 20 X 20 | CM |
| 30 | 10 | Tapa PVC de pileta de patio |  |  |  |
| 31 | 10 | Tapa PVC de pileta de patio |  | 100 X 100 | MM |
| 32 | 100 | Tee fusión de 20 |  | 20 | MM |
| 33 | 100 | Tee fusión de 32 x 3/4 I/H |  | 32 X 3/4 | MM |
| 34 | 50 | tornillos p/aparatos |  |  |  |
| 35 | 20 | Sopapa grande |  | GRANDE | ----- |
| 36 | 20 | Sopapa chica |  | CHICA | ----- |
| 37 | 50 | Teflón | ROLLO | 1 | PLG |