**-REQUISITOS-**

**El equipo de fototerapia debe ser LED completo, con luz verde o azul de banda 430 a 490 nm de al menos 30 mcW, con colchón y manta.**