Compra Directa  No 9/2018 – Solicitud de pedido de precio para el rediseño, adquisición e instalación de insumos eléctricos en las dependencias del IIBCE

Pliego de Condiciones

I).- El Objeto de la Compra:

# I).- DESCRIPCIÓN

Se procura la instalación y adquisición de:

1.- Fijación de hasta sesenta (60) zapatillas existentes en oficinas y laboratorios a la pared con enductado en algunos casos.

2.- Suministro de hasta veinte (20) zapatillas de buena calidad (tipo scame), de tres  (3) schuko y seis (6) tres en línea cada una.

3.- Suministro de hasta veinte (20) zapatillas de buena calidad (tipo scame), de dos (2) schuko y cuatro (4) tres en línea cada una.

4.- Suministro e instalación de hasta veinticinco (25) artefactos con tubo led (o tiras de led con artefacto adecuado), de 16W o mayor, para sustituir artefactos con tubos fluorescentes de 36W actuales.

5.- Suministro e instalación de hasta un (1) tablero eléctrico con tres llaves monofásicas de 10A y una trifásica de corte general de 40A, y 35m de cable trifásico de 10mm con una llave trifásica de 50A en el extremo del tablero de emergencia.  El tendido para su conexión se hace a través de un piso técnico.

6.- Suministro e instalación de un tablero eléctrico con tres llaves monofásicas de 10A, y tres tomas schuko, cada uno conectado a una fase. El cable de 6mm para conectar al tablero descrito en el ítem anterior se suministrará por el IIBCE. El tendido para su conexión se hace a través de un piso técnico.

7.- Suministro e instalación de un toma schuko aéreo, una caja exterior estanco con interruptor y cable 2mm  para su conexión, la alimentación de dicho toma se hace de un tablero ubicado a unos 20 metros por ducto ya existente.

8.- Suministro e instalación de un toma schuko exterior, cable 2mm y ducto para su conexión, la alimentación de dicho toma se hace de un tablero ubicado a unos 5 metros.

9.- Suministro e instalación de una columna que oficie de ducto de bajada de cables de techo a piso a ubicar en el centro de un laboratorio.

10.- Hasta veinte (20) reparaciones menores de tomas que se relevarán en la visita.

11.- Suministro e instalación de hasta cincuenta (50) tubos luz en estanterías.

12.- Hasta una (1) remodelación de tablero que se relevará en la visita.

13.- Hasta cuatro (4) reflectores de luz led de 50w.

14.-  Suministro en instalación de hasta seis (6) reflectores de luz led de 20w.

15.-  Sustitución y/o reparación de hasta 8 focos en salón de actos que se relevarán en la visita.

16.- Barra de enchufes en pared de bioterio de poiquilotermos.

17.- Enchufe para servidores.

18.- Instalación de enchufes conectados a línea de emergencia para heladera, secuenciador y servidor.

III) Condiciones Particulares:

1.- El IIBCE se reserva el derecho de adquirir uno o todos los ítems objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente de adquisición, pasible de adjudicación al mismo o a distintos oferentes.

2.-  Los oferentes deberán contar con un técnico electricista debidamente habilitado por UTE quien deberá realizar las instalaciones que en cada caso  se requiera y se releve el día de la visita.

3.- El precio deberá  ser cotizado en Plaza en moneda nacional, con impuestos incluidos. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

4.-  El pago del precio “Plaza” será realizado a crédito y aproximadamente dentro de los noventa a ciento veinte días (90 a 120 días) y una vez verificados el suministro de la mercadería y constatado su correcto funcionamiento.

5.- Deberá ofrecerse un plazo mínimo de 30 días de mantenimiento de la oferta prorrogables automáticamente por 30 días más.

6.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad – ajustadas siempre a las características particulares requeridas por el Pliego-, adjuntando al efecto los folletos y  manuales descriptivos de los productos sugeridos.

7.- En ningún caso se admitirán cesiones de crédito.

8.- La adjudicación se realizará ponderando: precio 50%, referencias comerciales del proveedor 30%  y mayor plazo de garantía 20%.

9.- Las empresas deberán presentar formulario de oferente con NÚMERO de RUT.

10.- La cotización deberá ser por un precio total Insumos y mano de obra con impuestos incluidos.

III).- Condiciones Generales:

1.-  Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por los Decretos  150/2012 y 155/2013.

2.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

2.- Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

3.- La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación. Si al momento de la Adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en  RUPE, se le otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de  que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en plazo mencionado.

4.-  El único día y hora para realizar la visita a las instalaciones del IIBCE, la que será excluyente, será el día 7 de agosto de 2018 a la hora 10:00.

4.- El pliego de condiciones es gratuito y se encuentra a disposición en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Avda Italia 3318) en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00.

Las ofertas deberán ser presentadas (original y copia) en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, sito en Av. Italia  3318, hasta el día 14 de agosto de 2018, hora: 13:00.  No se aceptarán cotizaciones por fax o e-mail.

6- Las consultas personales o telefónicas podrán ser realizadas al teléfono 24871616 int. 258 (con Juan Ferreira) de Lunes a Viernes de 10.00 a 15:00.