| República Oriental del Uruguay Armada Nacional |  |
| --- | --- |

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. -

DESCRIPCION DE LO SOLICITADO

| ITEM | C CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COD SICE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Las cámaras deben ser de alta calidad con resolución 1920x1080 Full HD con DVR actualizable y de última tecnología, todo el equipamiento del sistema de video vigilancia deberá de ser de la misma marca por lo que no se aceptaran marcas distintas para un mismo sistema. | 14754 |

CARACTERÌSTICAS:

- Se realizara instalación de 8 cámaras de seguridad, las que serán instaladas en área de acceso a cercanías del mirador sobre bahía.-

- Tanto sobre bahía como la escollera esta serán vari focales y contaran con audio para advertir al intruso que se está ingresando a un área no permitida.-

- En guardia de acceso se instalara un domo PTZ para cubrir el área a su alrededor y la misma será instalada a una altura que cubra toda el área por lo que el oferente deberá de prever la instalación de  las columnas necesarias para el montaje de las cámaras.-

- El  domo PTZ deberá de contar con las siguientes características (sensor de imagen 1/3 progresivo, resolución 1920x1080 full HD con zoom digital mínimo 16x con 100mts de alcance IR.

- Se instalaran 2 cámaras vari focales en planchada principal más 1 en entrada hacia (área de seguridad restringida).- (resolución Full HD 1920x1080, mínimo 40mts de alcance de visión nocturna, lente vari focal 2.8 -12mm).

- Se instalara 1 cámara vari focal en división de planchada contra muelle más 1 que estará destinada al enfoque hacia escollera.-

- Contaran con un DVR de 16 canales de última generación actualizable online con control de joystick para domo  PTZ.-

- El oferente deberá de prever la instalación de  corriente 220v para el sistema tanto en el centro de monitoreo como para cada cámara de seguridad y deberá de contar con Sistema ininterrumpido de energía mínimo 2 horas de autonomía.

- El tendido de cañerías, instalación de columnas, cableados y fijación de elementos serán incluidos en el presupuesto, subalternos o aéreos.-

- El centro de monitoreo estará ubicado en la guardia principal o donde se requiera siendo este dentro de la misma base.-

- El disco duro deberá de ser compatible con el sistema, para el almacenamiento de las imágenes de video, con una capacidad mínima de 4 TB.-

- Una vez finalizada la instalación se darán los conocimientos básicos de funcionamiento y se deberá de contar con 1 visita mensual por el periodo de garantía para realizar los ajustes que se requieran.-

- El oferente deberá de proporcionar todos los manuales del fabricante de cada elemento a instalar.

- El cableado deberá de ser de cobre recubierto de PVC de alta resistencia anti roedores.-

- Se deberá de presentar información complementaria de cada elemento cotizado, características.-

- Se deberá de realizar una visita física, por un representante de la empresa, en el área donde se realizara el trabajo.-

Los materiales a utilizar deben de ser 100% nuevos de última tecnología y actualizable.

Garantía deberá de ser de 1 año más lo descripto en el punto 11, una vez finalizado el trabajo, el resultado final debe de ser entregado totalmente inspeccionado, probado y en buenas condiciones operativas.-

Deberá de garantizar los productos y/o trabajos y/o trabajos que se realizaron y deberán de contar con las condiciones de seguridad establecidas, No se permitirá cableado de ningún tipo a la intemperie ni bajo tierra que permitan interferencias o conductividad de energía.

“Adquisición e instalación de cámaras de seguridad”

La Armada Nacional abre llamado de Compra Directa para la

- La apertura de ofertas será exclusivamente electrónica, y los proveedores que deseen ofertar, deberán estar en estado ACTIVO en el RUPE.

- Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y deberá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados, o con cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales exigidas. De acuerdo al Art. 6 del Decreto 275/13 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. No serán tenidas en cuenta las ofertas que sean recibidas por otros medios.

- Abierto el acto de apertura no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

- El archivo adjunto a la oferta general deberá especificar plazo de entrega, mantenimiento de oferta, forma de pago y garantía. En caso de no contener detalle de lo antes mencionado, se entenderá que cumple con lo solicitado en estas bases.

Sr. Pablo ALAYON al Cel.:091 016 142

- Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al

- No podrán contratar con la Administración las personas establecidas en el artículo 46 TOCAF. -

-Las firmas extranjeras que no tengan casa comercial establecida dentro del territorio nacional deberán actuar por medio de representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados. -

-Toda la información referente a la representación deberá surgir del RUPE.

- En caso de subir un archivo en la oferta, este deberá ser claramente redactado en idioma español.

-La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la contratación.

-Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta. -

-Las propuestas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en estas bases. -

Precio plaza en pesos uruguayos con IVA incluido

- Se deberá cotizar bajo la modalidad

-El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas. Los oferentes deberán tener presente que no se efectuaran pagos adelantados. -

-Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.

- Se deberá cotizar precio unitario, costo total del ítem y costo total de la propuesta.

60

- El plazo de mantenimiento de oferta se expresará en la propuesta, el cual no podrá ser inferior a días corridos a contar a partir del día siguiente a la apertura de ofertas.

-En caso de omisión se deberá entender que el plazo durante el cual se mantienen las ofertas y los precios será el mínimo exigido. -

-Vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, si aún no ha sido adjudicada la contratación, los proponentes quedarán obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), que desiste de ella. -

La salvedad a que se refiere el inciso anterior, será válida únicamente cuando no se le haya notificado la resolución de adjudicación.

- La forma de pago será CREDITO S.I.I.F.

30 días

- El plazo de entrega será                                                                                                                        con    contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

- La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior, si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso. -

- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. –