PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SOLICITUD DE PRECIOS 95 /2018

- Inciso 16

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.1.   - Un generador de hidrógeno para uso en GC,, con las siguientes especificaciones:

- Pureza del gas generado: 99,9995%

- Flujo de salida: 0-100 cc/min o más

- Presión de salida: hasta 100 psig, variable

- Conexión 1/8"

- Conexión a red eléctrica con schuko

- Instalación

- Garantía mínima un año.

- La empresa debe contar con servicio técnico capacitado para mantenimiento preventivo y correctivo

1.2 Opcional Consumibles necesarios para mantenimiento anual.

- Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Soriano 1210- Montevideo. Tel.: 2 902.13.59 – 2 908.93.97. Fax: 2 902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado con copia, acta notarial, fax o correo electrónico.

- Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier interesado en cotizar podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita, dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 2 días hábiles a partir de su recepción.

La Administración comunicará lo resuelto, así como cualquier información ampliatoria o aclaratoria que estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos, a todos los interesados.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio modalidad CIP,

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en dólares americanos

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, con hojas foliadas, ligadas y firmadas por un representante y/ o apoderado que esté registrado y validado en el RUPE, en original y copia   en  papel  simple, y en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, no admitiéndose cotización en línea.

La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta y las variantes, en el caso que se presenten ofertas alternativas.

Las empresas oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, en estado ACTIVO.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de las condiciones solicitadas en el presente Pliego y en las bases proporcionadas.

Art. 7.- LUGAR, FECHA DE APERTURA

a) Fecha: 24  de agosto  de  2018.

b) Hora: 15:00 hs.

        - Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210-Montevideo. Tel. 2902.13.59, FAX 2902.14.88.

Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas, pudiendo los oferentes formular las observaciones que consideren pertinentes en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 90 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

Art. 10.- PLAZO DE ENTREGA

La entrega de la mercadería adjudicada no podrá ser superior a los 60 días de la comunicación de adjudicación. Se considera que la Administración realiza la comunicación de adjudicación cuando envía la Orden de Compra a la empresa adjudicataria.

Art. 11.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de las condiciones solicitadas en el presente Pliego de Condiciones. La compra será adjudicada  según la siguiente ponderación:

- Precio – 100 %

Esta solicitud de precios no implica compromiso de contratación  por parte del Poder Judicial.