APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº312/2018

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | ARTEFACTOS REFLECTORES LED DE 100W |
| 2 | 100 | MTS. CABLE BAJO GOMA 4 X 4MM |
| 3 | 12 | PG PARA CABLE BAJO GOMA DE 3 X 4MM |
| 4 | 100 | AMARRES DE FACHADA PARA SUPER PLÁSTICO 3 X 4MM |
| 5 | 2 | CAJAS ESTANCO DE 200 X 200MM |
| 6 | 50 | MTS. DE PREENSAMBLADO DE COBRE DE 3 X 70MM + NEUTRO |
| 7 | 1 | GENERADOR TRIFÁSICO DE 5KW |
| 8 | 210 | MTS DE PREESAMBLADO DE COBRE DE 3X 16MM + NEUTRO |
| 9 | 9 | MORCETO PARA CABLE DE 70MM |
| 10 | 5 | TERMINALES DE 70MM |
| 11 | 30 | TERMINALES DE 16MM |
| 12 | 30 | MORCETOS DE 16MM, ENTRADA Y SALIDA DE 16MM |
| 13 | 40 | CAÑOS DE PLÁSTICO DE 20 DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
| 14 | 30 | CONECTORES CAJA TUBO DE 20 DE DIÁMETRO |
| 15 | 200 | MTS. DE CABLE PREESAMBLADO DE 3 X 10MM |
| 16 | 250 | GRAPAS CLIPS PARA CAÑO DE PLÁSTICO DE 20 DE DIÁMETRO |
| 17 | 12 | CAJAS ESTANCO DE 100 X 100MM |
| 18 | 3 | LLAVES TERMOMAGNETICAS TRIFÁSICAS DE 63AMP |
| 19 | 3 | LLAVES DIFERENCIALES TERMOMAGNETICAS DE 100AMP. A 30AMP. |
| 20 | 2 | ARTEFACTOS DE TUBOS DE LUZ LED CON CONEXIONADO A UN EXTREMO PARA 2 TUBOS DE 18W Y 1,20M DE LARGO |
| 21 | 4 | TUBOS LED DE 18W LUZ FRÍA CON CONEXIONADO A UN EXTREMO |
| 22 | 2 | JABALINAS DE COBRE HOMOLOGADAS CON ABRAZADERAS |
| 23 | 5 | TACHOS DE ARENA TERCIADA |
| 24 | 80 | AMARRES DE FACHADA PARA PREENSAMBLADO DE 3 X 70MM |
| 25 | 400 | AMARRES DE FACHADA PARA PREENSAMBLADO DE 3 X 16MM |
| 26 | 300 | AMARRES DE FACHADA PARA PREENSAMBLADO DE 3 X 10MM |
| 27 | 60 | MTS DE CABLE BAJO GOMA DE 3 X 2MM |
| 28 | 2 | CAJAS ESTANCO DE 190 X 150 X 60MM IP 65 |
| 29 | 8 | BORNERAS RIELDIN DE 25MM |
| 30 | 10 | PG (PREENSACABLE) PARA CABLE BAJO GOMA DE 3 X 2MM |
| 31 | 2 | CONTACTORAS TRIFÁSICAS DE 40AMP CON BOBINA A 230V CON AUXILIARES NO-NC Y ACOPLE DE BLOQUE MECÁNICO |
| 32 | 1 | GABINETE METÁLICO DE APROX. 1M DE ALTURA X 0,60M DE ANCHO X 0,25 DE PROFUNDIDAD CON RIELDIN Y CONEXIÓN A PUESTA A TIERRA IP55 O SUPERIOR |

ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD N.º 21 ARTIGAS

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 20/08/2018 hora 15:00.  No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy. Por consultas comunicarse al teléfono 2 900 7607,

- LAS ENTREGAS DE LAS MERCADERÍAS DEBERÁN SER DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES (salvo acuerdo).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

15/08/2018