CENTRO DE REHABILITACION MEDICO OCUPACIONALY SICOSACIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección: RUTA 11 KM 79,500
Tele-fax 43389379

        SUMINISTRO DE “GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL”
        CONTRATO N° 17/2018 (Compra Directa por Excepción)
        APERTURA: 20/09/2018
        HORA:10:00

OBJETO DEL LLAMADO.

El Suministro de GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) con entrega a Granel.
La cantidad estimada de tal suministro, es de hasta 5700 Kg Mensuales.

El Proveedor que resulte adjudicatario se hará cargo de suministrar el Tanque que se utilizara como depósito del GLP, su traslado y colocación en obra, la que será en modo Subterráneo y tendrá una Capacidad para contener unos 3.400 kg, lo que equivale a un volumen aproximado de 7 m3 del producto, en condiciones Normales.
Contará con las acometidas necesarias para conectar a él, 4 ductos flexibles de Polietileno de media densidad, de distribución del GLP, de 63 mm de diámetro cada uno, provenientes de los diferentes servicios de Cocina y Lavadero nuevos de la Institución CE.RE.M.O.S
Deberá ser montado sobre bases de hormigón en el fondo del pozo excavado para tales efectos, para posteriormente ser cubierto con material que asegure su estaqueidad, lo que corresponde ser realizado por la Empresa Contratista de la Obra.
La boca de llenado, con tapa, y el manómetro indicador del porcentaje de la cantidad de producto remanente dentro del Tanque, deberán aflorar en la superficie, dentro de una cámara de material, con Tapa de hormigón armado de 60x60 cm, que permita realizar las reposiciones del Producto en forma segura y controlada, de acuerdo a la normativa de la URSEA.
Conjuntamente con lo anterior, el adjudicatario deberá Suministrar e Instalar, dentro de la zona cercana a esta Cámara, un extintor de 8 Kg, Tipo ABC, con señalización destacada, de acuerdo a las exigencias de la DNB..

Será obligatorio para cotizar este llamado, realizar visita a la institucion para ver el lugar donde se instalara el tanque de gas y las instalaciones correspondientes, la que se realizará el dia jueves 13 de setiembre a la hora 10:30.

La institución extenderá al proveedor la constancia de visita correspondiente.

2) CONDICIONES

1- La cantidad solicitada es estimada, al solo efecto del cálculo del monto de la oferta por parte de los oferentes y podrán ser aumentadas o disminuidas en cualquier proporción de acuerdo a las necesidades reales de la Institución, no generando las mismas obligación de compra por parte de la Unidad Ejecutora.
En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la Institución.
2- La Administración de la Unidad Ejecutora podrá aumentar o disminuir las cantidades a adquirir en cualquier etapa del contrato, atento a las variaciones que se produzcan en las necesidades de los distintos servicios, al amparo de lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.
La contratación de las cantidades serán a demanda de la Unidad Ejecutora.
Frente a cualquier incumplimiento, la Unidad Ejecutora dejará constancia de notificación por medio fehaciente.
4) Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria estipulada por el oferente, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
5) Será responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento de los equipos instalados, asegurándose el correcto y seguro funcionamiento.
6) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Vigente de la URSEA, para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de GLP, y Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al manejo del GLP.

La presentación de ofertas implicará la aceptación del presente Pliego de Condiciones Particulares.

FORMA DE MEDIR EL PRODUCTO ENTREGADO

Todo camión de transporte del GLP a suministrar, debe contar con un Surtidor calibrado.
Dicha calibración debe ser realizada por una Oficina autorizada y competente para la URSEA, y con una antigüedad no mayor a 6 meses, de modo de asegurar la fidelidad del mismo.
El Ticket o boleto que emita dicho surtidor, en al menos 2 vías, será el documento a conformar por el receptor del producto, de manera de ser el soporte que acompañará las facturas mensuales a presentar en la Oficina de Compras de la Institución.

Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar el precio por kilogramo de GLP, en moneda nacional, estableciendo el precio unitario y total ofertado. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

En la oferta se deberá establecer características del servicio ofrecido, así como toda información relevante que a criterio del oferente sea importante mencionar, como archivo adjunto, de acuerdo a lo que permite el sistema SICE.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3) PERIODO:

La contratación establecida en el presente llamado, se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento durante 2 años, su ejecución comenzará a partir de la notificación al adjudicatario, luego de la intervención favorable del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.
La contratación se podrá ampliar teniendo en cuenta la normativa vigente, según lo establecido en el Art. 74 de TOCAF.
En caso de que se realice un procedimiento centralizado por parte de ASSE, en la que estén incluido el ítem aquí solicitado, y los precios sean más convenientes para esta Administración (Institución), la adjudicación de éstos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor que fuere adjudicatario del ítem respectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá mantener el Contrato, si ajusta los precios de acuerdo al procedimiento que se realizara.

4- SISTEMA DE PAGO.

A través del S.I.I.F., con créditos con financiamiento 1.1 y/o 1.2 indistintamente según la disponibilidad financiera. Plazo estimado de pago a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura.
Las facturas deberán presentarse mensualmente debidamente conformadas por un responsable de la Institución, en la Oficina de Compras.

La Administración no pagará por servicios no prestados (POR KILOGRAMOS DE supergas NO ENTREGADOS).

##### NO SE ABONARAN EN NINGUN CASO INTERESES O AJUSTES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios cotizados serán actualizados según lo decrete el Poder Ejecutivo.

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta cuatro días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán realizarse en línea, bajo el sistema SICE (este requisito es obligatorio y excluyente).

En el sistema (SICE) deberá cargarse, obligatoriamente y siendo excluyente, el monto económico de la oferta.

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales:
www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al respecto deberán comunicarse con: Atención a Proveedores 2604 5360 de lunes a domingo de 08:00 21:00 hs.) o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales.
En la página web indicada se encuentra el Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con videos explicativos y prácticos sobre las actividades a llevar a cabo por el mismo para presentar una
OFERTA VALIDA.
LUEGO DE INGRESADA LA OFERTA, NO SE PODRÁ ADUCIR DESCONOCIMIENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.
Por lo tanto, será de entera responsabilidad del oferente interiorizarse del funcionamiento de la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Estatales, el que dispone de amplia información en línea para ingresar los recaudos solicitados en debida forma.
IMPORTANTE: La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva.
Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.
La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.
Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran el cumplimiento del compromiso que se establece en el presente pliego, inclusive deben contemplar en si mismos los costos generados por entregas, fletes o reparto, no abonando la institución cargos por estos conceptos.

Documentación a presentar con la oferta:

1. La Propuesta económica del objeto de esta Licitación
2. 3 Referencias por escrito y otros antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.
3. Los plazos de entrega e instalación del Tanque y conexiones para poder comenzar el Suministro.
4. La Garantía de vida útil del Tanque y conexiones a suministrar. Y sus características
5. La antigüedad del Proveedor en suministros a Granel del GLP en Uruguay.
6. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio. Dicha persona o personas también deben estar registrados en RUPE.
d) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el
        Art 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de
        la oferta

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia
No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Para evaluar las Ofertas, y determinar el adjudicatario, se ponderará cada una,
 de acuerdo a los siguientes valores de puntuación

1. Menor Precio. Hasta 55 puntos
2. Menor Tiempo de entrega e instalación del Tanque, en días calendario. Hasta 25 puntos
3. Mas Años de Garantía de vida útil. Hasta 10 puntos
4. 3 Referencias escritas. Hasta 5 puntos
5. Mas Años de Antigüedad en venta de GLP a Granel en Uruguay. Hasta 5 puntos

Las calificaciones serán establecidas por proporcionalidad , donde mayores precios y plazos de entrega obtienen menores puntajes y donde mayores años de garantía, referencias y antigüedad en el rubro logran mayores puntajes.

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

10) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

13) GARANTIA:
Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

 Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del deposito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14) INCUMPLIMIENTOS:
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:
1) Primer incumplimiento:
Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.

2) Segundo incumplimiento.
En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular
la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro
de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

3) Tercer incumplimiento:
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

15) EVALUACION DEL CONTRATO:
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO

- Apertura electrónica: Decreto Nº 275/013 de 3 de diciembre de 2013.
- TOCAF: Decreto 150/012 de 11 de junio de 2012, modidificativas y concordantes.
- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

IMPORTANTE:

Los pliegos estarán disponibles en la página de Compras Estatales como archivo adjunto del presente llamado o se podrán solicitar por mail a compras.ceremos@asse.com.uy