“INSTALACION DE  LUMINARIAS LED“

1.- Se deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

2.- Las ofertas se presentarán solamente en línea a traves de la plataforma de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) www.comprasestatales.gub.uy., se deberá cargar un archivo adjunto con la oferta dirigida al Comando General de la Armada en formato pdf con todas las especificaciones que se solicitan y las que el proponente quisiera agregar, la cual deberá estar firmada y con el RUT del oferente, claramente redactada en idioma español sin borrones o enmiendas. Se desestimarán sin más trámite aquellas propuestas que no se publiquen via web.-

3.- Las ofertas presentadas luego de culminado el plazo estipulado no serán tomadas en cuenta.

4.- Se deberá establecer un nombre de contacto, número telefónico, fax y de ser posible correo electrónico.

5.- Se cotizara exclusivamente en moneda nacional bajo la modalidad precio plaza detallando costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA, costo total del Ítem y costo total de la propuesta; teniendo presente que los impuestos deben estar claramente detallados. En caso de omisión o aclaración expresa en la oferta se entenderá que los precios incluyen impuestos.-

6-. - El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas.

7.- Se explicitará la conformidad en cuanto a la forma de pago, la cual será llanamente  CREDITO S.I.I.F.

8.- El plazo de mantenimiento de oferta  no podrá ser menor a 60 días.-

9.- El plazo de la entrega sera de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

10.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición publicada.-

11.- Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa errores de cálculos u otras omisiones en la oferta.-

12.- Las propuestas no podrán estar condicionadas a posteriores confirmaciones, tanto del propio oferente o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores no aclarados oportunamente.-

13.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

14.- Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.-

15.- La Armada Nacional se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses.-

16.-  En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.-

17.- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

18.- Se deberán visitar las instalaciones del SOHMA previa coordinación con el Capitán de Fragata Niki SILVERA de Lunes a Viernes 08:00 a 13:00, Tel: 091.016.752. Se emitirá constancia de visita la cual deberá adjuntarse a la oferta.-

| Item | Articulo | Cantidad | Código SICE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de luminarias Led | 19 | 10046 (Odg 271) |

Se deberá cotizar el suministro e instalación de 19 luminarias Led a ser distribuidas en el predio de los jardines del SOHMA de acuerdo al siguiente plano de distribución:

Detalle del trabajo:

Para la instalación del Sistema se deberán emplear los siguientes materiales:

- Todos los cableados y conexiones nuevas deberán estar debidamente protegidas, a efectos de conectarlo a la red eléctrica existente en cada sector.

- 19 Focos Led 200W aptos para intemperie con tecnología de led SMD con iluminación fría.

- Cable Bajo goma según la carga o consumo de los focos led de 200W.

- Los focos tendrán conexión a tierra.

- Cajas estancas IP 67 para la aislación de conexiones.

- Regleta de dados para conexiones de cables.

- Cinta auto  vulcanizable para sellado de conexiones de los cables.

- Los cables a utilizar serán canalizados en cañerías metálicas para exteriores

siendo las mismas como mínimo el doble de diámetro que el cable empleado.

- Todo el sistema de canalización tendrá en sus cajas estancas IP 67 boquillas de

entrada  y salida.

- Las cañerías metálicas deberán estar correctamente amuradas a la fachada exterior,

teniendo en cuenta la menor afectación estética posible de la misma.

- Se utilizara corrugado metálico para las curvaturas de la fachada siendo del mismo

color de los caños metálicos.

Se deberá cotizar Sistema Automático de encendido y apagado por luz solar.

- El sistema contara con fotocélulas para encendido automático.

- Tableros necesarios para el automatismo el que será metálico con puertas y trabas de cerrar, estancos para exterior IP65.

- Los tableros contaran con interruptor general termo-magnético de 3 polos y llaves diferenciales correspondientes a las cargas de los focos.

- Cada tablero se le instalara una llave o interruptor para encendido manual de los focos.

NOTA: Los 2 edificios a iluminar tienen corriente de 220 volt trifásica.

Todos los materiales a utilizar en la instalación deberán estar homologados por URSEA