Compra Directa  No. 12/2018

# Pliego de Condiciones

- El Objeto de la Compra:

Se procura la adquisición de: cabezal de láser He-Ne 633nm con su fuente de alimentación asociada para microscopio Olympus FV300 ya instalado en el IIBCE.

Hasta un (1) cabezal de láser He – Ne 633nm con su fuente de alimentación ya asociada  con las siguientes características:

- Láser polarizado de longitud de onda 633nm, una salida de poder de 10mW.

- Diámetro de luz emitida de 0,65 mm (1/e2).

- Voltaje de 2640+/-100v

- Figurar dentro de la categoría 3B.

Necesariamente debe cotizarse junto con su fuente de alimentación asociada.

II) Condiciones Particulares:

1.- Deberá cotizarse el precio ofrecido en pesos uruguayos y en plaza, en el mismo orden de exposición de la presente convocatoria, indicándose en cada caso si el mismo incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

2.- El precio adjudicado será abonado a CRÉDITO 60/90 días.

3.- El IIBCE se reserva el derecho de adquirir una o todos los ítems objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente de adquisición, pasible de adjudicación a distintos oferentes.

4.- Se solicita que el producto cotizado sea de buena calidad.

5.-Se ponderarán los antecedentes de la empresa  45% y el precio en un 55% el precio.

6.- Se deberá detallar claramente en la propuesta todos los ítems sujetos de cotización, aquellos que no estén específicamente detallados se considerarán incluidos en el precio de la cotización total.

III)  Condiciones Generales

1.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013.

2.-. La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en plazo mencionado.

4.-  Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por los Decretos  150/2012, 155/2013.

5.- Las ofertas deberán ser presentadas personalmente (original y copia) -no admitiéndose por lo tanto cotizaciones vía fax o mail-  en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, sito en Av. Italia  3318, hasta el día 28 de setiembre de 2018 a las 13 hs.

6- Las consultas personales o telefónicas podrán ser realizadas con la Dra. Claudia Piccini y el Mag. Andrés Di Paolo lunes a viernes de 13 a 17  horas al teléfono 24871616 int 142 y 172 respectivamente.