DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                       TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa   79/2018                                                      Expediente: 2018-11-0016-1134

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: hasta el  5 de octubre de 2018 14:00 hs.

Montevideo 27 de setiembre  del 2018.-

Asunto: Se solicita cotizar el siguiente servicio en forma mensual.

- El Servicio de Mantenimiento Sanitario abarcará a los siguientes locales del SODRE:

- Auditorio Nelly Goitiño		           Av. 18 de Julio 930 esquina Río Branco

- Oficinas Centrales                  		Sarandí 450 esquina Misiones

- Carpintería 				Ex Cárcel de Miguelete

- Local Julio Herrera y Obes		Julio Herrera y Obes 1489

- Escuela de Arte Lírico			Ciudadela 1471 (hasta el mes de

Diciembre de 2018)

- Nuevo Local (a partir de Enero de 2019)

- Escuela Nacional de Danza		Wilson Ferreira Aldunate 1337 1° Piso

- Local Av. Uruguay			Av. Uruguay 876 / 878

- Auditorio Carlos Vaz Ferreira		Subsuelo Biblioteca Nacional Av. 18 de

Julio 1790

- Condiciones del servicio:

El mismo deberá incluir el mantenimiento general (limpieza, desobstrucciones, cambio de elementos menores como colillas, cueritos, etc.) de las Instalaciones Sanitarias, con visitas periódicas que garanticen un perfecto funcionamiento de los distintos elementos:

- Abastecimiento (distribución de cañerías, colillas, cueritos, terminaciones, llaves de paso, cisternas, etc.)

- Evacuación (cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagüe, interceptores de grasa, bajadas de pluviales, sifones, etc.)

- Tanques de Agua  (limpieza anual). Incluir constancia de análisis de la IMM.

- Azoteas (limpieza cada 15 días, retirando todos los elementos que pudieran obstruir las bajadas correspondientes). Se deberá tener especial cuidado en la azotea correspondiente a la Sala propiamente dicha del Auditorio, dado que la empresa deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes, para en las líneas de vida de los canalones de la Sala Principal.

Las Empresas deberán concurrir a los distintos locales, a los efectos de determinar la ubicación, la cantidad, el tipo y situación de los elementos mencionados anteriormente.

En el caso de producirse algún problema más grave que implique una reparación importante (cambio de cañerías obsoletas u otros elementos cuya falla o rotura se origine en un uso indebido de los mismos, etc.), previo a su ejecución, el SODRE solicitará más de un precio a Empresas Especializadas (incluida la adjudicataria del mantenimiento) para su adjudicación a la más conveniente.

La División Edilicia del SODRE, organizará fichas (en 2 vías una para el SODRE y la otra para la Empresa) con el detalle de las instalaciones de cada local, con especificaciones técnicas de las instalaciones, marcando los controles correspondientes a cada visita, que serán firmadas por representantes de cada una de las partes.

De esta manera quedarán identificadas las intervenciones realizadas, con el alcance de los trabajos y con la fecha correspondiente.

Las empresas deberán poseer una vía de comunicación rápida y efectiva durante las 24 horas y todo el año, a los efectos de responder en casos de urgencia (celular, fax, correo electrónico, etc.)

- Fórmula de ajuste de precios

Las empresas podrán presentar una fórmula paramétrica de ajuste de precios, que refleje la estructura de costos del servicio y su modo de aplicación, en caso de no hacerlo el precio se considerará firme durante todo el periodo de contrato.

- Plazo del Contrato

El contrato será por un año a partir de la notificación de la orden de compras, prorrogable por un año más con la previa autorización de la Administración del SODRE.

- Forma de pago

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F

- Por consultas llamar:

División Edilicia SODRE	Sarandi 450 / 4º Piso	Teléfono: 2915 24 26

Arq. Daniel Barreira						Celular: 099 035 554

Arq. Lorena Lungo						Celular: 099 292 613