“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS PARA LA R.A.P METROPOLITANA”.

  COMPRA DIRECTA

        CONTRATO Nº 243 /2018
        APERTURA ELECTRONICA: /1710/2018
        HORA: 10:00
        PRIMER LLAMADO - PERIODICA-PLAZA.

1- OBJETO :
ITEM 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS DE LABORATORIO, UBICADA EN EDIFICIO LIBERTAD.
- MARCA: LEDION.
- MODELO: LD906II.
- (6kva 5.4KW).

R.A.P METROPOLITANA – LABORATORIO CENTRAL

EFECTOR	DIRECCIÓN	ESQUINA	TELEFONO
Laboratorio Central (LAPS)	Av. Luis A. de Herrera 3326	-	2483.66.54 int 350/351

2) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:
El servicio debe incluir el servicio de mantenimiento mensual programado, reseñando las características del servicio que incluiría dicho mantenimiento, atendiendo a las exigencias mínimas descriptas en estas bases, las cuales serán analizadas por esta Unidad Ejecutora, con el asesoramiento del Departamento de Informática de la RAP Metropolitana.
- Dentro del Mantenimiento se encuentra incluido el suministro y cambio de baterías de la UPS.
- En caso de fallas o roturas la empresa adjudicataría deberá asistir y reparar el aparato, o en su defecto cambialo por otra UPS de iguales o mejores prestaciones, en un lapso no mayor a dos horas a partir del llamado a la empresa.

3) CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN:

3.1- La Empresa oferente deberá prestar un Servicio 24 horas todos los días del año (incluyendo sábados, domingos y feriados), con máximo de respuesta de 2 horas ante cualquier falla de la UPS que no permita a todas las Computadoras dependientes continuar funcionando normalmente.---

3.2- La Empresa deberá realizar 1 visita mensual a fin de controlar y diagnosticar en forma anticipada cualquier problema que tenga dicha UPS. Así mismo deberá controlar el estado de carga, las baterías, la entrada y salida de energía, etc. que la Empresa entienda conveniente realizar.---

3.3- La Empresa deberá entregar al Departamento de Informática un informe mensual de todas las tareas realizadas sobre la UPS.---

3.4- La Empresa deberá realizar una limpieza mensual en todas las partes que entienda convenientes para que el Equipo UPS mencionado funcione correctamente (ventilación, etc.).---

3.5- Todas las tareas de control y diagnostico, así como limpieza deberán realizarse sin tener que apagar las Computadoras que dependen de dicha UPS ya que el Servicio en donde se encuentra ubicada (Laboratorio Central – Edificio Linbertad) funcionan en muchos casos 24 horas al día, todos los días del año sin excepciones, y no puede verse afectado por problemas de alimentación eléctrica así como tampoco por problemas que pueda tener la UPS.---

3.6- Se aclara que la UPS fue instalada con un tablero eléctrico con 3 llaves térmicas de paso para realizar operaciones de mantenimiento sobre la UPS, lo cual permite bypasear la energía a las Computadoras. Este tablero con llaves de bypass también deberá estar incluido en el Servicio mensual dado que si se rompe la Empresa Oferente deberá cambiarla sin costos extras para nuestra Unidad Ejecutora.---

3.7- Todo costo que se origine tanto por mano de obra, insumos, repuestos, baterías, traslados deberá estar incluido en el costo mensual presupuestado por la Empresa oferente, ya que este es un servicio con cobertura total de la UPS. Si la UPS se rompiera y no tuviera reparación o fuera obsoleta y ocasionara problemas frecuentes, la Empresa deberá dejar instalada otra igual o mejor de forma definitiva sin costos extras para la Unidad Ejecutora.---

3.8- La Empresa deberá arreglar el problema que posea la UPS ante cualquier falla en el mismo día y en el lugar donde esta ubicada la misma. En caso que el daño requiera más tiempo de trabajo técnico y el traslado de la UPS a la Empresa Oferente, dicha Empresa deberá dejar una UPS de respaldo que permita ante cortes eléctricos, seguir trabajando a todas la computadoras que se encuentran dependiendo de dicha UPS, con el mismo tiempo de autonomía.---

3.9- La Empresa deberá acreditar ser distribuidor oficial de la marca LEDION, y así como adjuntar la lista de Clientes en donde presta Servicios similares por UPS conteniendo Nombre de la Empresa, Persona y teléfono de contacto, a fin de verificar la calidad de los servicios prestados así como las satisfacción del Cliente con el servicio.---

3.10- La Empresa deberá dejar en óptimas condiciones la conexión para acceder a la configuración y monitoreo de la UPS detallada.---

4) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar por única vez, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.
5) ACLARACIONES :

Los oferentes podrán solicitar por mail aclaraciones dirigidas a esta Oficina, respecto a la misma hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

6) PERÍODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento durante el periodo de 12 meses de contratación. Su ejecución comenzará en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario.

7) SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante el S.I.I.F dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura.

8) ACLARACIONES :

Los oferentes podrán solicitar por mail aclaraciones dirigidas a esta Oficina, respecto a la misma hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

9) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. (Inciso 29 –Unidad 2). No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo B el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF y en el orden establecido, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.
El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.
## 9.1) APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 24 hs luego del Cierre de Recepción de Ofertas. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo licitaciones.rap@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante, a todos los proveedores para su conocimiento.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA:

a) Información que acredite la antigüedad en el ramo. (Referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios. Nota con membrete y firma de la empresa referente).

b) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.-

c) Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.--

d) Requisito de admisibilidad. La obligación del oferente de presentar declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F. La falta de la misma será causal de rechazo de la oferta..

e) Se deberá presentar una Carta Aval, donde conste que la empresa oferente es Representante Oficial en Uruguay de la marca LEDION.

f) Poseer certificados de capacitación, brindados por la empresa LEDION.

No se aceptaran luego del Cierre de Recepción de Ofertas, otros documentos que no se hayan cargado a la web de Compras Estatales, en tiempo y forma.

10) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

11) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

Requisitos Mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 3 años
- Mínimo de 3 años de referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios. (En hoja membretada de la empresa a la cual se le prestó servicio y firmada por el representante de la misma).
- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.
- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-
- La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta en cuanto a costo del servicio (aportes, jornales, materiales, gastos de administración, utilidad en caso de corresponder de acuerdo a la forma jurídica, etc.).-
- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

la administración de servicios de salud del estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :
- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)
- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)
- las disposiciones del presente Pliego Particular
- EL PRESENTE PLIEGO Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES PODRAN OBTENERSE EN LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES (www.comprasestatales.gub.uy, (Inciso 29 – Unidad 2), Y EN LA WEB DE ASSE (www.asse.com.uy Adquisiciones – Licitaciones y Compras UE ASSE)

ANEXO A

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EMPRESA:	TELEFAX:	E- MAIL:

R.U.T

DEPENDENCIA	DETALLE	PRECIO UNIT. / Mensual sin IMP	PRECIO TOTAL / ITEM (12 meses de contratación) con IMP

ITEM 1:
MANTENIMIENTO MENSUAL PROGRAMADO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UPS	12	$	$

Monto total para la contratación $...................................................................................

EL PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO SON PESOS URUGUAYOS

…...........................................................................................................................................

…........................................................................................
FIRMA DEL REPRESENTANTE

       ….............................................................................................
  SELLO

 ….............................................................................................
  ACLARACIÓN DE FIRMA.

ANEXO B– RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.
  ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.
2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.
  ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE.
3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.
  Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.
4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.
  A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.
7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.

## Información confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:
Solo se considera información confidencial:
- la información relativa a sus clientes,
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
- la que refiera al patrimonio del oferente,
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
En ningún caso se considera información confidencial:
- la relativa a los precios,
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta.
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.