PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Solicitud de Precios  N°137 /2018

# Inciso 16

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

  - Limpieza anual de Tanques de Agua en sedes del Poder Judicial para el ejercicio 2019 ( se realizarán entre los meses de marzo a junio 2019)

  - Se adjunta listado pliego con condiciones particulares con  las sedes; realizado por División Arquitectura para el servicio solicitado.

  - Se deberá realizar una visita obligatoria de lunes a viernes  los días 16 de octubre y 26 de octubre en horario de 13:00 a 18:00 , salvo aquellas sedes que indique la planilla adjunta, día y hora específico. En todos los casos la empresa deberá hacer firmar la planilla como constancia de la visita.

  - Se deberá de realizar una análisis bacteriológico en laboratorios autorizados en acuerdo al Decreto Nº 22393 de la Junta Departamental de Montevideo modificativas y complementarias, debiéndose dejar selladas las tapas de todos los depósitos para asegura el mantenimiento de la potabilidad del agua. El resultado mismo será entregado a División Arquitectura para su control.

  - Luego de adjudicada la tarea el desarrollo de la misma será coordinada con cada sede y controlada por División Arquitectura.

# Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Soriano 1210. Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones).

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en sobre cerrado, firmada, con dos copias  en  papel  simple, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63  inc. 5 del T.O.C.A.F.

La oferta deberá estar firmada por un representante y/o apoderado que esté registrado y validado en el RUPE

Las empresas oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, en estado ACTIVO.

La primer hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje,  en cada uno de los items y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

La oferta se presentará en moneda nacional, precio de plaza.

Art. 5.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

a) Fecha: 5 de noviembre de 2018

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial,  sito  en  la  calle  Soriano 1210. Tel. 2902.13.59, FAX 2902.14.88.

Art. 6.- PLAZO DE ENTREGA

Luego de enviada la Orden de Compra a la empresa adjudicataria, coordinará con cada sede la realización de los trabajos que serán inspeccionados por División Arquitectura, para la tarea en casa sede, quien dará será la encargada de conformar los  mismos

Art. 7.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es 40 días luego de efectuada, de conformidad la entrega.

Con cada factura se debe entregar el resultado del informe bacteriológico, para poder autorizar el pago.

Art. 8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE PRECIO.

No inferior a 30  días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo.

Art. 9.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS, PONDERACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia adoptará un criterio de comparación que tome en consideración que, cumpliendo  con los requisitos solicitados, se adjudicará exclusivamente por precio, es decir:

- Precio - 100%

La Administración podrá dividir el o los ítems de la presente licitación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 48 del TOCAF

Memoria División Arquitectura.

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA EN SEDES JUDICIALES

- En todos los locales enumerados se deberá realizar limpieza del TANQUE DE AGUA DE SUBSUELO (en todos los casos en que existe) y de los TANQUES ELEVADOS, de manera que sean eliminados el sarro y suciedad existente, desinfectándose correctamente. NO se realizará la limpieza de los tanques de RESERVA DE INCENDIO.

- En el momento de efectuar la limpieza se deberá tomar las precauciones necesarias para el desagote de dichos tanques, de modo que el caudal saliente de agua no desborde subsuelos y/o azoteas causando problemas colaterales.

- Se deberá realizar la reparación o sustitución, en los casos que sea necesario por roturas durante la ejecución de los trabajos de puertas y/o tapas de los depósitos, así como colocar las faltantes, anexándose el detalle de esto último a la propuesta.

- Una vez realizado el trabajo – que deberá ser controlado por la División Arquitectura del Poder Judicial – y después de obtener el resultado del análisis bacteriológico realizado por laboratorios autorizados de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Nº22393 de la Junta Departamental y en Resolución 6608/85 de la Intendencia de Montevideo, normas complementarias o modificativas, se deberán dejar selladas las tapas de todos los depósitos, para asegurar el mantenimiento de la potabilidad del agua.

- En los casos que sea necesario, se deberá ajustar o reparar los grifos o controles automáticos que se encuentren en malas condiciones, dejando el sistema en perfecto funcionamiento.

- Al momento de la limpieza se deberá tapar provisoriamente la subida del tanque, evitando que las partículas sueltas, la suciedad, etc., obstruyan dicha salida y la cañería que alimenta las instalaciones.

Se deberá entregar el certificado correspondiente al examen bacteriológico al finalizar el trabajo y previo al pago de la factura

- Previo a la limpieza de los tanques, se deberá coordinar con las distintas oficinas el momento en que se realizará la tarea.

| Nº | DIRECCIÓN | SEDE | FECHA VISITA | FIRMA VISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 de Julio 1589 | Jgdos Paz |  |  |
| 2 | 25 de Mayo 521 | Jgdos Trabajo |  |  |
| 3 | Alfonso Lamas 5245 | Archivo Central | Horario 10 a15 h de lunes a viernes |  |
| 4 | Btme Mitre 1275 | ITF, Jgdo Faltas, Crimen Organizado otros |  |  |
| 5 | Buenos Aires 446 | Defensoría Pública en lo Penal |  |  |
| 6 | Carlos Gardel 1120 | CESERPE |  |  |
| 7 | Colonia 1469 | Departamento Mantenimiento |  |  |
| 8 | Gutiérrez Ruiz 1264 | DGSA |  |  |
| 9 | Juan Carlos Gómez 1235 | Archivo Penal |  |  |
| 10 | Juan Carlos Gómez 1236-40 | Centro de Justicia Penal |  |  |
| 11 | Julio Herrera y Obes 1192 | División Arquitectura |  |  |
| 12 | Mercedes 1337 | DAS |  |  |
| 13 | Mercedes 1766 | Registros Notariales |  |  |
| 14 | Mercedes 953 - Rio Branco 1470 | Departamento Proveeduría y otros |  |  |
| 15 | Misiones 1469 | Jdos. de Ejecución |  |  |
| 16 | Paraguay 1264 | Jdo. Conciliación |  |  |
| 17 | Paraguay 1289 | División Contaduría |  |  |
| 18 | Paraguay 1296 | Servicios Inspectivos y otros |  |  |
| 19 | Pasaje Derechos Humanos 1309 | Palacio de Tribunales |  |  |
| 20 | Pasaje Derechos Humanos 1310 | Suprema Corte de Justicia |  |  |
| 21 | Rondeau 1750 | C. J. Familia |  |  |
| 22 | San José 1092 | División RRHH y Administración |  |  |
| 23 | San José 1132 | DINADEF, Centros Mediación, DPP y otros |  |  |
| 24 | San José 1294 | Defensoría Ejecución |  |  |
| 25 | Soriano 1210 | División Administración |  |  |
| 26 | Soriano 1287 | División Informática y Tecnología |  |  |
| 27 | Uruguay 1030 | Jdos. Familia y Aduana |  |  |
| 28 | Uruguay 907 | Juzgados Penales |  |  |
| 29 | Uruguay 941 | Defensoría Pública de Familia |  |  |
| 30 | Yi 1523 | Tribunales Penales |  |  |