Administración General

Gestión de Recursos

Departamento de Adquisiciones

Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esquina Yacaré, Oficina 105

Tel 2915-0007 internos 123 al 126, e-mail compras@aduanas.gub.uy

Compra Directa Común

Nº273/2018

OBJETO:

Servicio de mantenimiento de equipos de AA en la Administración de Aduana de Salto.

| Nro. Ítem | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3313 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 264 | 1 mantenimiento mensual para 11 equipos ,durante 24 meses |
| 2 | 4472 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 1 | Potencia 12.000 BTU / H |
| 3 | 4472 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 1 | Potencia 18.000 BTU / H |

GENERALIDADES:

Ítem 1 Mantenimiento por 24 meses de 11 equipos de A.A Se debe ofertar un único precio mensual por equipo en moneda nacional. Para los equipos que se encuentren en garantía con el mantenimiento incluido, el mismo se comenzará a realizar luego del vencimiento del mismo previsto para febrero 2019.

Ítem 2 y 3 Recambio de equipos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU instalados en la planta baja de la Administración por un equipo de 12.000 BTU y otro 18.000 BTU, los mismos deberán ser de gas ecológico y consumo reducido, con garantía mínima de un año. El costo de los equipos deberá incluir la desinstalación de los actuales Aires y la instalación de los nuevos.

En caso de determinar que el equipo a sustituir no es conveniente su reparación, se entregarán como de pago.

Para el caso de que se opte por el recambio de equipos el costo de mantenimiento será el mismo que se cotiza para el item1.

Detalle de Equipos

PARTICULARIDADES PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS:

- Se trata de trabajos de mantenimiento planificado, correctivo y de auxilio para todos los equipos de aire acondicionado instalados en la Administración de Aduana de Salto

- Al inicio la empresa deberá etiquetar por su cuenta y cargo los equipos de acuerdo a rotulo a suministrar por el Departamento de Recursos Físicos de la DNA. El formato será de 20 x 20cm como máximo

- Al momento de las tareas de mantenimiento enmarcadas en este pliego la empresa deberá revisar exhaustivamente los equipos a fin de detectar fallas o problemas, elevará un informe e indicará los posibles costos de reparación para poner todos los equipos en funcionamiento en caso de existir alguno que no esté funcionando.

- El contratista deberá contar con un servicio que permita la localización del servicio de auxilio de lunes a sábado, en el horario de 9:00 a 17:00. Para ello se indicarán en la oferta todos los teléfonos de contacto (fijo y celular) como así también la nómina de personas responsables, que garanticen una rápida comunicación ante eventuales requerimientos de servicio.

- El personal técnico autorizado deberá acudir al lugar que le indique el contratista en un plazo no mayor a las 24 horas de emitido el llamado, de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.

- El tiempo máximo de respuesta para envío de presupuesto será de 72 horas.

- El tiempo máximo de respuesta para ejecutar la reparación una vez recibida la autorización para realizar los trabajos será de 48 horas.

- Cualquier apartamiento de los tiempos dará lugar a un acta de apercibimiento.

- Luego de 3 actas el contrato será rescindido unilateralmente por la DNA sin derecho a reclamo alguno por parte de la adjudicataria.

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR

- Limpieza de aleteado del condensador mediante hidrolavado (anual)

- Verificar presiones de gas refrigerante (anual)

- Lubricación de cojinetes (anual)

- Verificar estado de los rodamientos (anual)

- Verificación y ajuste de contactos (semestral)

- Reapretado y ajuste de tornillos y carcasas (semestral)

- Control y desobstrucción de desagües (semestral)

- Verificar estado de las aislaciones de las cañerías (semestral)

- Verificar estado de los serpentines (semestral)

- Verificación del funcionamiento de las válvulas de tres vías (semestral)

- Control del funcionamiento de termostatos (semestral)

- Control de circula dores de aire (semestral)

- Comprobar funcionamiento general (mensual)

- Comprobar funcionamiento de control remoto (mensual)

- Limpieza de filtros de aire y desagües (mensual)

- Verificar estado de conexión eléctrica a la red (mensual)

- Verificar ruidos (mensual)

- Limpieza y mantenimiento de Ductos (semestral)

- El sellado de todos los pases correrá por cuenta y cargo de la empresa contratista cuando correspondiese.

- Las recargas de gas refrigerante, sellar pérdidas, cambio de condensador, reparar conexiones serán efectuadas por el contratista toda vez que corresponda y se cotizará de acuerdo al requerimiento de los equipos en mantenimiento.

- El contratista debe tomar las precauciones del caso, en contar con todos los insumos para este servicio, no admitiéndose el no brindar este servicio por falta de suministro de un tercero, lo cual será considerado como incumplimiento del contrato.

- Cuando el contratista entienda que existen motivos de fuerza mayor que impiden el cumplimiento de los plazos establecidos tanto para la respuesta como para la entrega documentada por escrito de los presupuestos, deberá presentar la justificación de los mismos por escrito y éstos ser aprobados por el Administrador de Aduanas o quien éste indique, a los efectos de no incurrir en incumplimientos pasibles de la aplicación de multas.

VISITA.

Para quienes requieran realizar visita al lugar se fija como único día de visita para el día 13 diciembre de 2018 a la hora 14:00

Contacto en Administración: Hugo Pereira, e-mail: HUGO.PEREIRA@aduanas.gub.uy,

Tel.: 47332130 int. 9200

OFERTA

En forma obligatoria las ofertas deben ingresarse en línea en el Sistema de Compras del Estado, incluyendo la Planilla de Cotización agregada a fojas 5 del presente requerimiento.

Los precios serán cotizados en moneda nacional, debiendo presupuestar obligatoriamente por los tres ítems. Para quienes coticen en dólares el precio quedará firme en moneda nacional al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

AJUSTE DE PRECIOS

Los precios se ajustarán semestralmente (en enero y febrero de cada año) por la variación del Índice de Precios al Consumo (PC), tomando como base el correspondiente al del mes de diciembre 2018. El primer ajuste se realizará a partir de Julio 2019.

APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS

Se fija fecha de apertura de ofertas para el día 17 de Diciembre de 2018 a la hora 10:00.

EVALUACIÓN

Se adjudicará a la propuesta de menor precio entre las que cumplan los requerimientos técnicos.

FORMA DE PAGO:

Crédito SIIF 60 días, una vez conformadas la factura por funcionarios designados del Organismo.

POR CONSULTAS GENERALES:

Departamento de Adquisiciones: tel. 215-0007 int 7123 al 7125

e-mail: compras@aduanas.gub.uy

## PLANILLA DE COTIZACIÓN

Montevideo, __ de _______________________

El suscrito ___________________________ titular de la cédula de identidad Nº ___________________ en representación de la empresa------------------, con número de Rut ---------------------------, se compromete realizar los trabajos requeridos según Especificaciones , que forman parte de la solicitud de Compra Directa Común Nº273/18.

La oferta económica es por un total de --------------------------------impuestos según detalle:

Para Ítems 2 y 3 los precios incluyen costos de desinstalación, instalación y materiales necesarios y se indica el precio de toma por los equipos a sustituir.

Las Características de los nuevos equipos son:

Firma-------------------------------------------------

Aclaración-------------------------------------------