DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR 1

Montevideo,

### INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a la apertura del    procedimiento  que a continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | FECHA APERTURA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 705/18 “INSUMOS PARA EQUIPOS DE ASISTENCIA CRÍTICA” | 12/11/2018 | 10:30 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 El o los ítem/s ofertado/s deberá/n ser cargado/s en línea incluyendo opcionales y alternativas.

1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II, DE NO PRESENTARSE EL MISMO EN FORMA, LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.

EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL PODRÁ INCLUIR LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

EL PROVEEDOR PARA SU COTIZACIÓN DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRESENTE COMPRA.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería. (Indicarlo en el campo Variación)

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la Administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

3. LA COTIZACIÓN MENCIONARÁ:

3.1 Precio unitario de cada artículo y total de la oferta

3.2 Porcentaje de impuestos

4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

4.1  Deberá ser de 90 días.

4.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

5. AJUSTES DE PRECIOS:

5.1 Durante la vigencia del contrato, se considerara que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

5.2  No se aceptaran ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios, ni recargos por atrasos en los pagos.

6. PLAZO DE ENTERGA:

6.1 El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

6.2 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:

7.1 Declaración del representante autorizado ante el RUPE que se adjunta en el Anexo II.

7.2 Se deberá presentar Certificado de habilitación de la empresa por el M.S.P. que se presenta al llamado.

Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

8. MORA: Las partes pactan la mora automática.

9. MULTA:

8.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

8.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que el servicio prestado no reúna las condiciones de las especificaciones técnicas tenidas en cuenta para  la adjudicación o no se cumpla con los plazos estipulados,  el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio a favor  del adjudicatario, sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda por el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO I: CD AMPL. Nº 705/18

| ITEM | CODIGO ACCE | DESCRIPCION DEL CÓDIGO ACCE | DETALLE ACCE | CANTIDAD HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51528 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA OXÍMETRO DE PULSO | VARIANTE: TIPO CABLE ALARGUE SPO2 | 4 | UNIDAD | PARA EQUIPO MEK |
| 2 | 51528 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA OXÍMETRO DE PULSO | VARIANTE: TIPO PINZA SPO2 | 72 | UNIDAD | 8 UNIDAD PINZA PEDIÁTRICA PARA EQUIPO MEK |
|  |  |  |  |  |  | 4 UNIDAD PINZA PEDIÁTRICA PARA EQUIPO NELLCOR |
|  |  |  |  |  |  | 10 UNIDAD PINZA ADULTO PARA EQUIPO NELLCOR |
|  |  |  |  |  |  | 50 UNIDAD PINZA DESCARTABLE NEONATAL PARA EQUIPO NELLCOR |
| 3 | 15616 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA ELECTROCARDIO - GRAFO | VARIANTE: TIPO BATERÍA | 5 | UNIDAD | 2 UNIDAD PACK DE BATERÍA PARA EQUIPO FUKUDA 2155 |
|  |  |  |  |  |  | 3 UNIDAD PACK DE BATERÍA PARA EQUIPO FUKUDA 7102 |
| 4 | 15616 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA ELECTROCARDIO - GRAFO | VARIANTE: TIPO CABLE ECG | 1 | UNIDAD | PARA EQUIPO FUKUDA 2155 |
| 5 | 15616 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA ELECTROCARDIO -GRAFO | VARIANTE: TIPO CABLE PACIENTE 10 TERMINALES COMPATIBLES | 4 | UNIDAD | PARA EQUIPO FUKUDA 7102 |
| 6 | 18804 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO DE ANESTESIA | VARIANTE: TIPO CABLE PARA PA INVASIVA | 2 | UNIDAD | PARA EQUIPO BIOCARE 15 |
| 7 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO BATERÍA | 12 | UNIDAD | 4 UNIDAD PARA EQUIPO PURITAN BENETT |
|  |  |  |  |  |  | 8 UNIDAD PARA EQUIPO SERVO I |
| 8 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO CELDA DE CO2 | 13 | UNIDAD | 4 UNIDAD PARA EQUIPO PURITAN BENETT 840 |
|  |  |  |  |  |  | 6 UNIDAD PARA EQUIPO MAQUETT SERVO I |
|  |  |  |  |  |  | 3 UNIDAD PARA EQUIPO MAQUETT SERVO I |
| 9 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO PLAQUETA ELECTRÓNICA | 1 | UNIDAD | TARJETA P/N 4-076530-SP PARA RESPIRADOR PURITAN BENETT |
| 10 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO SENSOR DE FLUJO | 10 | UNIDAD | PARA EQUIPO MAQUETT SERVO I |
| 11 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO CANAL ESPIRATORIO | 4 | UNIDAD | PARA EQUIPO MAQUETT SERVO I |
| 12 | 21432 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR | VARIANTE: TIPO FRASCO COLECTOR | 2 | UNIDAD | PARA EQUIPO PURITAN BENETT 840 |
| 13 | 17626 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA HOLTER | VARIANTE: GENÉRICA | 6 | UNIDAD | CABLE ECG PARA EQUIPO HOLTER SPACE LABS DE 3 LÍNEAS |
| 14 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO MANGUITO PANI ADULTO | 11 | UNIDAD | 5 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET BM5 |
|  |  |  |  |  |  | 6 UNIDAD PARA EQUIPO MINDRAY |
| 15 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO MANGUITO PANI NEONATAL | 9 | UNIDAD | 3 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET BM5 |
|  |  |  |  |  |  | 6 UNIDAD PARA EQUIPO MINDRAY |
| 16 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO MANGUERA PARA MANGUITO PANI ADULTOS | 13 | UNIDAD | 3 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET BM5 |
|  |  |  |  |  |  | 10 UNIDAD PARA EQUIPO MINDRAY |
| 17 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO CABLE ECG | 7 | UNIDAD | 3 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET BM5 |
|  |  |  |  |  |  | 4 UNIDAD PARA EQUIPO MINDRAY |
| 18 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO JUEGO DE 3 LATIGUILLOS | 8 | UNIDAD | 4 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET BM5 |
|  |  |  |  |  |  | 4 UNIDAD PARA EQUIPO MINDRAY |
| 19 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO CABLE SPO2 | 3 | UNIDAD | PARA EQUIPO BIONET BM5 |
| 20 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO SENSOR DE DEDO SPO2 | 6 | UNIDAD | PARA EQUIPO BIONET BM5 |
| 21 | 50038 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | VARIANTE: TIPO SENSOR SPO2 DESCARTABLE | 3 | UNIDAD | PARA EQUIPO BIONET BM5 |
| 22 | 72537 | REPUESTO Y/O ACCESORIO MONITOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA | VARIANTE: TIPO CABLE AMPLIFICADOR AL EQUIPO | 1 | UNIDAD | PARA EQUIPO BISS |
| 23 | 72537 | REPUESTO Y/O ACCESORIO MONITOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA | VARIANTE: TIPO CABLE AMPLIFICADOR AL SENSOR | 1 | UNIDAD | PARA EQUIPO BISS |
| 24 | 37270 | INSUMOS PARA OSMÓMETRO | VARIANTE: TIPO COPA MUESTRA P/ OSMOMETRO 3D3 (0,25 ML) | 500 | UNIDAD | AVANCED INSTRUMENTS MODELO 3D3 |
| 25 | 58409 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA CARDIOTOCO - GRAFO | VARIANTE: TIPO TRANSDUCTOR CARDIOLÓGICO | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET FC 700 |
|  |  |  |  |  |  | 1 UNIDAD PARA EQUIPO COROMETRICS 117 |
| 26 | 58409 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA CARDIOTOCO - GRAFO | VARIANTE: TIPO TRANSDUCTOR TOCOLOGICO | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD PARA EQUIPO BIONET FC 700 |
|  |  |  |  |  |  | 1 UNIDAD PARA EQUIPO COROMETRICS 117 |

NOTA: SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS.-

ATENCION AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector  I  Av. 8 de Octubre 3050. Horario: 08:00 a 14:00 hs.

Tel: 2487 66 66 Int. 2525   –  Fax: 2487 44 11.

CONSULTAS TÉCNICAS: Jefe del Departamento de Electrónica Médica

De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

Tel: 2487 6666 int. 7162

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones

Coronel				    				                                                                  Hécor J. Casaretto.-

HJC/adq/dr.-

ANEXO II: CD Nº  705/18

………………………………….., representante legal de la firma ………………………………… ante el RUPE, declaro estar de acuerdo con todos los precios ofertados en línea y avalo la totalidad de la oferta cargada para la Compra Directa Ampliada Nº 705/18 “INSUMOS PARA EQUIPOS DE ASISTENCIA CRÍTICA”, con apertura electrónica el día 12/11/2018, hora 11:30.-

FIRMA ……………………………………….

ACLARACIÓN DE FIRMA: …………………………………………