Hospital Pasteur

Of. Compras y Licitaciones

Larravide 74

Teléfono 25088131 int 307/306

licitaciones.pasteur@asse.com.uy

Horario de atención de  08:00 a 15:00

Reparación y Mantenimiento de Autoclave

Compra Directa    /2018

APERTURA ELECTRONICA:

HORA:

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFERENCIA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE AUTOCLAVES

La directora del Hospital Pasteur llama a Compra Directa para la contratación de referencia, según las condiciones y detalles que siguen:

ITEM                DESCRIPCIÓN                                                            CANTIDAD (HASTA)

1.         Maquinas de autoclave SIAC (4 maquinas) c/repuesto      3 meses                                                           2.         Maquinas de autoclave SIAC (4 maquinas) s/repuesto      3 meses

DETALLE:

1.  Modelo AH-2- 560-P2  INV. 40948-

2.  Modelo AH-2- 250-P2 INV. 40949-

3.  Modelo AH-2- 800-P2 INV. 40950-

4.  Modelo AH-   400

Se podrá cotizar las modalidades con y sin repuestos

2) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar precio unitario por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

El precio cotizado debe incluir la realización de las tareas descritas en las planillas adjuntas y además:

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA

Los proveedores podrán realizar el reconocimiento el equipo coordinando día y horario previamente a la Apertura con el servicio  Ingeniería Clínica.

3) PERÍODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento  durante el período de un año contados a partir del 1er. día del mes siguiente a la Intervención del Gasto por el Área de Auditores de ASSE. La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 1 (un) período de igual duración,  salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes  notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos  a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante correo electronico.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la adjudicataria deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose el depósito de fiel cumplimiento del contrato

4) SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera).

Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año)

6 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.

Documentación a presentar con la oferta:

- a)  Información que acredite la antigüedad en el ramo.

- d) Se verificara la incompatibilidad con el Art. 46 Tocaf

- e) La empresa deberá detallar la capacidad técnica, debidamente documentada, del personal que estará a cargo del servicio, particularmente de la persona que funicionara como interlocutor técnico/administrativo.

7 MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

8) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta.

La administración podrá optar por la modalidad con y sin repuestos que considere más apropiada para la necesidad del Hospital y los servicios involucrados.

9) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

Sin perjucio de lo anterior el Hospital Pasteur se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamiente documentados o un incumplimiento de suma gravedad, como la ausencia de personal que impida un normal funcionamiento del área a la que esta afectado el servicio.

10) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con el Servicio o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las tareas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más una multa  equivalente al 50% del  descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración  habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamente documentados o un incumplimiento de suma gravedad,que impida un normal funcionamiento del área a la que esta afectado el servicio contratado.-

11) EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

El Hospital Pasteur no realizará la entrega de pliegos en formato papel, el mismo se encuentra en la página: comprasestatales.gub.uy

Contacto:

Ing. Clínica: int 180 correo electrónico: ingenieriaclinica.pasteur@asse.com.uy

Administración: int 403 correo electrónico: administracion.pasteur@asse.com.uy

Licitaciones: int 307/306electrónico: compras.pasteur@asse.com.uy

# ANEXO I:

El servicio incluye la inspección, reparación y mantenimiento del equipo descripto en el objeto del llamado del presente pliego.

Se deberá asegurar un servicio mínimo que realice una visita mensual y atención de urgencia los 365 días del año las 24 horas al día, con un tiempo de respuesta no mayor a 48 horas corridas para reparar el equipo.

La empresa deberá aceptar los equipos en las condiciones que se encuentran al momento del llamado y será de su cargo los costos de mano de obra y puesta a punto de los mismos.

La  empresa deberá detallar la capacidad técnica, debidamente documentada, del personal que estará a cargo del servicio, particularmente de la persona que funcionara como interlocutor técnico/administrativo.

El adjudicatario está obligado a ejecutar las tareas de mantenimiento que aquí se describen brindando para ello la mano de obra y todas las herramientas necesarias sin costo para el Hospital, para lo cual debe de contar con herramientas.

El Hospital no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún tipo por lo que todo deberá estar incluido en la oferta económica de los oferentes.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

Los oferentes deberán indicar claramente dirección, teléfono y la persona que actuará como coordinador de los servicios en caso de discrepancia o reclamo. Esta persona deberá disponer de algún sistema de búsqueda rápida (teléfono celular, etc.).

En el caso de adjudicarse el servicio sin repuestos, el Hospital Pasteur cuenta con el derecho de la obtención de precios de mercado para la adquisición del repuesto requerido, a quien se entienda más conveniente para los intereses de esta Administración.

El contratista será responsable del cumplimiento de leyes, decretos y normas que rigen el trabajo del personal a cargo, así como también de la seguridad del mismo. Estará a cargo de las medidas de seguridad laboral para evitar daños a terceros y sera responsable de los daños materiales causados al edificio.

El adjudicatario deberá de contar con respuesta telefónica sábados, domingos y feriados.

La sola presentación de la oferta presupone la aceptación de todas las condiciones exigidas.

TAREAS A REALIZAR:

Se deberá asegurar un servicio mínimo que realice una visita mensual y atención de urgencia los 365 días del año las 24 horas al día, con una respuesta no mayor a 6 horas.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

Todos los trabajos deberán ser realizados dentro del Hospital, excepcionalmente, el jefe del departamento técnico podrá autorizar el retiro de algún equipo cuando el trabajo lo justifique.

El mantenimiento preventivo incluye:

* Limpieza de filtros, sellos de válvulas de retención

* Chequeo de válvulas de seguridad

* Reapreté de terminales eléctricos

* Revisión de pérdidas de vapor o agua

* Vaciado de generador de vapor

* Limpieza de varillas o electrodos de nivel (con visita de Técnico)

* Recambios de equipos de Osmosis: filtros de partículas,  filtros de carbón activo,  membrana de osmosis inversa y 6 cartuchos de lecho mixto, rollos de papel y cartucho para impresora, lubrijuntas, limpiaclaves y brillaclaves.

- Control de funcionamiento de bomba (caudal, fuga, presión, etc.) mensualmente

- Limpieza y control de válvulas mensualmente

- Limpieza y control de cañerías y filtros mensualmente

- Revisión de instrumentos de medición y control mensual

- Control de componentes eléctricos y resistencias mensual

- Control de ajuste de consumos y tiempos mesual

- Revisión y ajuste de tratamiento de agua mensual

- Limpieza y eliminación de incrustaciones en calderas semestralmente

- Control de ciclos de esterilización

Asimismo el Adjudicatario deberá de controlar el buen funcionamiento del equipo en general.

En caso de no estar incluidos los repuestos se deberá de realizar un listado de los mismos con los costos unitarios sin impuestos de cada uno.

TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN LOS EQUIPOS:

Los controles se realizarán como mínimo en forma bimensual:

- CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO (ESTADO GENERAL EXTERIOR).

- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRINCIPALMENTE EN ZONAS INACCESIBLES POR EL USUARIO.

- ESTADO MECÁNICO GENERAL.

  - CHEQUEO DE INDICADORES DE FUNCIONES.

  - CHEQUEO DE AUTODIAGNÓSTICO.

  - CHEQUEO DE BATERÍAS Y FILTROS.

  - CHEQUEO DE CABLES Y ACCESORIOS.

  - CHEQUEO DE LOS VALORES DE PARÁMETROS.

  - CHEQUEO DE SEGURIDAD Y ALARMAS  LOS VALORES DE PARÁMETROS.

  - REGISTROS DE ERRORES.

La empresa se obliga a asumir el mantenimiento de aquellos equipos que el Hospital incorpore, en cuyo caso las variaciones de costo guardarán relación con la cotización de este llamado.

- Etiquetado:

En cada equipo a atender y al comienzo de la ejecución del proceso de Mantenimiento, el Proveedor deberá colocar una etiqueta de identificación autoadhesiva (resistente a líquidos y solventes)  en un lugar visible a simple vista en el equipo, con los siguientes datos:

,Se deberá utilizar el formato que antecede o lo mas similar posible.

El tamaño de la etiqueta será aproximadamente de 24mm x 80mm  como máximo.

El Nº Serie es el del propio equipo (detallado en la chapa característica del mismo).

El N° RegMSP será el numero de registro de la empresa como Servicio Tecnico a Terceros habilitado por el MSP, para los casos que corresponda.

Aparte de la etiqueta identificatoria del procedimiento (detallada anteriormente), cada equipo deberá contar con una etiqueta actualizada periódicamente para el Mantenimiento Preventivo (preferentemente de color verde de fondo, y de igual resistencia y tamaño que la anterior), ubicada también en un lugar visible a simple vista, en donde se detallen los siguientes datos:

La fecha que debe figurar en la etiqueta debe corresponder a la fecha del último MP realizado efectivamente.

Cuando un equipo quede fuera de servicio y no sea apto para su uso (sea por la razón que fuera), aparte de comunicarlo (al servicio y a Tecnología Médica) y documentarlo, el Proveedor deberá pegar una etiqueta (de color amarillo de fondo con letras negras) del tipo:

Todas las etiquetas detalladas anteriormente serán a cargo total del Proveedor del Servicio.

Documentación y registro de trabajos:

Boletas de trabajo y registro del servicio según pautas de Tecnología Médica

  - El Acta de Servicio deberá contener los siguientes campos obligatorios y mínimos:

    - Numero de la UE,

    - Nombre del Centro de Salud (CS),

    - Datos geográficos (Localidad, Departamento, Servicio dentro del CS),

    - Fecha y hora de la llegada al servicio y de la finalización del trabajo,

    - Datos del equipo (Tipo de Equipo, Marca, Modelo, y Numero de Serie),

    - Motivo de la intervencion (MP, “Equipo no enciende” (MC), etc),

    - Tareas realizadas en el equipo,

    - Repuestos utilizados en el equipo (si fuera necesario),

    - Estado Final del equipo (“Equipo operativo”, “Equipo no apto para uso”, “Retirado para reparar en taller”, etc), y otras observaciones relevantes para el servicio del CS de forma que quede totalmente clara la condición del mismo sin lugar a dudas

    - Numero de exposiciones/disparos totales de RX del contador del equipo o en su defecto horas de uso totales (solo para equipos con horametro o contador)

    - Firma y aclaración del técnico que concurre por la empresa.

  - Estas Actas de intervención deberán estar seriadas con números consecutivos e irrepetibles, y completadas en forma clara y totalmente legible (en todas sus vías) con letra de imprenta.

Anexo II

FORMULARIO DE ANTECEDENTES

PROCEDIMIENTO: COMPRA DIRECTA Nº    /2018

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:

ANTECEDENTES -OFERENTE

| OBJETO DEL CONTRATO * |  |
| --- | --- |
| LOCALIDAD/ DPTO DEL ÓRGANO CONTRATANTE |  |
| NOMBRE DEL ÓRGANO CONTRATANTE * |  |
| TIPO DE CONTRATO * |  |
| Nº |  |
| AÑO |  |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO * |  |
| NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO |  |
| CARGO |  |
| CONTACTO TELÉFONO * |  |
| CONTACTO MAIL * |  |
| OBSERVACIONES |  |

REFERENCIA (*)- CAMPOS OBLIGATORIOS DE  COMPLETAR

Se deberá completar la planilla con datos de empresas, instituciones, etc a los cuales se les haya brindado un servicio similar.

Anexo III

Declaración Jurada

En relación con la Compra Directa N.º ... Servicio de Mantenimiento de Autoclaves, el que suscribe/…….. representada por ……….. en calidad de ………., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# Text boxes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AÑO: _________  MES: _______________

EMPRESA: ___________________________

TECNICO: ______________ Tel:XXXXXXXX

¡¡EQUIPO NO APTO PARA USO!!

FECHA: ____/____/________

EMPRESA: ___________________________

TECNICO: ______________ Tel:XXXXXXXX

EQUIPO CON MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO: __________ FECHA:XX/XX/XX

PROVEEDOR: Proveedor        Tel:XXXXXXXX

NºSERIE: XXXXXXXXXXXXXXX   N°RegMSP: XXXXX