/

Administración General

Gestión de Recursos

Adquisiciones

Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esquina Yacaré, Oficina 105

Tel 2915-0007 internos 7123, 7125, 7134 e-mail compras@aduanas.gub.uy

COMPRA DIRECTA COMUN 342/2018.

Suministro e instalación de Sistema de Anclaje en Fachada del Edificio

## Objeto del llamado

Suministro e instalación de sistema de CCTV para oficinas de Aduana en el 3er piso (Área Tecnologías de la Información.

| Nro. Ítem | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad | Aclaración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5290 | EQUIPAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) | 1,00 | Sistema incluido equipamiento e instalación |

- Requerimientos Técnicos

El sistema de CCTV  debe incluir:

- DVR y Disco duro

- 3 cámaras nuevas

- Conectar una cámara ya existente

- Todos los cableados necesarios

- Instalación de toda la solución

Características de cada producto:

DVR y Disco:

- Mínimo 4 canales de entrada de audio y video (BNC)

- Al menos un canal de salida (RCA)

- Salida HDMI y VGA para monitor

- Al menos una salida VGA

- Al menos 1 puerto HDMI

- Al menos 1 puerto Ethernet LAN RJ45 10/100 Mbps

- Al menos 2 puertos USB

- Disco duro SATA de al menos 2 TB

- Respaldo en tiempo real de todos los canales

- Búsqueda de video: por tiempo, por fecha, por evento, por canal

- Cantidad de usuarios: al menos 2 usuarios

- Fuente de alimentación

- Cableados

- Mouse

Cámaras:

Cantidad: 3 (nuevas) – 1 ya existente

- FullHD

- Infrarrojo

- Al menos 2 MP

- Se requiere la conexión al DVR de una cámara ya existente de similares características.

Instalación:

Mano de obra, materiales, y cableado necesarios para la instalación “llave en mano”.

Garantía: 1 año

- Visita Obligatoria al Local

Miércoles 12 de Diciembre hora 10:00. Los interesados deben presentarse en hora puntual ante el personal de la Guardia del Organismo ubicada en el Hall Central en la Planta Baja del Edificio de Aduanas, sito en Rambla 25 de Agosto esquina Yacaré.

- Apertura

La presentación de ofertas será exclusivamente en línea, fijándose la apertura electrónica para el día  17  de Diciembre  de 2018 a  la hora 10:00.

- Ofertas

Las propuestas podrán cotizarse en dólares y o en moneda nacional, manteniéndose firme los precios en ambas monedas sin admitir ajustes.

En forma obligatoria debe incluirse la Planilla de cotización agregada a fojas 4

Se debe incluir catálogos o vinculo de web para consulta de las características de los productos que se ofertan.

No se consideraran las ofertas que no contemplen el Sistema Global requerido.

- Fecha de Entrega

Diciembre de 2018.

- Evaluación de Ofertas

Para la evaluación de ofertas se considerará el cumplimiento de los requerimientos, técnicos, adjudicando al menor precio global.

- Facturación

La facturación se realizara una vez instalados y comprobado el correcto funcionamiento del Sistema

- Pago

Una vez recibida la conformidad de Tecnologías de la Información, el pago se realizará a los 60 días crédito Siif, de la aprobación de la facturación.

- Reserva de la Administración

La Administración se reserva el derecho de desestimar todas las ofertas. Esta decisión no generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

## Anexo: Oferta

Montevideo, __ de  _______________________

El suscrito ___________________________ titular de la cédula de identidad Nº ___________________, actuando en su calidad de __________________________, se compromete a suministrar  e instalar  el sistema de CCTV para oficinas de Aduana en el 3er piso (Área Tecnologías de la Información), incluyendo todos los elementos según requerimientos del artículo 2 del pedido, y de acuerdo a las condiciones previstas en  la Compra Directa Común Nº342 /2018.  La oferta  se presenta   con sujeción a todas las especificaciones  y condiciones del requerimiento.

El monto total del Sistema es de U$S-------------impuestos incluidos, según detalle:

(En la oferta en línea ingresar el precio total por el sistema)

Se adjunta catálogo ( o vinculo web) de los productos que se ofertan.

Firma: ----------------------