DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                   TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa  1  /2019

Expediente: 2018-11-0016-1543

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope:     hasta  el 8 de Enero de 2019 hasta las 16:00 hs.

Montevideo 03 de Enero  de  2019

A)                              Asunto: Materiales para División Edilicia

|  | Cantidad | Artículo | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem 1 | Hasta 22 | Latas de Pintura para Pared | De 20 Litros , tipo ¨INCALEX¨ o similar |
| Ítem 2 | Hasta 8 | Latas de Pintura Cielorrasos | De 20 Litros , tipo ¨INCA¨ O SIMILAR |

Por Consultas de Material de Pinturería:

29152425

B)                           Asunto: Materiales para El Auditorio Nelly Goitiño

|  | Cantidad | Artículo | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem 3 .. | Hasta 200 | Toma Shuco | Hembra |
| Ítem 4 | Hasta 200 | Toma Shuco | Macho |
| Ítem 5 | Hasta 200 | Módulos Shuco | Hembra 2x4 exterior |
| Ítem 6 | Hasta 400 metros | Cable bajo goma | 3 x 2.5 |
| Ítem 7 | Hasta 500 metros | Cable termocontraíble | Color Negro |
| Ítem 8 | Hasta 6 | Llaves diferenciales | Tetra polar de 63 Amp. , Trifásica |
| Ítem 9 | Hasta 20 | Llaves Térmicas | De 16 Amp. bipolar |
| Ítem 10 | Hasta 11 | Regletas tierra | De 16 lugares |
| Ítem 11 | Hasta 4 | Regletas tierra | Trifásicas |
| Ítem 12 | Hasta 12 metros | Bandeja metálica | 300 mm x 64 con Tapa . |
| Ítem 13 | Hasta 6 | varillas | Con rosca |
| Ítem 14 | Hasta 2 | Escalerillas | 300 x 65 |
| Ítem 15 | Hasta 4 | Bolsa Sunchos | 20 cm de Largo , color Negro |
| Ítem 16 | Hasta 2 | Terminales Tierra | De 16 mm |
| Ítem 17 | Hasta 40 Litros | Pintura esmalte para pisos | Color Negro Semi–mate |

Por de Consultas de Material Eléctrico:

29017476

Plazo de entrega

El oferente debe  especificar claramente en su oferta, el plazo de entrega de los artículos adjudicados, a partir de la notificación de la orden de compras.

Forma de pago

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F