1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 36/2019 para “ Suministro y colocación de bomba para saneamiento” en sede de Cerrito 449 sector carcelaje.-

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día jueves 28 de febrero hora 13:00.
2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy ),
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandu 1283.
Las ofertas deberán indicar claramente: origen, garantía del equipo (se especificará con o sin instalación), accesibilidad de repuestos en mercado, service post-venta, tiempo de entrega de la misma una vez adjudicado y todo lo que a juicio del oferente se considere necesario para poder identificar el producto con el fin de evaluarlo para su adjudicación.

Nota: visita obligatoria día 22 de febrero de 12h a 14h en sede Cerrito449, contacto Intendente de la sede, Lembo.-

3-Cotización

Los precios se cotizarán en moneda nacional, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de
no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 60 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 30 días luego de presentada la factura

6- Plazo de ejecución del trabajo: inmediato, coordinar con Arquitectura al tel 29092565 int. 278/231

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

SOLICITUD DE SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE BOMBA EN SUSBSUELO, UBICADA EN SEDE FISCALIA CERRITO 449 ESQ.MISIONES

OBJETO 1 : SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE BOMBA CON TRITURADOR GQG 6-18M.

Solicitud de suministro e instalación de un bomba sumergible con dispositivo triturador adecuadas para bombeo de aguas domésticas con carga normal de sólidos.
Cubierta en acero inoxidable.
Cuerpo hidráulico e impulsor en hierro fundido.
Dispositivo triturador de alto poder cortante.
Sello mecánico doble en Cerámica de alúmina/Carbón/NBR con cámara de aceite interpuesta.
Motor en seco asíncrono sumergible refrigerado por el líquido exterior. Adecuado para trabajo continuo con el motor sumergido. Protección IP X8 (para inmersión continua), aislación Clase F. Bobinado de triple impregnación, resistente a la humedad.
Para manejar agua conteniendo materiales fibrosos largos, materiales de papel o textil. Son especialmente adecuadas para la disposición de aguas residuales de uso doméstico, residencial e industrial. Paso de sólidos 6 mm.

Modelo......................: GQGM 6-18
Caudal......................: 0 3 6 9 12 m³/h
Altura manométrica...: 18 16,5 14,5 11,2 6,5 m.c.a.
Potencia...................: 0,9 kW (1,2 hp).
Alimentación............: 220 V, moofásica.
Boca de descarga...: 1.1/2"
Long. de cable........: 10 m.-