## Balanzas
Referencias: ‘V’: verificación / ‘CI’: calibración interna / ‘CE’: calibración externa / ‘Cf’: Calificación
Nota 1: Todos los proveedores de calibración externa deben seleccionarse de forma tal que se cumplan los requisitos del OUADOC016 Trazabilidad. Nota 2: Todos los proveedores de calificación deben contar con credenciales de la casa Matriz correspondiente.
Tipo de equipo |  | Balanzas | [11 empty] | Frecuencia de CE
Equipo / Componente | Código | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Balanza analítica (Clase I) Marca KERN, Modelo ABS Cap. Max. 220 g División: 0,0001 g | LA BAL03 | Balanzas MAY: CE Última 03/05/18 | Anual
Balanza analítica Marca Sartorius, Modelo BP121S Cap. Max. 120 g División: 0,0001 g | LA BAL01 | Balanzas DIC: CE Última 06/12/18 | Anual
Balanza Marca Kern Modelo Kern 572 Cap. Máx. 1610g División:0,01g | LA BAL02 | [12 empty] | anual | bar: Balanzas MAY
Balanza analítica Marca Cole Parmer, Modelo Symmetry PA 220. Cap. Max. 220 g División: 0,0001 g | LQ- RP BAL01 | Balanzas DIC: CE Última 06/12/18 | Anual
Balanza Marca Ohaus, Modelo Adventurer pro. Cap. Max. 8100 g División: 0,1 g | LQ- RP BAL02 | Balanzas DIC: CE Última 06/12/18 | Anual
Balanza Marca Ohaus, Modelo Adventurer pro. Cap. Max. 8100 g División: 0,1 g | LQ-RP BAL03 | Balanzas OCT: CE Última 03/10/18 | Anual
Balanza Doble rango Marca Ohaus, Modelo Pro. Cap. Max.R2 4000g R1 1000g División: R2 0,1g R1 0,01g | LQ-RP BAL04 | Balanzas OCT: CE Última 03/10/18 | Anual
Balanza analítica Doble rango Marca Shimadzu, Modelo AUW220D Cap. Max. R2 220 g R1 82 g División: R2 0,0001g R1 0,00001g | LQ-RP BAL05 | Balanzas MAY: CE Última 03/05/18 | Anual
Balanza analítica Marca Kern, Modelo ABJ Cap. Max. 120 g División: 0,0001g | LQ-FR BAL 03 (fisicq) | Balanzas MAY: CE Última 04/05/18 | Anual
Balanza Marca Shimadzu, Modelo AUX220 Cap. Max. 220g División: 0,0001g | LQ-FR BAL 02 (fisicq) | Balanzas MAY: CE Última 04/05/18 | Anual
Balanza analítica Doble rango Marca AND, Modelo HA202M Cap. Máx R2 210g R1 42g División: R2 0,0001g R1 0,00001g | LQ-FR BAL 01 | Balanzas MAY: CE Última 03/05/18 | Anual
Balanza analítica Marca: Mettler Modelo:AE200 Cap. Máx 200g División: 0,0001g | LB-AP BAL04 | Balanzas MAY: CE Última 04/05/18 | Anual
Balanza (DOLORES) Marca: OHAUS Modelo: TS4KD Cap. Máx: 4000 g División:0,1 g | LCO AP BAL 01 | Balanzas MAR: Última 12/03/18 | Anual
Balanza (DOLORES) Marca: Kern Modelo: 572 Cap. Máx: 3000g División:0,01g | LCO AP BAL 02 | Balanzas MAR: Última 12/03/18 | Anual
Balanza(DOLORES) Marca: Kern Modelo: 572-37 Cap. Máx: 3000g División:0,01g | LCO AP BAL 03 | Balanzas MAR: Última 12/03/18 | Anual
Balanza(DOLORES) Marca: Kern Modelo: KB Cap. Máx: 10000g División: 0,1g | LCO AP BAL 04 | Balanzas MAR: Última 12/03/18 | Anual
Balanza(DOLORES) Marca: Sartorius Modelo: CPA225D Cap. Máx: 220g División:0,0001g | LCO AP BAL 07 | Balanzas MAR: CE Última 12/03/18 | Anual
Balanza(DOLORES) Marca: Shimadzu Modelo: TX 4202L Cap. Máx: 4200g División:0,01g | LCO AP BAL 08 | Balanzas FEB: CE Última 14/02/2019 | Cada 2 años

## Pesas
Referencias: ‘V’: verificación / ‘CI’: calibración interna / ‘CE’: calibración externa / ‘Cf’: Calificación
Nota 1: Todos los proveedores de calibración externa deben seleccionarse de forma tal que se cumplan los requisitos del OUADOC016 Trazabilidad. Nota 2: Todos los proveedores de calificación deben contar con credenciales de la casa Matriz correspondiente.
Tipo de equipo |  | Pesas | [11 empty] | Frecuencia de CE
Equipo / Componente | Código | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Pesa 100g E2 | LB-VIR-PES01 | Pesas JUL: Última 04/07/18 | Anual
Pesa 50g E2 | LB-VIR-PES02 | Pesas JUL: CE Última 05/07/18 | Anual
Pesa 1g E2 | LB-VIR-PES03 | Pesas JUL: CE Última 05/07/18 | Anual
Pesa 100g E2 | LQ-FR-PeE2100 | Pesas JUL: CE Última 03/07/18 | Anual
Pesa 50 g E2 | LQ-RP PES01 | Pesas MAY: CE Última 17/05/18 | Anual
Pesa 20 g E2 | LQ-RP PES02 | Pesas JUL: CE Última 05/07/18 | Anual
Pesa 200 g E2 | LA-PES03 | Pesas JUN: CE Última 12/06/18 | Anual
Pesa 1000g F1 | LA PES05 | Pesas ABR: CE Última N/A | Cada 2 años
Pesa 100g E2 | LA-PES07 | Pesas JUL: CE Última 03/07/18 | Anual

## Pipetas
Referencias: ‘V’: verificación / ‘CI’: calibración interna / ‘CE’: calibración externa / ‘Cf’: Calificación
Nota 1: Todos los proveedores de calibración externa deben seleccionarse de forma tal que se cumplan los requisitos del OUADOC016 Trazabilidad. Nota 2: Todos los proveedores de calificación deben contar con credenciales de la casa Matriz correspondiente.
Tipo de equipo |  | Pipetas | [11 empty] | Frecuencia de CE
Equipo / Componente | Código | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Pipeta automática (10-100 µL) | LQ-RP PIP01 | Pipetas DIC: CE Última 12/12/18 | Anual
Pipeta automática (100-1000 µL) | LQ-RP PIP02 | Pipetas DIC: CE Última 18/12/18 | Anual
Pipeta automática (10-100 µL) | LQ-RP PIP04 | Pipetas NOV: CE Última 29/11/18 | Anual
Pipeta automática (10-100 µL) | LQ-RP PIP05 | Pipetas NOV: CE Última 28/11/18 | Anual
Pipeta automática (100-1000 µL) | LQ-RP PIP06 | Pipetas NOV: CE Última 27/11/18 | Anual
Pipeta automática LQ-RP PIP07 (0,5-5 mL) | LQ-RP PIP07 | Pipetas NOV: CE Última 29/11/18 | Anual
Pipeta automática LQ-RP PIP08 (0,5-5 mL) | LQ-RP PIP08 | Pipetas DIC: CE Última 17/12/18 | Anual
Pipeta automática (100-1000 µL) | LQ-RP PIP10 | Pipetas DIC: CE Última 12/12/18 | Anual
Pipeta automática (100-1000 µL) | LQ-RP PIP11 | Pipetas DIC: CE Última 18/12/18 | Anual
Pipeta automática (0,5-10 µL) | LB-BM PIP01 | Pipetas MAY: CE Última 31/05/17 | Cada 2 años
Pipeta automática (20-200 µL) | LB-BM PIP02 | Pipetas MAY: CE Última 30/05/17 | Cada 2 años
Pipeta automática (200-1000 µL) | LB-BM PIP04 | Pipetas MAY: CE Última 10/05/17 | Cada 2 años
Pipeta automática (2-20 µL) | LB-BM PIP07 | Pipetas MAR: V; Pipetas SET: CE Última 24/07/18 | Anual
Pipeta automática (20-200 µL) | LB-VIR PIP10 | Pipetas MAR: V; Pipetas SET: CE Última 17/08/17 | Cada 2 años
Pipeta automática (0,5-10 µL) | LB-BM PIP16 | Pipetas JUN: CE Última 06/06/17 | Cada 2 años
Pipeta automática (2-20 µL) | LB-BM PIP23 | Pipetas MAY: CE Última 30/05/17; Pipetas NOV: V | Cada 2 años
Pipeta automática(100-1000 µL) | LB-BM PIP25 | Pipetas MAY: CE Última 25/05/17; Pipetas NOV: V | Cada 2 años
Pipeta automática (0,1-2 µL) | LB-BM PIP31 | Pipetas JUL: CE Última 16/05/17 | anual
Pipeta automática (200-1000 µL) | LB-BM PIP35 | Pipetas MAY: CE Última 10/05/17; Pipetas NOV: V | Cada 2 años
Pipeta automática (20-200 µL) | LB-BM PIP36 | Pipetas JUN: CE Última 05/06/17; Pipetas DIC: V | Cada 2 años
Pipeta automática (20-200 µL) | LB-BM PIP40 | Pipetas MAR: V; Pipetas SET: CE Última 17/07/18 | Anual
Pipeta automática(0,5-10 µL) | LB-BM PIP41 | Pipetas JUL: CE Última 23/07/18 | Anual
Pipeta automática(2-20 µL) | LB-BM PIP49 | Pipetas MAY: CE Última 15/05/18; Pipetas NOV: V | Anual
Pipeta automática (10-100 µL) | LB-BM PIP50 | Pipetas MAY: CE Última 07/05/18; Pipetas NOV: V | Anual
Pipeta automática (100-1000 µL) | LB-BM PIP51 | Pipetas MAY: CE Última 16/05/18; Pipetas NOV: V | Anual
Pipeta automática( 1 - 10 µL) | LB-BM PIP52 | Pipetas MAY: CE Última 14/05/18 | Anual
Pipeta electrónica (20-200 µL) | LB-BM PIP53 | Pipetas JUN: CE Última 14/06/18; Pipetas DIC: V | Anual
Pipeta automática(1 -10 ml) (uso en Residuos) | LB-AP PIP54 | Pipetas AGO: CE Última 01/08/18 | Anual
Pipeta automática (20-200 µL) | LA PIP01 | Pipetas MAY: CE Última 04/05/18 | Anual
Pipeta automática (100 -1000 µL) | LA PIP08 | Pipetas MAY: CE Última 31/05/18 | Anual
Pipeta automática (12 canales 20 a 200 µL). | LA PIP02 | Pipetas MAY: CE Última 07/05/18 | Anual
Pipeta automática(100-1000 µL) | LCO MPU01 | Pipetas JUN: CE Última 01/06/18 | Anual
Pipeta automática(12 canales 20 a 200 µL). | LCO-MPM02 | Pipetas MAY: CE Última 31/05/18 | Anual
Pipeta automática (12 canales 20 a 200 µL). | LCO-MPM03 | Pipetas JUN: CE Última 01/06/18 | Anual
Pipeta automática (20-200µL) | LCO MPU 03 | Pipetas ABR: CE Última N/A | Anual
Pipeta automática (100-1000µL) | LCO MPU 04 | Pipetas ABR: CE Última N/A | Anual
Pipeta automática (1-5mL) | LCO MPU 05 | Pipetas ABR: CE Última N/A | Anual
3 multicanal
32 monocanal