Compra Directa  por excepción  No 1/2019  (art. 33 literal C numeral 2 TOCAF) – Solicitud de pedido de precio para la adquisición de equipamiento informático

Pliego de Condiciones

I).- El Objeto de la Compra:

1.- Una (1) cerradura inteligente con teclado incorporado y los siguientes sistemas de autenticación para apertura: pin, huella y tarjeta de proximidad, además de llave mecánica en caso de emergencia. Deberá contar con un sistema de registro de ingresos. (Código SICE 67409)

2.- Dos (2) tarjetas de red PCI Express con 2 bocas Ethernet Gigabit RJ45 c/u compatibles con servidor IBM x3550 M4. (Código SICE 7965)

3.-  Diez (10) tarjetas de red PCI Ethernet Gigabit con 1 puerto RJ45. (Código SICE 7965)

4.-  Doce (12) módulos de memoria RAM RDIMM ECC de 8GB DDR3 1333Mhz y de 1.35v, compatibles con servidores IBM x3550 M4. (Código SICE 9597)

5.- Ocho (8) memorias RAM RDIMM de 16GB DDR3 ECC 1866Mhz compatibles con placa de servidor Supermicro X9DAI-O LGA 2011. (Código SICE 9597)

6.- Diez (10) módulos de memoria RAM para PC de 4GB DDR3 1333Mhz. (Código SICE 9067)

7.- Dos (2) estaciones de acoplamiento (docking) USB 3.0 para discos SATA III de 2.5" y 3.5". (Código SICE 65774)

8.- Cinco (5) memorias externas USB (pendrives) de 64GB USB 3.0, no retráctiles y con tapa. (Código SICE 11390)

9.-  Cinco (5) mouses estándar no genéricos ópticos con conector PS/2. (Código SICE 1831)

10.- Diez (10) adaptadores de corriente de 1 Molex a 2 SATA. (Código SICE 69356)

11.- Veinte (20) cables de alimentación para UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) con conectores Interlock C13-C14, de calidad y de por lo menos 1m de longitud. (Código SICE 72808)

12.- Tres (3) pares de soportes metálicos de pared, con base ajustable, para parlantes estéreo. Las dimensiones de los altavoces en cuestión son de 22,0 x 9,0 x 11,5 cm. (Código SICE 61897)

1.- CONDICIONES PARTICULARES:

1.- El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se reserva el derecho de adquirir una o todas las unidades objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente, pasible de adquisición a distintos oferentes.

2.- El precio de la oferta adjudicada será abonado a crédito, a los 90 o 120 días, una vez verificado el suministro y regular funcionamiento del equipamiento adquirido.

3.- Los precios deberán cotizarse en moneda nacional, indicándose en tal caso si el mismo incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

4.- Las ofertas deberán expresar el plazo y demás condiciones de su garantía post venta.

5.- Deberá ofrecerse un plazo de 45 días de mantenimiento de oferta prorrogable por 30 días más

6.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad ajustadas siempre a las características requeridas, adjuntando al efecto las muestras y/o folletería descriptiva de los productos cotizados.

7.- Las empresas deberán adjuntar referencias y características de equipos.

8.- El día de la entrega de los ítems adjudicados deberán acondicionarse en el lugar que la sección informática disponga.

9.- Se solicita que todos los productos cotizados sean de buena calidad.

10.- Se ponderarán: en primer lugar, mejor precio 50%, en segundo lugar, referencias comerciales 30% (específicas de los ítems cotizados con contactos de referencia) y por último garantía post venta 20%.

11.- Las ofertas serán presentadas únicamente en línea; no se recibirán ofertas por otra vía.

12.- En ningún caso se admitirán cesiones de crédito.

13.- Las empresas deberán presentar formulario del oferente con número de RUT y declaración de estar en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo al art. 46 del TOCAF.

2.- CONDICIONES GENERALES:

1.- Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por los Decretos 150/2012 y 155/2013.

2.- A los efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 del 21 de mayo de 2013.

3.- La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado activo en RUPE la licitante adjudicará al siguiente mejor oferente.

4.- El pliego de condiciones es gratuito y se encuentra a disposición en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Avda. Italia 3318) en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00, así como en la página de compras estatales.

5.- Las ofertas deberán ser ingresadas en el sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día 29 de agosto de 2019, hora 13.00.

6.- Las consultas personales o telefónicas podrán ser realizadas al teléfono 24871616 int.304 Sección Informática en el horario de 14.30 a 17.30 horas o al correo informática@iibce.edu.uy.

3.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán presentadas únicamente en línea; no se recibirán ofertas por otra vía.

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) a través de la web del Sistema Integrado de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato Word, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Los oferentes deberán tener en cuenta que el tamaño máximo del archivo no supere los 10MB, en caso contrario zipear archivos concatenados.  Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de la oferta. En caso de resultar adjudicatario deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el art. 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero.

4.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores (RUPE), la comunicación de publicación del acta.

Será responsabilidad de cada oferente el asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de este momento las ofertas quedan accesibles para la Administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art.65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 24 horas a contar del día siguiente de la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo csaldias@iibce.edu.uy y marjona@iibce.edu.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.