BIBLIOTECA NACIONAL

Sección Proveeduría

18 de Julio 1790

TELEFAX  2401.67.16

Montevideo, 29 de noviembre de 2019.

COMPRA DIRECTA Nº 45/19

# 1.- Objeto del llamado: Servicio Integral y Mantenimiento mensual de un equipo de aire acondicionado marca Tecnair de  Biblioteca Nacional

# 2.- El mantenimiento solicitado comprende los siguientes servicios para :

- TRABAJOS MENSUALES: Consumo del compresor, Consumo de la turbina, temperatura de salida, temperatura exterior, humedad, temperatura de entrada, voltaje, presión de alta compresor, Limpieza de filtros, control eléctrico cada 6 meses, control drenaje (verano) y temperatura de sala.

- TRABAJOS SEMESTRALES:

Inspección de la serpentina del condensador y evaporador, control de     termostatos.

- TRABAJOS ANUALES:

Mantenimiento de las partes oxidadas: desoxidado, pintura com antioxido y pintura para exteriores de las partes afectadas por la intempérie, lubricación de cojinetes (si corresponde), verificación general de los controles de operación y seguridad, control de la instalación eléctrica.

3.- Visita opcional: Se podrá efectuar una visita, a realizarse el día 2 de diciembre de 2019 a las 13:00 hs. Deberán presentante ante la Sección Proveeduría (Av. 18 de Julio 1790 Entrepiso)

4.- Forma de cotización y Condiciones de pago:

Las cotizaciones deberán presentarse en pesos uruguayos ($), desglosando los impuestos que corresponda adicionarle a los mismos.

En todos los casos, siempre que en la propuesta no se detalle si el precio incluye o no los impuestos, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos.

Se cotizará el costo mensual y el total por el período de un año, dejando claro sí correspondiera los ajustes, así como la naturaleza y oportunidad de los mismos.

Se cotizará necesariamente en la modalidad crédito S.I.I.F.

De existir diferencias entre la cotización en línea y la documentación que se adjunta, se considerará válida la cotización en línea.

Se indicará el procedimiento paramétrica de ajuste de precios y cada cuánto se aplicará; a falta de información respecto a los ajustes paramétricos se interpretará que los precios cotizados son firmes, no pudiendo ser reajustados por el término del contrato.

No se tendrán en cuenta las ofertas que contengan cláusulas con intereses por mora, ni aquéllas que no se ajusten a lo solicitado en el presente pliego.

# 5.- Plazo de ejecución del contrato: El contrato tendrá vigencia por el período de un año contando a partir de la firma del contrato, con opción a un año de prórroga.

6.- Presentación de las ofertas: Se considerarán las ofertas (propuesta económica) que hubieran sido ingresadas en la página de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy, hasta el 4 de diciembre 2019, a las 12:00 hs.

La Empresa debe estar registrada en RUPE como Proveedor del Estado, y la oferta escrita presentada ante la Biblioteca Nacional deberá contener como mínimo la siguiente información:

- N° de RUT y Razón Social de la Empresa

- Nombre de contacto, teléfono y correo electrónico

- Se debe cotizar en moneda nacional.

- Precio unitario sin impuestos y precio total con impuestos incluidos.

- Forma de pago: Crédito SIIF

- Mantenimiento de la oferta: mínimo de 45 días

- Certificado de inscripción en RUPE

Todas la cotizaciones deberán presentarse o enviarse firmadas por representante de la empresa y con membrete de la misma.

7.- Adjudicación: La Administración se reserva el derecho de adjudicar la Compra Directa a la/s oferta/s que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

La Administración está facultada para:

- Adjudicar total o parcialmente

- No adjudicar