Avenida Italia 3318. CP. 11.600 Montevideo-Uruguay.

Tel. (598) 2487 1616 Fax: 2487 5461

Compra directa Nº 10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Solicitud de pedido de precio para el  service de mantenimiento preventivo correctivo de hasta veintiseis equipos de aire acondicionado ya instalados en el IIBCE.

Pliego de Condiciones

I).- El Objeto de la Compra:

Se solicita la  cotización de la adquisición de los siguientes servicios:

Service de mantenimiento preventivo y  correctivo de equipos de aire acondicionado ya instalados en el IIBCE, según el siguiente detalle:

1.- Hasta siete (7) equipos de 24.000 BTU

2.- Hasta tres  (3) equipos de 18.000 BTU

3.- Hasta ocho (8) equipos de 12.000 BTU

4.- Hasta ocho (8) equipos de   9.000 BTU

2.- La empresa podrá proveer  y detallar en la cotización,  cualquier otro dato que considere relevante.

CONDICIONES PARTICULARES:

1.-  La cotización deberá formularse por un precio mensual.

2.- Deberá cotizarse el precio ofrecido en pesos uruguayos y en plaza indicándose en cada

caso si incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente se entenderán

incluídos en el precio cotizado.

3.- Deberá ofrecerse un plazo de mantenimiento de la oferta de treinta  (30) días prorrogable automáticamente por hasta 30 días más.

4.- El pago del precio será realizado en 60-90 días desde la fecha de entrega de la factura al IIBCE.

5 -Se ponderarán los antecedentes de la empresa  sesenta por ciento (60%) y el precio en un cuarenta por ciento (40%).

6.- Se deberá detallar claramente en la propuesta todos los ítems sujetos de cotización, aquellos que no estén específicamente detallados se considerarán incluidos en el precio de la cotización total.

7.- La contratación será por un año desde la fecha de la notificación de adjudicación prorrogable por igual período, previo informe de evaluación del servicio por parte de la Institución y sujeto a disponibilidad de rubro.

8.- El IIBCE se reserva el derecho de rescindir el contrato en forma unilateral sin responsabilidad alguna, si entendiera que hubo incumplimiento del mismo o por caso fortuito o razones de fuerza mayor.

9.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad, ajustadas siempre a las características particulares requeridas por el Pliego.

10.- En ningún caso se admitirán cesiones de crédito.

11.- Se deberá cotizar en el orden presentado en el presente pliego.

12.- Las empresas deberán presentar el formulario de identificación del oferente con número    de RUT, indicando que se encuentran en condiciones de contratar con el Estado y cumplir con lo  establecido en el Art. 46 del TOCAF.

III).- Condiciones Generales:

1.-  Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente a lo dispuesto por los Decretos 150/2012 y 155/2013.

2.- A los efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 del 21 de mayo de 2013.

3.- La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación., bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en plazo mencionado.

4.-  El pliego de condiciones es gratuito y se encuentra a disposición en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Avda. Italia 3318 en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00.

5.- Las ofertas deberán enviadas a las siguientes casillas de correo electrónico marjona@iibce.edu.uy; mrussi@iibce.edu.uy hasta el día 11 de junio de 2020 a las  12 hs.

6- Las consultas podrán ser realizadas con la Administración a las siguientes casillas de correo electrónico: marjona@iibce.edu.uy; mrussi@iibce.edu.uy; carolinaiibce@gmail.com.