COMPRA E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y CAÑERIA, EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA

CHALET “LAS NUBES” – CALLE ENRIQUE AMORIM 1700 - SALTO

1. **EQUIPAMIENTO POZO:**

DENTRO DEL POZO

* Electrobomba sumergible 1 HP 220 Voltios, 50 Hz, con cable sumergible con el siguiente caudal y presión (o similar):

Caudal: 1.2 1.8 2.4 2.7 3.6 4.2 m3/hora

Presión: 68 64 58 54 38 26 mts/altura

* 1 tablero de chapa estanco para protección
* 24 metros de caño de 1 ¼”, 1 cupla 1 ¼” y 1 niple 1 1/4%” x 0.20 mts todo galvanizado

A LA SALIDA DEL POZO

* 1 tapa sanitaria reforzada de sostén de cañerías, 1 curva MH de 1 ¼” galvanizada
* 1 llave de paso 1 1/4%”, 1 unión doble 1 ¼” galvanizada
* 1 entrerrosca 1 14”, 1 medio acople rápido galvanizados
* 2 tramos de caño virgen de 1 ¼”, con acoples rápidos, de 30 metros
* 20 metros de manguera de 1” con acople
1. **MANO DE OBRA, ARMADO CAÑERÍAS, COLOCACIÓN DE BOMBA, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA**

**La cotización se deberá realizar en pesos, indicando los impuestos correspondientes. El pago se realizará a través del SIIF dentro del plazo de 30 – 45 días.**

Por visitas coordinar con:

 Valerio Buffa

Teléfono 099 735 182