**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.**

**DIVISIÓN ADQUISICIONES**

**SECTOR 3 – MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO**

 Montevideo, 7 de Enero de 2021.-

**INVITACIÓN**

 La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento que a continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | **APERTURA ELECTRÓNICA** | **HORA** |
| * **COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 674/20**

**“INSUMOS EXCLUSIVOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL DPTO. DE ODONTOLOGÍA”** | **19/01/2021** | **10:00** |

**CONDICIONES GENERALES**

**Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.**

1. **PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:**
	1. Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy).
	2. No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.
	3. Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.
	4. El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:

**- Campo “Cantidad ofertada.”**

**-Campo “Precio Unitario” sin impuesto.**

**-Campo “Impuestos”.**

**-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”.**

**-Campo “Variación” ingresar la forma de pago.**

**En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).**

**-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.**

**Para aquellos ítems que se dividen en subítems, es decir que se solicita determinada cantidad con ciertas características y otras cantidades con características diferentes, se deberá cargar un subítem acorde a lo solicitado precedentemente y repetir la totalidad del procedimiento para cargar cada subítem restante, indicando en el campo “Variación” Subítem 1, Subítem 2 y así sucesivamente.**

**EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.**

EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO, EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

* 1. En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.
1. **FORMA DE COTIZACIÓN:**
	1. Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:
	2. Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
* **Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago,** la Administración interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada.
1. **PRECIOS:**
	1. Precio unitario de cada artículo.
	2. Porcentaje de impuestos.
2. **MANTENIMIENTO DE OFERTA:**
	1. Deberá ser de 90 días.
	2. Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.
	3. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.
3. **AJUSTES DE PRECIOS:**
	1. Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualesquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.
	2. No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.
	3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.
4. **PLAZO DE ENTREGA:**
	1. El plazo de entrega deberá ser cierto.
	2. El mismo no podrá estar sujeto a stock.
	3. Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.
5. **DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:**
	1. Formulario de identificación del oferente que se adjunta en el Anexo II.
	2. En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá presentarse:

**a) Certificado** **de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y**

**b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.**

**Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.**

**(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá dejar constancia de ello).**

* 1. Catálogos on-line, del ítem que lo requiere según ANEXO I (Nota III), conforme a lo establecido en el punto 1.4 de la presente invitación.
1. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**
	1. El plazo de ejecución de la presente compra será de 12 meses a partir de su adjudicación.
2. **MUESTRAS Y CATÁLOGOS:**
	1. Deberá presentarse muestras de los ítems para los que se requieren conforme a lo establecido en el ANEXO I (Nota II).
	2. Se deberá adjuntar Catálogo on-line, del ítem que lo requiere conforme a lo establecido en el ANEXO I (Nota III) y en el punto 1.4 de la presente invitación.
3. MORA: Las partes pactan la mora automática.
4. **ADJUDICACIÓN:**
	1. La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes.
5. MULTA:
	1. Perfeccionando el contrato, el adjudicatario queda obligado a cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.
	2. El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:
6. Para incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de las muestras, catálogo y especificaciones técnicas tenidas en cuenta para la adjudicación, o la falta de entrega dentro de los plazos convenidos, el adjudicatario será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio de la Administración de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.
7. Las multas impuestas deberán ser abonadas en la Sección Tesorería de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de Octubre 3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.
8. Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podrá hacerse efectivo sobre los créditos de cualquier naturaleza registrados en la DNSFFAA, a favor del adjudicatario, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda por el saldo no cubierto.
9. Las multas que se impongan por incumplimiento serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.
10. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de la Administración.

**ANEXO I - CDA N° 674/20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **COD. ARCE** | **DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ARCE** | **DETALLES ARCE** | **CANT. HASTA** | **UD** | **OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS** |
| 1 | 67260 | ACRILICO PARA ELABORACIÓN DE CUBETAS | **VARIANTE:** TIPO**, MEDIDA DE VARIANTE:** AUTOCURABLE**PRESENTACIÓN:** BOLSA**, MEDIDA DE PRESENTACIÓN:** 1, **UNIDAD DE PRESENTACIÓN:** KG | 24 | KG | POLVO. COLOR DIFERENTE A ROSADO. COMPATIBLE CON ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZABLE MONÓMERO DEL LAORATORIO DE PRÓTESIS DEL DPTO. DE ODONTOLOGÍA (ITEM 510 DEL LLAMADO Nº1/2016 "SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO") |
| 2 | 28587 | ANTISÉPTICO INTRAALVEOLAR | **VARIANTE:** GENÉRICA**, MEDIDA DE VARIANTE:** GENÉRICA**PRESENTACIÓN:** FRASCO**, MEDIDA DE PRESENTACIÓN:** 15, **UNIDAD DE PRESENTACIÓN:** G | 10 | UD | PASTA ANTISÉPTICA Y HEMOSTÁTICA ALVEOLAR. UNIDAD=ENVASE 15 GRS +/- 5 GRS. |
| 3 | 55849 | ARTICULADOR PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** OCLUSOR | 20 | UD | OCLUSOR PARA PROTÉSIS COMPLETA. MATERIAL BRONCE. |
| 4 | 33292 | BARNÍZ DE CLORHEXIDINA PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 10 | UD | CAJA X 5 AMPOLLAS DE 1CC=1ML  |
| 5 | 38573 | BARRA DE ALAMBRE COAXIAL  | **VARIANTE:** SECCIÓN**, MEDIDA DE VARIANTE:** 0,0175**, UNIDAD DE VARIANTE:** PLG | 40 | UD | COTIZACION POR UNIDAD = BARRA. SECCIÓN 0,0175 PGL +/- 0,0015 PLG |
| 6 | 2871 | CEMENTO (USO ODONTOLÓGICO) | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** MTA | 5 | AVIO |  |
| 7 | 2871 | CEMENTO (USO ODONTOLÓGICO) | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** CEM. OBTURACION TEMPORAL S/EUGENOL | 4 | AVIO | CEMENTO DE OBTURACIÓN DE ENDODONCIA SIN EUGENOL A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO SEALAPEX |
| 8 | 56749 | CEPILLO DE CERDA CONVERGENTE PARA PULIDORA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 12 | UD | PARA PULIDORA DE MESA DE LABORATORIO DE PRÓTESIS.  |
| 9 | 28481 | CONO DE FIELTRO  | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** MEDIANO | 8 | UD | PARA PIEZA DE MANO. MONTADO |
| 10 | 28481 | CONO DE FIELTRO  | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GRANDE | 4 | UD | PARA PULIDORA DE MESA DE LABORATORIO DE PRÓTESIS. SIN MONTAR. FORMA DE BALA.  |
| 11 | 68263 | CUBETA UNIVERSAL PARA IMPRESIÓN  | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** ALUMINIO PERFORADA | 270 | UD | **\* 150 UNIDADES:** CORTA |
| **\* 120 UNIDADES:** LARGA |
| 12 | 77936 | DISCO DE ACERO DENTADO PARA PIEZA DE MANO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 100 | UD | METÁLICOS DE CORTE, CON BORDE ASERRADO |
| 13 | 64831 | DRIVER PARA IMPLANTE DENTAL | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** CUADRADO | 4 | UD | DESTORNILLADOR O DRIVER PARA IMPLANTE DENTAL -TIPO CUADRADO- COMPATIBLE CON ITEM 10 DEL LLAMADO 1/2016 (IMPLANTE ODONTOLÓGICO OSSEOTITE) |
| 14 | 15951 | ELÁSTICO PARA ORTODONCIA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** EXTRAORAL | 200 | UD | ELÁSTICO PARA FUERZA EXTRAORAL TIPO DENTAURUM DE MEDIO 6,35 MM. COTIZAR POR ENVASE 100 UNIDADES = 100 ELÁSTICOS |
| 15 | 39156 | ENHEBRADOR PARA LIGADURAS ELÁSTICAS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 14 | UD | **\* 4 UNIDADES:** COLOCADOR DE ELASTIC - CON PUNTAS METÁLICAS IGUALES. |
| **\* 10 UNIDADES:** COLOCADOR DE ELASTIC - CON PUNTAS METÁLICAS DIFERENTES. |
| 16 | 432 | ESPEJO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** OPACO | 3 | UD | ESPECÍFICO PARA FOTOGRAFÍA INTRAORAL ODONTOLÓGICA |
| 17 | 56970 | FÓRCEPS PARA DIENTES ANTERIORES INFERIORES PARA NIÑOS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 5 | UD | COTIZAR POR UNIDAD= 1 FÓRCEPS Y ESPECIFICAR PRESENTACIÓN |
| 18 | 56971 | FÓRCEPS PARA MOLAR INFERIOR PARA NIÑOS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 5 | UD | COTIZAR POR UNIDAD= 1 FÓRCEPS Y ESPECIFICAR PRESENTACIÓN |
| 19 | 56969 | FÓRCEPS PARA MOLAR SUPERIOR PARA NIÑOS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 5 | UD | COTIZAR POR UNIDAD= 1 FÓRCEPS Y ESPECIFICAR PRESENTACIÓN |
| 20 | 57189 | FÓRCEPS SUPERIORES BAYONETA PARA NIÑOS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 2 | UD | FÓRCEPS BAYONETA SUPERIOR. PARA NIÑOS |
| 21 | 75224 | FRESA PARA PULIR CERÁMICA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 15 | UD | PARA PIEZA DE MANO. DIAMANTE SINTERIZADO GRANO GRUESO, MEDIO Y FINO. |
| 22 | 74637 | FRESA REMOVEDORA DE ADHESIVO ORTODÓNTICO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 3 | UD | FRESA MULTICUCHILLA POST RETIRO DE BRACKET. UNIDAD=KIT JUEGO CON SECUENCIA DE FRESAS. |
| 23 | 18950 | FRESERO | **VARIANTE:** MATERIAL, **MEDIDA DE VARIANTE:** PLÁSTICO | 20 | UD | FRESERO CON TAPA - PLÁSTICO |
| 24 | 18954 | FRESÓN PARA ACRÍLICO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** CILÍNDRICO | 36 | UD | **\* 24 UNIDADES**: PIEDRAPARA ACRÍLICO. COLOR BLANCO  |
| **\* 12 UNIDADES**: PIEDRAPARA ACRÍLICO. COLOR ROSADO  |
| 25 | 31964 | GÉL DE GRABADO ÁCIDO  | **VARIANTE:**TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 12 | UD | USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. PARA GRABADO DE SUPERFICIE CERÁMICA. CONCENTRACIÓN EN 4 Y 10%. PRESENTACIÓN EN JERINGAS DE 2,5 A 10 ML = 2,5 A 10 CC |
| 26 | 40389 | GÉL PARA PAPAINA (PAPACARIES) | **VARIANTE:** GENÉRICA | 4 | UD |   |
| 27 | 75801 | GOMA PARA PULÍR CERÁMICA  | **VARIANTE:** GENÉRICA | 20 | UD | PARA CONTRA ÁNGULO. USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO |
| 28 | 77935 | HELIX PARA LIGADURAS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 8 | UD | HELIX DIRECTOR DE LIGADURAS RECTO |
| 29 | 75179 | HOJA DE SIERRA PARA SIERRA RECIPROCANTE | **VARIANTE:** GENÉRICA | 4 | UD | COMPATIBLE CON SIERRA W&H |
| 30 | 9868 | IONÓMERO DE VIDRIO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** AUTOCURADO,I | 12 | AVIO | IONÓMERO VÍTREO DE AUTOCURADO REFORZADO CON RESINA. TIPO I - TIPO FUJI PLUS CEMENTADO. |
| 31 | 70724 | LÁPIZ GRASO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 5 | UD | LÁPIZ TINTA PARA MODELOS DE YESO |
| 32 | 19373 | LEGRA | **VARIANTE:** TIPO  | 30 | UD | **\* 10 UNIDADES:** DE ACERO INOXIDABLE. MODELO MOLT. PPARTE ACTIVA 6MM (+/- 1MM) - 2,7 (+/- 1MM) EN CADA EXTREMO. |
| **\* 20 UNIDADES:** DE ACERO INOXIDABLE. MODELO CONVENCIONAL. 3 MM (+/- 1MM) EN LA PARTE ACTIVA EN CADA EXTREMO. |
| 33 | 2938 | MANDRIL PARA PIEZA DE MANO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** PARA DISCO | 20 | UD | REFORZADO |
| 34 | 2809 | MECHERO DE ALCOHOL | **VARIANTE:** GENÉRICA | 10 | UD | CON FLAMEADOR |
| 35 | 4078 | MUFLA  | **VARIANTE:** CONTROL, **MEDIDA DE VARIANTE:** MANUAL | 15 | UD | MATERIAL DE BRONCE. PARA PRÓTESIS DENTAL COMPLETA. TAMAÑO GRANDE. COMPATIBLE CON ITEM 46 PRENSA PARA MUFLA (CÓD.ARCE 28520) |
| 36 | 27064 | PAPEL ARTICULAR (ROLLO) | **VARIANTE:** ESPESOR, **MEDIDA DE VARIANTE:** 8, **UNIDAD DE VARIANTE:** MICRONES | 2 | ROLLO |   |
| 37 | 28513 | PIEDRA ABRASIVA PARA ACRÍLICO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 30 | UD | **\* 10 UNIDADES:** PARA PIEZA DE MANO. FORMA TRONCOCÓNICA.TAMAÑO CHICO. |
| **\* 20 UNIDADES:** SOLO FORMA CILÍNDRICA |
| 38 | 28513 | PIEDRA ABRASIVA PARA ACRÍLICO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** PIMPOLLO | 10 | UD | SOLO FORMA PIMPOLLO |
| 39 | 2571 | PIEDRA DE DIMANTE EN LLAMA PARA TURBINA | **VARIANTE:** LONGITUD, **MEDIDA DE VARIANTE:** CORTO | 60 | UD | LONGITUD DE TALLO CORTO, PIEDRA DE DIAMANTE EN LLAMA Nº83 |
| 40 | 2571 | PIEDRA DE DIMANTE EN LLAMA PARA TURBINA | **VARIANTE:** LONGITUD, **MEDIDA DE VARIANTE:** MEDIANO | 60 | UD | LONGITUD DE TALLO MEDIANA, PIEDRA DE DIAMANTE EN LLAMA Nº84 |
| 41 | 28514 | PIEDRA PARA CROMOCOBALTO DE PIEZA DE MANO | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GENÉRICA | 10 | UD | PIEDRA PARA CROMO COBALTO - AZÚL |
| 42 | 20100 | PINZA DIENTE RATÓN PARA CUERPOS EXTRAÑOS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 1 | UD | PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO TIPO COCODRILO CON DIENTE RATÓN 23 MM X 230 CM. PARA ENDOSCOPÍA DIGESTÍVA |
| 43 | 21600 | PLACA BASE | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** SIMPLE | 300 | UD |   |
| 44 | 28517 | POMEZ | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** POLVO | 30 | UD | MALLA 400. EN ENVASE DE HASTA 1000 GRS. |
| 45 | 73101 | POSICIONADOR DE BRACKETS | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** ALEXANDER | 1 | UD |   |
| 46 | 28520 | PRENSA PARA MUFLA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GRANDE | 15 | UD | COMPATIBLE CON ITEM 35 MUFLA |
| 47 | 73100 | REGLA DE RICKETS | **VARIANTE:** GENÉRICA | 2 | UD |   |
| 48 | 27001 | REPUESTO Y/O ACCESORIO DE CAVITADOR | **VARIANTE: TIPO, MEDIDA DE VARIANTE:** PUNTA CURVA | 70 | UD | **\*30 UNIDADES:** TIPO PUNTA CURVA - COMPATIBLE CON CAVITADOR PIEZOELÉCTRICO BIOSONIC WHALEDENT |
| **\*20 UNIDADES:** TIPO PUNTA RECTA - COMPATIBLE CON CAVITADOR PIEZOELÉCTRICO BIOSONIC WHALEDENT |
| **\*20 UNIDADES:** TIPO PUNTA ANGULADA - COMPATIBLE CON CAVITADOR PIEZOELÉCTRICO BIOSONIC WHALEDENT |
| 49 | 76311 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO LASER QUIRÚRGICO PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** FIBRA TERAPEÚTICA | 1 | UD | COMPATIBLE CON EQUIPO LASER DMC |
| 50 | 76311 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO LASER QUIRÚRGICO PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** FIBRA QUIRÚRGICA | 1 | UD | COMPATIBLE CON EQUIPO LASER DMC |
| 51 | 76311 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO LASER QUIRÚRGICO PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GAFAS | 2 | UD | PROTECCIÓN DE RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 790 A 1080 NM. COLOR VERDE O AMARILLO. UV 400.COMPATIBLE CON EQUIPO LASER DMC. |
| 52 | 76311 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO LASER QUIRÚRGICO PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** ESPACIADOR | 3 | UD | ESPACIADORES ADAPTABLES PARA FIBRA TERAPEÚTICA DE EQUIPO LÁSER QUIRÚRGICO,. COMPATIBLE CON EQUIPO LASER DMC. |
| 53 | 76310 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO LASER QUIRÚRGICO PARA ODONTOLOGÍA | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** FIBRA PARA TERÁPIA FOTODINÁMICA | 2 | UD | COMPATIBLE CON EQUIPO LASER DMC |
| 54 | 7824 | RESINA FOTOCURABLE | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GENÉRICA, **UNIDAD DE VARIANTE:** GENÉRICA, **PRESENTACIÓN:** JERINGA, **MEDIDA DE PRESENTACIÓN:** 3, **UNIDAD DE PRESENTACIÓN:** G **COLOR:** C4 | 10 | UD | UNIDAD = JERINGA 3 G +/- 1 G |
| 55 | 64850 | RETRACTOR DE LANGENBECK | **VARIANTE:** LONGITUD,  **MEDIDA DE VARIANTE:** 50 MM  | 4 | UD | **\* 2 UNIDADES:** SEPARADOR DE OBWEGESER DE 50 MM +/- 5 MM. PUNTA ACTIVA NORMAL. |
| **\* 2 UNIDADES:** SEPARADOR DE OBWEGESER DE 50 MM +/- 5 MM. PUNTA INVERTIDO. |
| 56 | 31701 | RUEDA DE TRAPO PARA TALLER DE PROTÉSIS  | **VARIANTE:** TIPO, **MEDIDA DE VARIANTE:** MOTOR DE MESA | 30 | UD | DE LABORATORIO DENTAL, DE TELA DE ALGODÓN EN MÚLTIPLES CAPAS. |
| 57 | 28528 | SEPARADOR DE COMISURA | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** CHICO | 10 | UD | SEPARADOR DE COMISURA AUTOCLAVABLE CHICO |
| 58 | 28528 | SEPARADOR DE COMISURA | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GRANDE | 6 | UD | SEPARADOR DE COMISURA AUTOCLAVABLE GRANDE |
| 59 | 28528 | SEPARADOR DE COMISURA | **VARIANTE:** TAMAÑO, **MEDIDA DE VARIANTE:** GENÉRICA | 10 | UD | ABREBOCA MEDIANO O GRANDE - CON ALAMBRE EXTRAORAL UNIENDO LOS SEPARADORES DE COMISURA. |
| 60 | 56529 | SEPARADOR YESO/ACRÍLICO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 20 | L | SEPARADOR DE ACRÍLICO Y YESO DE BASE. COTIZAR POR LITRO |
| 61 | 59196 | SILANO | **VARIANTE:** GENÉRICA | 6 | UD | AGENTE DE UNIÓN PARA CERÁMICA. ENVASE DE 5 A 10 ML |
| 62 | 70215 | SOLUCIÓN HEMOSTÁTICA TÓPICA DE USO LOCAL | **VARIANTE:** GENÉRICA, **MEDIDA DE VARIANTE:** GENÉRICA, **UNIDAD DE VARIANTE:** GENÉRICA, **PRESENTACIÓN:** JERINGA, **MEDIDA DE PRESENTACIÓN:** 1,2, **UNIDAD DE PRESENTACIÓN:** ML | 48 | UD | SULFATO FÉRRICO HEMOSTÁTICO ASTRINGENTE - GEL AL 20% - PRESENTACIÓN JERINGAS DE 1,2 ML +/- 0,8 ML. |
| 63 | 38978 | TAZA DE GOMA | **VARIANTE:** GENÉRICA | 6 | UD | TAZA DE GOMA SILICONADA - MEDIANA |
| 64 | 28532 | TORNILLO DE ORTOPEDIA TIPO DENTAURUM | **VARIANTE:** NÚMERO**, MEDIDA DE VARIANTE:** 600 - 300  | 50 | UD |   |
| 65 | 28532 | TORNILLO DE ORTOPEDIA TIPO DENTAURUM | **VARIANTE:** NÚMERO**, MEDIDA DE VARIANTE:** 600 - 301 | 50 | UD |   |
| 66 | 28532 | TORNILLO DE ORTOPEDIA TIPO DENTAURUM | **VARIANTE:** NÚMERO**, MEDIDA DE VARIANTE:** 600 - 302 | 20 | UD |   |
| **NOTA: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS.-** |

**NOTA II: MUESTRA DE LOS ÍTEMS: 3,12,15 (1 de c/u), 17,18,19,32 (1 de c/u), 34, 35, 46, 56, y 62** en la División Abastecimientos – Gestión de Stock, de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. Teléfono: 2487 66 66 int. 1427.

**FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS:** Hasta el día anterior a la apertura de ofertas.

**Los proveedores que no sean adjudicatarios, tendrán un plazo de 15 días para el retiro de muestras y/o catálogos, coordinado en sección Gestión de Stock de la División Abastecimientos de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs. Teléfono: 2487 66 66 int. 1427, de lo contrario se realizará el descarte de las mismas**.-

**NOTA III: CATÁLOGO ON-LINE DEL ITEM 42:** conforme a lo establecido en los puntos 1.4 y 9.2 de la invitación.

**CONSULTAS TÉCNICAS:** División Abastecimientos – Asesoría Técnica Cap. (O) Iliana Aroztegui, de martes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 hs., Teléfono: 2487 6666 int. 1442, E-mail: spetrone@dnsffaa.gub.uy.

**ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS**: División Adquisiciones - Sector 3 - Av. 8 de Octubre 3050.- Horario: 08:00 a 14:00 hs. Teléfono: 2487 6666 Int. 2520 Mail: dmillan@dnsffaa.gub.uy

**SITIO WEB.**: [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)

**Saluda a Usted atentamente,**

**Por El Jefe de la División Adquisiciones**

 **El Sub Jefe de la División Adquisiciones**

 **Alf. (Apy.)**

 **LUCE FIRMA**

 **Esc. Andrea Crosa**

 **AC**/dm

**ANEXO II – FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

El/Los que suscribe/n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado **CDA Nº 674/20 “INSUMOS EXCLUSIVOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL DPTO. DE ODONTOLOGÍA”** (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación. A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: …………………………………………………………………………………..

ACLARACIÓN: …………………………………………………………………………….

CI.: …………………………………………………………………………………………..