COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 57/2015 – “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ROU 20 CAPITAN MIRANDA”

1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN.-

El Comando General de la Armada llama a Licitación Abreviada Nº 57/2015 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ROU 20 CAPITAN MIRANDA”. Las especificaciones de los objetos solicitados se hallan descriptas en el Anexo Único adjunto a este Pliego integrándolo.-

2.- ADQUISICIÓN DE PLIEGOS.-

Los Pliegos se pondrán de manifiesto a los interesados en la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), en 25 de Mayo Nº 438, esquina Misiones, planta baja secretaria, y podrán adquirirse todos los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30, hasta un día hábil anterior al de la apertura de las ofertas.

El precio de los mismos asciende a $ 1.400,00 (pesos uruguayos mil cuatrocientos con 00/100), los cuales podrán ser abonados en efectivo o con cheque al portador sin cruzar.

3.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS.-

3.1.- La apertura tendrá lugar el día 24 de Setiembre del año 2015 a la hora 10:00 en la Sala de Aperturas de DIGFA, sitio en 25 de Mayo Nº 450 esquina Misiones, debiéndose presentar con anterioridad las ofertas en Secretaria de UCCAR.-

3.2.- En dicha Secretaría, hasta ese día y hora serán recibidas las ofertas, con la propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la licitación, en original y copia por escrito y en formato digital y con la siguiente documentación:

- Formulario de identificación del oferente que luce en el Anexo 1 del Pliego General.-

- Comprobante de haber adquirido los pliegos.-

3.3.- No será necesario presentar las ofertas personalmente, pero la Administración contratante no se hace responsable si estas no son recibidas hasta la hora y fecha indicadas para la recepción de las mismas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 63 del TOCAF.-

3.4.- Las ofertas podrán enviarse vía fax al 2.915.91.90. Respecto de las ofertas enviadas vía fax las mismas deberán estar completamente recepcionadas  antes del acto de apertura, se tendrá en cuenta el comienzo de su recepción debidamente comprobado.

Las que utilicen esta vía deberán dentro del plazo de dos (2) días hábiles a contar desde el acto de apertura, presentar su oferta original suscrita por el oferente y en formato digital.-

3.5.- Presentada una propuesta, podrá retirarse la misma antes de vencido el plazo para la apertura incluso si se hubiere presentado vía fax. En tal caso, la propuesta será devuelta sin abrir, dejándose constancia que será firmada por persona facultada para representar a la empresa que efectúe el retiro, agregándose al expediente.-

3.6.- Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes las copias respectivas a los efectos de que puedan tomar cabal conocimiento de los precios y demás condiciones ofrecidas por las empresas concurrentes.-

Abierto el acto de apertura no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los presentes, formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen (art. 65 TOCAF).-

Finalizado el acto de apertura la Comisión Asesora de Adjudicaciones, así como los Técnicos o funcionarios autorizados en el expediente podrán solicitar aclaraciones o ampliaciones. En tal caso el oferente dispondrá del plazo que se le otorgue en la solicitud para hacer llegar su respuesta.-

4.- NORMAS APLICABLES.-

La Licitación se regirá por las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares, inclusive el Anexo Único, y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas, el cual se encuentra publicado en la página web http://www.comprasestatales.gub.uy/ModelosPliegos/Condiciones/PliegoUnico.rtf, en adelante “Pliego General” (Decreto Nº 53/993 del 8/III/1993), además de las que se establezcan en la contratación respectiva y las que surjan del  Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012;  y demás leyes y reglamentos en vigencia que sean pertinentes.-

5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES.-

5.1.- Las consultas sobre especificaciones, características de los objetos licitados, pedidos de aclaraciones y trámites administrativos, se podrán realizar hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.-

5.2.- Las consultas deberán formularse ante la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), ubicado en el lugar indicado en el Art.2 de este Pliego, Tel: 2915.91.90, en el horario de 08:30 a 12:30 de lunes a viernes, todos los días hábiles, por escrito presentado ante la Secretaría del referido Servicio o vía fax.-

5.3.- Las consultas serán contestadas por escrito y se remitirá conjuntamente una copia a todos aquellos que han adquirido el presente Pliego.-

6.- SOLICITUDES DE PRÓRROGA.-

6.1.- Ante la Unidad mencionada se podrán solicitar pedidos de prórroga, por escrito y estableciendo las causales que la motivan, lo que será facultativo de la Armada concederla o no, y podrán efectuarse hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles anteriores al acto de apertura.-

6.2.- Cualquier adquiriente de pliegos que lo desee podrá pedir, expresando fundamentos para ello, prórroga para la apertura de las ofertas. Conjuntamente con la solicitud de prórroga el oferente deberá efectuar un depósito del 3% (tres por ciento) del tope para las licitaciones abreviadas, el que podrá ser en efectivo (moneda nacional, dólares o euros), en garantía de la efectiva presentación de oferta. Una vez presentada dicha oferta o una vez resuelta la negación de la prorroga, la mencionada garantía será devuelta al oferente. En caso de que la Administración acceda a conceder la prórroga solicitada, esta será comunicada a todos los adquirientes de pliegos y se publicará en todos los medios que la Administración crea necesario.-

6.3.- Dicho depósito se realizará en el Servicio de Hacienda  y Contabilidad de la Armada situado en Misiones 1435.-

6.4.- En el caso de acceder al pedido de prórroga del plazo para la presentación de ofertas, todos los interesados que hubieren estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado.-

7.-  DEL OFERENTE Y DE LA REPRESENTACIÓN.-

7.1- No podrán contratar con la Administración: (articulo 46 TOCAF)

1) Los funcionarios públicos o que mantengan un vínculo laboral de cualquier naturaleza,  dependientes de los Organismos de la Administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal o por firmas, empresas o entidades con las cuales el funcionario esté vinculado por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso, tratándose de funcionarios que no tengan intervención en el proceso de adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.-

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.-

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.-

4) Haber actuado como funcionario o haber mantenido algún vínculo  laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor en el Asesoramiento o preparación de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.-

7.2.- El oferente deberá constituir domicilio a todos los efectos legales, dentro del territorio nacional, debiendo proporcionar el número telefónico, correo electrónico y/o fax mediante el cual se accede directamente a comunicarse con él. Si dicho domicilio no coincide con el real del principal responsable de la empresa oferente, se deberá proporcionar el de éste y su medio de ubicación.-

La comunicación de cambio de domicilio deberá cumplirse mediante escrito presentado en el expediente de licitación, con firma notarialmente certificada, y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato siguiente.-

7.3.- Las firmas extranjeras que no tengan casa comercial establecida dentro del territorio nacional deberán actuar por medio de representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados.-

Para el caso de tratarse de documentación proveniente del extranjero, la misma deberá estar debidamente traducida, si correspondiera, legalizada y protocolizada y debe presentarse la documentación original o en Testimonio Notarial.-

7.4.- El oferente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el art. 10 de la Ley 16017 el cual establece que para intervenir en Licitaciones ante las oficinas del Estado se deberá exhibir la credencial cívica con la constancia de voto respectiva de persona interviniente, titular o representante de la empresa oferente; debiendo ingresar la misma al RUPE.-

8.- OMISIONES FORMALES.-

Si a juicio de las autoridades receptoras de las ofertas, se omitiere el cumplimiento de un requisito de carácter formal (no esencial), ello no obstará a la recepción de la propuesta respectiva.

Dicha oferta quedará observada hasta el momento en que se produzca el cumplimento de lo omitido dentro de un plazo de dos (2) días hábiles que podrá fijar la Comisión  Receptora para salvar todos los defectos indicados en el Art. 65 del TOCAF. Si no fueran subsanadas las observaciones vencido el plazo otorgado, la oferta será desestimada sin más trámites-

9.- INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS.-

9.1.- Los proponentes deberán acreditar estar ACTIVO en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

9.2.- Quien se presente en nombre y representación de una firma extranjera deberá estar inscripto en el Registro respectivo de representantes de empresas extranjeras, llevado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Ley Nº 16.497 del 15/6/94 y Decretos 369/94 de 22/8/94 y 538 de 13/12/94).-

10.- FORMA Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.-

10.1.- Deberá presentarse una Propuesta original que contendrá la oferta general con los datos individualizantes del oferente, el monto total de lo ofertado, los ítems cotizados, forma de pago, plazo de mantenimiento de oferta, plazo de la entrega y expresa constancia de que se está capacitado para contratar con esta Administración (articulo 46 TOCAF), nombrar la integración del Directorio o sus titulares cuando se trate de oferentes de carácter societario y demás condiciones generales de la oferta; y una oferta particular en la cual se detallarán todas las condiciones específicas de la oferta (precio unitario, marca, origen, calidad, garantía, y demás condiciones particulares de la oferta). Dicho formato comprenderá todos los ítems cotizados por el oferente.-

Asimismo la oferta deberá presentarse, además, en cinco copias simples, en soporte papel y en formato digital.-

Cuando las ofertas se compongan de folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse por duplicado.-

10.2.- Asimismo, el oferente podrá  ingresar sus ofertas en el sitio Web www.comprasestatales.gub.uy. Las consultas al respecto deberán formularse al teléfono 2903.11.11 internos 1902 al 1905 de la Presidencia de la República.

El ingreso de las ofertas en el sitio Web no sustituye la obligación de presentar la propuesta por escrito, en caso de discrepancias entre ambas se le dará preferencia a la escrita.

10.3.- AGENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Atención al usuario: (+598) 903.11.11 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.

Atención a proveedores RUPE (+598)2.6045360 de lunes a domingo de 08:00 a 21:00 hs. www.comprasestatales.red.uy.-

10.4.- Las ofertas serán extendidas en papel membretado del oferente, en sobre cerrado, especificando en su exterior nombre de la empresa oferente,  Nº de Licitación y el objeto de ésta, los que serán abiertos en presencia de los proponentes que concurran al acto en el lugar, día y hora fijados al efecto, salvo las enviadas  vía fax, las que se pondrán en conocimiento de los concurrentes y deberán contener los datos individualizantes y de contenido de las ofertas, que sean pertinentes, debiendo observarse lo dispuesto  en el numeral  3.4.-

10.5.- Las propuestas deberán contener la firma autógrafa del oferente, (en caso de ser persona física) o su representante legal (en caso de personas jurídicas) o por persona debidamente autorizada, con aclaración de sus firmas (Art. 22 del decreto 500/991 de 27/9/991). La omisión de este requisito no podrá ser suplida con posterioridad a la clausura del acto de apertura de las ofertas.

10.6.- Las propuestas deberán ser claramente redactadas en idioma español, sin borrones, raspaduras, enmiendas ni entrelíneas que no sean salvadas en la debida forma legal.-

10.7.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición licitada.

Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.-

10.8.- Podrán presentarse soluciones alternativas, variantes o modificaciones, pero dejando expresa constancia de ello en la cotización o especificando las causales que las motivan y en que normativa técnica se sustentan tales hechos (Art. 9.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, aprobado por el Decreto Nº 53/993 de 28/I/993, modificado por el Art. 11 del Decreto Nº 342/999 del 26/X/99). A tales efectos se establecieron lineamientos para la recepción de información y ponderación técnica en los numerales subsiguientes, ver numerales 12.3 y 16.3 respectivamente.-

10.9.- Las ofertas no podrán ser vagas, ni confusas, ni podrán presentar redacciones tales que den lugar a distintas interpretaciones.-

10.10.- Las propuestas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en los Pliegos, que rigen la presente Licitación.-

10.11.- En la cotización se deberá hacer referencia a la marca y el origen del artículo ofertado. La Administración se reserva el derecho de no tener en cuenta aquellas ofertas que no lo señalaren. No bastara citar solamente la región para indicar el origen del objeto licitado.-

11.- DE LAS COTIZACIONES.-

11.1.- Se deberá cotizar exclusivamente en moneda nacional bajo la modalidad precio plaza, referida a la forma de pago establecida en el numeral 26.1 de este pliego.-

11.2.- Rrespecto a la cotización bajo la modalidad plaza deberá cotizarse exonerado de impuestos por ajustarse al Decreto Nº 220/998 del 12 de agosto del 1998 referente al impuesto del valor agregado Capítulo III “Exoneraciones” Art. 34 numeral 2, sustituido en su redacción por Decreto 207/007 del 18 de agosto de 20074 Articulo 4 “Mantenimiento de Naves”.-

11.3.- En el precio que se cotice se deberá agregar flete y todo costo que lo integre hasta su efectiva entrega en la Armada. En el caso de que la oferta no especifique si están incluidos en su precio, se entenderá que están incluidos y por lo tanto no se podrá por vía de aclaración incluirlos o no.-

11.4.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta que no cotice en una de las formas indicadas anteriormente, si le resulta más conveniente la modalidad ofertada.-.

11.5.- El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas. Los oferentes deberán tener presente que no se efectuaran pagos adelantados.-

11.6.- Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.-

11.7.- Se deberá cotizar precio unitario, costo total del ítem y costo total de la propuesta.-

12.- MANTENIMIENTO DE OFERTA.-

El plazo de mantenimiento de oferta  se expresará en la propuesta, el cuál no podrá ser inferior a ciento ochenta (180) días corridos a contar a partir del día siguiente a la apertura de ofertas.

En caso de omisión se deberá entender que el plazo durante el cual se mantienen las ofertas y los precios será el mínimo exigido de ciento ochenta (180) días corridos.-

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, si aún no ha sido adjudicada la licitación, los proponentes quedarán obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), que desiste de ella.-

La salvedad a que se refiere el inciso anterior, será válida únicamente cuando no se le haya notificado la resolución de adjudicación.-

13.-  EVALUACION ANTERIOR A LA ADJUDICACION.-

13.1.- Las ofertas podrán ser evaluadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Armada Nacional (CAAAN) por el procedimiento de “Post-Calificación”. Es decir, esa Comisión podrá no tener en cuenta aquellas propuestas que considere fundamentalmente que pueden desestimarse por razones de inadmisibilidad, o invalidez, o ser manifiestamente inconvenientes, o que por cualquier otra causa resulten ineficaces.

El procedimiento pertinente podrá continuar con aquellas ofertas que no se hallen comprendidas en las causas reseñadas.

No es necesaria la notificación en esta etapa de los procedimientos en virtud de que se trata de aspectos que conforman el dictamen o informe del asesoramiento al Ordenador competente, quién examinará estas circunstancias y será el que resolverá en definitiva.-

13.2.- La información relativa a trámites que medien entre la apertura de las ofertas y el de manifiesto del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, si éste correspondiere, o en su defecto de la notificación de la Resolución de la Adjudicación, serán de carácter reservado. Es decir, no podrá ser revelada a los licitantes ni a persona alguna que no participe oficialmente en dicho proceso.

Cualquier intento de un licitante de influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de adjudicación podrá dar lugar al rechazo de la oferta del licitante del caso. El envío de notas que no sean aclaratorias de sus propias propuestas se considerará sin efecto alguno.-

14.- DE LA ADJUDICACIÓN.-

14.1.-  La Armada se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los ítems solicitados, de aceptar las ofertas que más le convinieran o de rechazarlas todas a su exclusivo juicio y por razones de oportunidad o conveniencia. En el caso de que la oferta presentada superare el monto de la Licitación Abreviada, no se podrá tener en cuenta globalmente. Sin embargo la misma podrá ser adjudicada parcialmente siempre que lo solicitado así lo permita.-

14.2.- La Armada se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aún apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses.-

14.3.- Para evaluar las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes FACTORES, así como la ponderación de cada uno de ellos acorde a lo previsto en el art. 48 del T.O.C.A.F:

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

| PRECIO | CALIDAD |
| --- | --- |
| 40% | 60% |

14.4.- En caso de haberse presentado ofertas similares y, aún después de haberse optado por el pedido de mejora de oferta, la Administración podrá adjudicar proporcionalmente a las cotizaciones efectuadas.-

14.5.- Si las ofertas presentadas son iguales, aun si se utilizó la mejora de oferta, la adjudicación podrá dividirse en las partes igualitarias correspondientes.-

14.6.- Si el fraccionamiento del objeto contractual, o la división en los casos referidos en los apartados 14.4 y 14.5 no es posible, la adjudicación se hará por sorteo de todo el ítem cuyas cotizaciones fueron iguales.-

14.7.- La Armada se reserva todos los derechos establecidos en el Art. 66 del TOCAF, inclusive de utilizar los institutos de Mejora de Ofertas y Negociaciones cuando lo considere conveniente para sus intereses, al amparo de lo establecido en el párrafo final de esta norma.-

14.8.- La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que se refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos, y su oferta respectiva.-

14.9.- Se verificará en el RUPE el estado ACTIVO de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

15.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.-

15.1.- No será necesario garantía de mantenimiento de oferta por tratarse de un llamado a Licitación Abreviada, aún cuando la oferta presentada superare el monto de la misma.-

15.2.- Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.18 del Pliego de Condiciones Generales, en lo pertinente.-

15.3.- En caso de que el monto de la oferta adjudicada supere el 40% de la Licitación Abreviada, deberá constituirse garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación de la adjudicación, la cual ascenderá al 5% del monto de lo adjudicado.-

15.4.- La garantía podrá consistir en Valores de Caja de Ahorro Reajustables o Certificados de Depósitos Reajustables que emita el Banco Hipotecario del Uruguay, Fianza o Aval Bancario o dinero en efectivo.-

15.5.- Los depósitos de garantía deberán canjearse en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (SECON), sito en Misiones 1435, en días hábiles en el horario de 08:00 a 12:00.-

15.6.- Cuando se trate de depósitos en efectivo deberán efectuarse en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en la Cuenta Nº 37428 en Moneda Nacional y en la Cuenta Nº  30881 en Dólares Americanos, una vez efectuado el depósito se deberá canjear en el Servicio mencionado por el recibo correspondiente.-

15.7.- Las garantías estarán incondicionalmente a la disposición de la Armada Nacional  y no deberán demandar ningún trámite especial para hacer efectivo su cobro dentro de las 24 horas que éste fuera solicitado.-

15.8.- En caso de incumplimiento del adjudicatario, ello significará que la Armada podrá dejar sin efecto la adjudicación perdiendo en tal caso aquel lo depositado en garantía, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y el pago de la multa correspondiente.-

15.9.- La garantía a que se refieren los numerales anteriores será devuelta al proveedor una vez efectuada la recepción definitiva conforme.-

16.- NOTIFICACIONES.-

16.1.- Podrá efectuarse por medio de telegrama colacionado con copia con copia de recibo (TCCPC), carta certificada con aviso de retorno, fax, o por funcionario comisionado al efecto.-

16.2.- Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieren a notificarse de la Resolución de Adjudicación y firmar la Constancia de Afectación de Crédito (Orden de Compra), retirando copia de ésta última dentro del plazo de tres (3) días a partir de la fecha de la citación, la Armada podrá dejar sin efecto la adjudicación, pudiendo procederse a adjudicar la licitación a otra de las ofertas, si resulta conveniente para la Administración, o si fuere inconveniente para sus intereses, autorizar la contratación en forma directa al amparo del Art. 33, Numeral 3), Literal B) del TOCAF.-

16.3.- El incumplimiento a que se refiere el numeral anterior  y sus consecuencias, se entiende producirse antes de que se formalice el vínculo contractual correspondiente.-

17.- DE LA ENTREGA  Y  EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

17.1- El oferente debe indicar obligatoriamente en su oferta el plazo dentro del cual está dispuesto a entregar los artículos solicitados. Dicho plazo no podrá ser superior a noventa (90) días calendarios, contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).-

La Administración, luego de dictado el acto administrativo que disponga la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, se reserva el derecho de modificar, con el consentimiento del adjudicatario, el lugar de entrega, condiciones de entrega y horarios, en consideración de sus necesidades.-

17.2- EL oferente deberá expresar la garantía que tiene lo ofrecido y por el lapso de tiempo que abarca la misma.-

17.3.- El adjudicatario deberá garantizar todo defecto de fabricación y/o fallas de los materiales.-

17.4.- La Armada se reserva el derecho de hacer inspeccionar los suministros aún antes de su entrega efectiva, aplicando en lo pertinente lo dispuesto en el Art. 24 del Pliego de Condiciones Generales.-

17.5.- La recepción de lo adjudicado se efectuará en forma provisional una vez realizada su entrega efectiva en los depósitos de la Armada. Ello no exime de responsabilidad al adjudicatario en cuanto deba responder por vicios ocultos, errores u otros defectos que se puedan constatar en las cosas con posterioridad  a dicha recepción provisional, como asimismo comprobación de recibo de menores cantidades que las adquiridas o de elementos  componentes tenidos en cuenta en la contratación.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente y la comunicación al Registro de Proveedores del Estado.

Si el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de cumplimiento de contrato.-

17.6- Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no corresponden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlo de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.-

18.- INCUMPLIMIENTOS.-

18.1.- SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: A) Se podrá imponer una multa en caso de no entregarse en tiempo los bienes lo cual se fija en el dos por ciento del equivalente al importe de lo no entregado en tiempo y por cada día de atraso, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.- B) En caso de incumplimiento en lo que se refiere a la cantidad, calidad y demás especificaciones de los artículos que se estipularon en la presente convención y en los Pliegos de Condiciones, se podrán imponer al proveedor multas equivalentes al 20 % del valor total de importe de los objetos que debía haber entregado en debidas condiciones, además de la obligación del vendedor de entregar la mercadería en las condiciones estipuladas dentro del plazo de 24 horas a partir de la entrega indebida.- C) La Administración contratante podrá encomendar la realización del objeto de este Contrato total o parcialmente, por cuenta del vendedor, en caso de in  cumplimiento de éste.-

19.- MORA.- El contratista caerá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento del o de los plazos pactados en que la o las obligaciones deban cumplirse, o por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, en cuyo caso se deberán las multas que se establecen, además de los daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento.-

20.- EL PAGO DE LAS MULTAS.- Las multas impuestas deberán ser abonadas en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada dentro de un plazo de 10 (diez) días a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

20.1.- La Armada podrá efectuar la adquisición a otra firma total o parcialmente, por cuenta de la empresa adjudicataria, en caso de incumplimiento de esta última.-

21.- EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

22.- PRIORIDAD EN EL CASO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPyMES).-

Los porcentajes de prioridad establecidos en el articulo 136 de la Ley 18.046 de 24/X/006 en su redacción dada por el artículo 46 de la Ley 18.362 de 6/X/008, y artículo 4º de su decreto reglamentario 800/008 de 29/XII/008, serán los siguientes:

- de un 20% (veinte por ciento) sobre el porcentaje de integración nacional, a aplicar a una oferta de MIPyME, siempre que exista al menos una oferta que no   califique como nacional.

- de un 10% (diez por ciento) sobre el porcentaje de integración nacional, a aplicar a una oferta de MIPyME, cuando las demás ofertas califiquen como nacionales.

El oferente deberá declarar en su oferta el porcentaje de integración nacional del producto, servicio u obra, ofrecido indicando con detalle las partes que lo califican como nacional y aquellas que no lo son.

“En el caso de los bienes, la prioridad se tendrá en cuenta cuando exista coincidencia entre productor y oferente”. Esto es MIPyME productor y MIPyME oferente; debiendo justificar dicho requerimiento.-

Asimismo, para la aplicación del beneficio, deberá dar cumplimiento al Decreto 271/2010 del 14 /12/2010, que en su art. 4º lit. C, exige que además de lo mencionado anteriormente, deberá encontrarse realizando o haber realizado un proceso de mejora de gestión mediante la acreditación de cualquiera de los requisitos previstos en el art. 9 del referido Decreto.-

23.- AMPARO DEL PRODUCTO NACIONAL.-

En el caso de los bienes, el margen de preferencia previsto en el artículo 41 de la Ley 18.362 mencionada se aplicará cuando exista comparación de precios entre oferta nacional y no nacional, y será del 8% (ocho por ciento) respecto al producto que no califique como nacional.

El oferente deberá efectuar obligatoriamente la declaración a que se refiere el numeral anterior.

24.- PORCENTAJES NO ACUMULABLES.-

Los porcentajes referidos de prioridad no son acumulativos.-

25.- ACREDITACIÓN PARA BENEFICIARSE CON LAS EXPRESADAS PREFERENCIAS.-

Los certificados correspondientes que acrediten la condición de MIPyME y la participación en el subprograma de contratación para el desarrollo, así como los que justifiquen la calidad de los productos nacionales, o en su caso los porcentajes de integración nacional, deberán presentarse conjuntamente con la oferta.-

26.- DEL PAGO.-

26.1.- El pago se efectuará en moneda nacional de curso legal, por intermedio de la Tesorería General de la Nación, por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado (SIIF) a Crédito; sin perjuicio de que sea otra la modalidad establecida en la Resolución de Adjudicación.-

26.2- A fin de hacer efectivo el cobro, los adjudicatarios deberán presentar los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social (BPS) Y la Dirección General Impositiva (D.G.I) QUE acrediten  el cumplimiento de las Obligaciones ante dichos Organismos, y estar inscriptos en el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado (SIIF).-

26.3.- Los créditos que los proveedores mantengan con la Armada Nacional podrán ser cedidos a otros beneficiarios en las condiciones legales requeridas siempre que el Organismo contratante lo consienta una vez que sea notificado fehacientemente de la cesión de que se trata. (arts. 1737 y siguientes del Código Civil).-

Cuando se configure la Cesión de Créditos: a) la Administración se reserva el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales, b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.-

26.4.- La documentación referida a Cesiones de Crédito se debe presentar en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (SECON, Misiones 1435 de 08:00 a 12:30 horas).-

26.5.- La Cesión de Crédito debe ir acompañada con fotocopia de las facturas a que se hace mención.-

26.6.- La Cesión de Crédito debe referirse a la totalidad de una o varias facturas, nunca al importe parcial de una de ellas.-

27.- INTERVENCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.-

Se tendrá por aprobado el gasto una vez cumplida la intervención previa sin observaciones del  Auditor del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay destacado ante el Ministerio de Defensa Nacional.-

Se adjunta Anexo Único con la descripción de lo solicitado, cantidades a licitar y especificaciones de los mismos.-

28.- ANEXO Se adjunta Anexo Único con la descripción de lo solicitado, cantidades a licitar y especificaciones de los mismos.-

Montevideo, Agosto 2015

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 57/2015

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ROU

20 CAPITAN MIRANDA”

“ANEXO UNICO”

| ITEM | CANT. | ESPECIFICACIONES | CODIGO SICE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Porta lámparas para estandarización P28S Repuestos: 36 lámparas de 24 V/ 60W/ P28S | 300 |
| 2 | 2 | Luces de “tope” Voltaje 24 V/2x60W/60cd, portalámparas tipo P28S. Visibilidad mínima 6 millas náuticas, nivel de visibilidad del arco 225º, en color blanco. La base prevista para las luminarias es 200x230mm, por lo cual no se pueden superar dichas dimensiones. Se sugiere tipo double deck-navigation signal light (masthead light). Aplicaciones: aplicado a buques de eslora superior o igual a 50m como lámpara de señalización en navegaciones nocturnas. Características del producto: La envuelta preferentemente construida por medio de una ingeniería de inyección de plástico de alta resistencia PA + PG, la pantalla es creada por inyección de PC debe ser resistente a golpes y radiación UV, la pantalla interior adopta el acero inoxidable de buena calidad. La lámpara de señal posee un sellado de estructura completo, a prueba de agua bajo condiciones climáticas adversas, grado de protección mínimo IP56. Rápido recambio de lámparas. Las lámparas vida útil de 700 h, promedio. Pueden trabajar con temperaturas entre -30ºC – 55ºC. Cumplimiento de estándares: Conforme el RIPPA, 1972 y GRADE ENTRY NORMS FOR STEEL SHIPS. Conforme el Anexo 31 de Resolución MSC 253(83) ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE NAVEGACIÓN CONTROLADORES DE LUCES DE NAVEGACIÓNY EQUIPOS ASOCIADOS. Conformidad con la norma Internacional IEC60958-1-2008. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional, o autenticación de la CE. Repuestos: Luces de tope: 2 pantallas exteriores | 54229 |
| 3 | 1 | Luces de “todo horizonte roja/verde (Verde abajo, roja arriba)” Voltaje 24 V/2x60W/60cd, portalámparas tipo P28S. Visibilidad mínima 3 millas náuticas, nivel de visibilidad del arco 360º. La base prevista para las luminarias es 200x200mm, por lo cual no se pueden superar dichas dimensiones. Se sugiere double deck-navigation signal light. Aplicaciones: Aplicado a buques de navegación a vela de eslora superior o igual a 50m como lámpara de señalización en navegaciones nocturnas. Características del producto: La envuelta es construida por medio de una ingeniería de inyección de plástico de alta resistencia PA + PG, la pantalla es creada por inyección de PC debe ser resistente a golpes y radiación UV., la pantalla interna en acero inoxidable de buena calidad. La lámpara de señal posee un sellado de estructura completo, a prueba de agua bajo condiciones climáticas adversas, grado de protección mínimo IP56. Rápido recambio de lámparas. Las lámparas tiene una vida útil de 700 h. Pueden trabajar con temperaturas entre -30ºC – 55ºC. Cumplimiento de estándares: Conforme el RIPPA, 1972 y GRADE ENTRY NORMS FOR STEEL SHIPS. Conforme el Anexo 31 de Resolución MSC 253(83) ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE NAVEGACIÓN CONTROLADORES DE LUCES DE NAVEGACIÓN Y EQUIPOS ASOCIADOS. Conformidad con la norma Internacional IEC60598-1-2008. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional, o autenticación de la CE. Repuestos: Luces todo horizonte roja y verde: 1 pantalla exterior roja 1 pantalla exterior verde. | 54229 |
| 4 | 2 | Luces de “atención aérea” Voltaje 24 V/100W Visibilidad superior a tres millas náuticas, nivel de visibilidad del arco 360º, color rojo. La base prevista para las luminarias es 200x210mm, por lo cual no se pueden superar dichas dimensiones con ambas luminarias. Mastobstruction light. Aplicación: Esta luz se instala en la parte superior del mástil, puede indicar la altura del mástil a helicópteros en la noche o en condiciones de baja visibilidad. Características del producto: El cuerpo debe ser resistente a la corrosión generada en el ambiente marino, golpes y radiación UV. La cáscara tiene tornillo G 3/4, abajo de la cubierta se puede abrir para reemplazar la lámpara. Equipada con lámpara especial de señal marina, se debe seleccionar el tipo de portalámparas P28S ó Edison. Cuerpo sellado, a prueba de agua, grado de protección mínimo IP 56. Repuestos: Luces de atención aérea: 6 lámparas de recambio 2 pantallas exteriores rojas 2 portalámparas | 54229 |
| 5 | 1 | Luces de “coronación en popa” (Mástil de popa). Voltaje 24 V/15W, color blanca. Visibilidad mínima 2 millas náuticas Se sugiere Head light. Aplicación: Aplicado a los barcos como lámpara de señalización durante navegación nocturna. Características del producto. Tipo de sujeción de la luminaria, fácil de instalar y reemplazar la bombilla. La pantalla debe ser de material resistente a golpes y a la radiación UV, y tener una buena función permeable a la luz, grado de protección mínimo IP 56. Cumplimiento de estándares: Conforme el RIPPA, 1972 y GRADE ENTRY NORMS FOR STEEL SHIPS. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional. Repuestos: Luz de coronación en popa: 3 lámparas de 24V/15W de recambio 1 pantalla 1 portalámparas | 54229 |
| 6 | 1 | Foco de Búsqueda Voltaje 220 V/50 Hz, potencia 2 KW, flujo luminoso mínimo 53000 lm. Debe tener el mismo portalámparas que el foco de señales (Ítem 7). Se sugiere searchlight. Aplicaciones: Aplicado a iluminación a larga distancia o búsqueda en navegaciones nocturnas. Características del producto: Construcción debe ser de material resistente a la corrosión, con pantalla resistente a golpes y radiación UV, protección mínima IP 56, cuenta con soporte de acero inoxidable de buena calidad, de pantalla de cristal templado, con base de aluminio. La lámpara se puede ajustar 20º hacia arriba y 50º hacia abajo, y 350º en horizontal. Haz de luz paralelo, que por medio de una luz concentrada logre gran alcance de de distancia de iluminación. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional. Repuestos: Foco de búsqueda: 3 lámparas para recambio 1 pantalla Repuestos de mecanismos si corresponde Herramienta especiales para mantenimiento si corresponde. | 54229 |
| 7 | 1 | Foco de Señales. Voltaje AC 220V/50 Hz, flujo luminoso mínimo 17000 lm. Debe tener el mismo portalámparas que el foco de búsqueda (Ítem 6). Visibilidad mínima de 2 millas náuticas. Se sugiere signalsearchlight. Aplicaciones: Aplicado a intercambio de señales visuales entre buques. Características del producto: Construcción debe ser de material resistente a la corrosión, preferentemente acero inoxidable, con pantalla resistente a golpes y radiación UV. Grado de protección mínimo IP 56. Equipado con tuerca de enfoque debajo del cuerpo de la lámpara, para ajustar el enfoque de la iluminación. Dentro de la luz lleva una rejilla, palanca de mando, y puede enviar a la señal de iluminación de acuerdo con lo requerido. Puede girar 180º horizontalmente, y 30º verticalmente por el controlador. Con control remoto desde puente y operación manual local desde cubierta. Cumplimiento de estándares: Conforme el RIPPA, 1972 y GRADE ENTRY NORMS FOR STEEL SHIPS. Anexo 13, Resolución MSC 95 (72), del 22 de Mayo del 2000. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional. Repuestos: Foco de señales: 3 lámparas para recambio 1 Pantalla Repuestos de mecanismos si corresponde Repuestos para control a distancia Herramienta especiales para mantenimiento si corresponde. | 54229 |
| 8 | 6 | Proyectores de navegación Voltaje 220 V 50 Hz/400 W, con lámparas de sodio a alta presión y encastre E40. Se sugiere flood light Aplicaciones: Aplicado a la proyección de la iluminación en lugares al aire libre, como pueden ser el buque, muelle, puerto y plataforma petróleo, etc. Características del producto: Confeccionado en acero inoxidable de buena calidad, la pantalla es de cristal templado y reflector en aluminio de alta pureza, tiene buen efecto reflectivo. Estructura compacta y buena apariencia, buen sello y rendimiento anticorrosivo, ajuste al alza de 90 °, hasta un ángulo de 45º. Grado de protección mínimo IP 67. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional. Conforme las normas internacionales IEC 7000.7-2005. Cumplimiento de estándares: Conformidad con la norma nacional de estado técnico marino para luces de señalización eléctrica GB / T3028-1995. Repuestos: Proyectores de navegación: 25 lámparas para recambio 5 Pantallas para recambio 5 portalámparas para recambio 5 igniciones para recambio 5 balastos para recambio 5 condensadores para recambio Herramienta especiales para mantenimiento si corresponde. | 12485 |
| 9 | 67 | Plafones de Iluminación estancos Voltaje 2x20W 220V 50Hz. Se sugiere fluorescentpendant light Aplicaciones: Aplicado a iluminación de locales del buque con goteo, salpicado y condensación de agua. Características del producto: La carcasa se compone de una placa de acero tensado de buena calidad, pantalla inyección de PC con rejilla de protección, y tener la estructura sellada estanca. Grado de protección mínimo IP 56. Con el fin de evitar el shock eléctrico, equipado con una varilla de cobre puesta a tierra. Soporte de la lámpara tipo Plug-in, terminal de cableado interior, conveniente para conectar. De los 67 plafones 33 deben estar equipados con un soporte para lámpara 24v/15wde emergencia. Equipado con capacitancia de compensación dentro de la lámpara, para un buen efecto de arranque. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional. | 13185 |
| 10 | 110 | Plafones de iluminación interiores 2x20W, 220V/50Hz. Se sugiere fluorescent ceiling light. Aplicaciones: Aplicado a iluminación de locales secos del buque. Características del producto: Instalada de forma empotrada, con una estructura compacta y delicada. La pantalla está hecha de buena calidad orgánica, para no perder el color, ni dureza. Grado de protección mínimo IP 44. Soporte de la lámpara tipo Plug-in, terminal de cableado interior, conveniente para conectar. De los 110 plafones 33 deben estar equipado con lámpara 24v / 15w de emergencia. Equipado con capacitancia de compensación dentro de la lámpara, para un buen efecto de arranque. Autenticación del producto: Aprobado por Sociedad Clasificadora Internacional | 3949 |
| 11 | 22 | Plafones de iluminación esquineros interiores 1x15W, 220V/50Hz. Uso en bajada de escaleras y W.C. Se sugiere fluorescentcornerlight . Aplicaciones: Aplicado a iluminación de locales secos del buque. Características del producto: Instalada de forma amurada al mamparo, con una estructura compacta y delicada. La pantalla está hecha de buena calidad orgánica, para no perder el color, ni dureza. Grado de protección mínimo IP 44. Soporte de la lámpara tipo Plug-in, terminal de cableado interior, conveniente para conectar. De los 20 plafones 10 deben estar Equipado con lámpara 24v / 15w de emergencia. Equipado con capacitancia de compensación dentro de la lámpara, para un buen efecto de arranque. | 13186 |
| 12 | 22 | Plafones de iluminación para espejos 1x15W, 220V/50Hz con toma corriente e interruptor Se sugiere fluorescentmirror light. Aplicaciones: Aplicado a iluminación de locales húmedos del buque, como baños, lavaderos, etc. Características del producto: Grado de protección mínimo IP 44. La envuelta es de aluminio de alta calidad, la pantalla de PMMA. El cuerpo de la lámpara tiene una estructura compacta y delicada. Se pondera que tenga toma corriente para afeitadora. | 13186 |
| 13 | 83 | Plafones de iluminación para camas 1x15W, 220V/50Hz. Se sugiere Bedside light. Aplicaciones: Aplicado a iluminación de cabeceras de camas en alojamientos de buques. Características del producto: Cubierta rotativa o dimmer, para ajuste de intensidad de luz e interruptor de encendido. Grado de protección mínimo IP 20 | 3949 |
| 14 | 3 | Lámparas giratorias de alarmas Señal lumínica de sala de máquinas, advertencia o llamado a personal en las dos cubiertas y túnel. Se sugiere rotating warning light. Aplicaciones: Aplicado a lámpara de iluminación marina y alarmas en buques. Características del producto: Cubierta de acero inoxidable de buena calidad, pantalla en PC. Estructura del tipo de flash y alarma. | 54229 |
| 15 | 1 | Lámparas de “mesa de derrota”. Voltaje 220 V. Se sugiere chart desk light . Aplicaciones: Aplicado a lámpara de iluminación en sala de derrotas para trabajos sobre cartas en buques. | 11521 |
| 16 | 2 | Plafones de iluminación anti-explosivos 2x20W, 220V/50Hz. Se sugiere Explosion proof fluorescent light. Aplicaciones: Aplicado a buques con plataforma de explotación petrolera, productos químicos y en locales con gases explosivos zona 1 y 2, pañol de pinturas. Características del producto: La carcasa está hecha de acero de buena calidad y la pantalla de PC de buena calidad. Seguros del tipo integrales, con alto grado de protección. Estructura del tipo a prueba de fuego. Protección Explosion- proof Ex d CT4 Estándares del producto: Conforme los estándares internacionales de IEC | 3949 |
| 17 | 1 | Tablero de control de luces de navegación. 1 Tablero con 11 módulos 1) Tomacorriente de fondeo de proa 2) Tomacorriente de luces de buque sin gobierno 3) Coronación en popa 4) Navegación a vela 5) Luz de atención aérea 6) Tope de proa 7) Tope de popa 8) Alcance de popa 9) Babor 10) Estribor 11) Libre para alternativa Especificaciones del Tablero: De preferencia colocar la figura del buque con las luces de navegación. Según la Resolución de OMI MSC. 253 (83) del 8 de Octubre del 2007, “ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCESDE NAVEGACIÓN, LOS REGULADORES DE LAS LUCESDE NAVEGACIÓN Y EL EQUIPO CONEXO: Los reguladores de las luces de navegación deberían tener mandos de encendido y apagado (controles ON/OFF) para cada una de las luces de navegación. Los reguladores de las luces de navegación deberían mostrar indicaciones visuales del estado de las luces de navegación ("ON"/"OFF"). Se podrán proporcionar reglajes programados de grupos de luces de navegación. El regulador de las luces de navegación debería disparar una alarma visual y auditiva en caso de: - fallo de alimentación eléctrica a las luces de navegación; y - fallo, incluido un cortocircuito, de una lámpara que está encendida (ON). En los buques cuya eslora no sea inferior a 50 m, el regulador de las luces de navegación debería indicar el estado de todas las luces de navegación en una presentación lógica que cumpla las prescripciones recogidas en la resolución MSC.191 (79), es decir, mediante símbolos visualizados en una pantalla. Todos los indicadores del regulador de las luces de navegación deberían ser atenuables, a fin de permitir la lectura fácil sin perturbar la visión nocturna del oficial de guardia. Si el regulador de las luces de navegación tiene una pantalla, se debería poder controlar su brillo. El regulador de las luces de navegación debería permitir el uso de interfaces serie normalizadas para la navegación marítima y los sistemas de comunicaciones. El regulador de las luces de navegación debería tener una interfaz bidireccional que permita transferir alarmas a sistemas externos y recibir de sistemas externos acuses de recibo de alarmas. La interfaz debería cumplir las pertinentes normas internacionales. Cada luz de navegación debería estar conectada, mediante circuitos independientes, a un regulador de luces de navegación, a fin de evitar que cualquier fallo de las luces de navegación, incluido un cortocircuito, afecten a cualesquiera otras luces de navegación conectadas al regulador. Además de a las luces de navegación, el regulador de las luces de navegación sólo podrá estar conectado a luces de señalización especiales, como las prescritas por las autoridades de los canales. Debería ser posible hacer funcionar los reguladores de las luces de navegación y las luces de navegación cuando estén alimentados por una fuente de energía eléctrica de emergencia de conformidad con las prescripciones pertinentes del capítulo II-1 del Convenio SOLAS de 1974, enmendado. Debe tener conmutador automático de la fuente principal a la fuente eléctrica auxiliar de alimentación. Proveer el tablero con las protecciones eléctricas correspondientes Repuestos: Tablero de luces de navegación: 11 luces indicadoras de estado de luces de navegación 5 reguladores de luces indicadoras para recambio 2 alarmas sonoras para recambio 5 pulsadores de anulación de alarmas 11 switches de encendido y apagado de luces de navegación Dispositivos de protección para recambio Otros dispositivos que el proveedor considere necesarios para mantenimiento del tablero. | 24024 |

CONDICIONES TECNICAS GENERALES

  - Debe ser apto para uso naval.

  - Fácil de instalar, operación y servicio.

  - Debe cumplir con normativa eléctrica de estanqueidad especificada en cada ítem de acuerdo a utilización.

  - No debe ser un modelo discontinuado en el mercado.

  - Debe demostrar la capacidad de proveer repuestos originales.

  - Todas las luminarias y equipamientos deben contar con los siguientes manuales:

- Manual de instalación

- Manual de partes

- Manual de servicio y mantenimiento

  - Preferentemente que demuestre presencia en otras reparticiones del Estado con equipos similares.

  - El equipo debe cumplir preferentemente con especificaciones internacionales de las Sociedades Clasificadoras.

  - Se debe presentar precio por ítem y precio unitario de cada luminaria o artefacto requerido.

  - Se pondera disponibilidad de repuestos en plaza.

Montevideo, Agosto 2015.-